## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1 – Jednorazowe staplery i zszywki – Klipsy do klipsownicy laparoskopowej
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa).Każdy klips wyposażony w wewnętrzne profile zwiększające powierzchnię styku klipsa z tkankami oraz jego stabilność. Wymiary klipsa: długość 7,8 mm, szerokość 8,8 mm, długość zamkniętego klipsa 9,3 mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów. | Magazynek zawiera 6 klipsów | op. | 7
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą pneumatyczną, pakowane 12 magazynków w opakowaniu, w każdym nabój z CO2. | Magazynek zawiera 6 klipsów | op. | 1
łączna wartość netto zadania nr 1:
łączna wartość brutto zadania nr 1:

## Zadanie nr 2
Zadanie nr 2 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Kleszcze biopsyjne, pętle do polipektomii
Kod CPV : 33168000-5
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Chwytak do polipów jednorazowego użytku Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, przepuszczalna siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. dł. narzędzia 2300 mm. Śr. osłonki 2.3 mm. śr. kanału roboczego 2.8 mm. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 50
2 | Jednorazowy zawór biopsyjny z wężykiem oraz zaworem jednodrożnym do irygacji do aparatu typ PENTAX Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 50
3 | Jednorazowy zawór biopsyjny do aparatu typ PENTAX Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 300
4 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca i z kolcem (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm i 2300 mm Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 400
5 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca i z kolcem (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 3.0 mm, dostępne długości narzędzia 2300 mm Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 400
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm, długość narzędzia 2300 mm. Obrotowa Do wyboru przez zamawiającego. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 100
7 | Pułapka na polipy, 4-ro komorowa, jednorazowa, na przewód ssaka. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 50
8 | Ustniki jednorazowego użytku Ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 32 mm x 26 mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone - założona gumka z jednej strony, pakowane pojedyńczo, opakowanie po 50 szt. | szt. | 500
9 | Tusz apyrogenny do oznaczania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Tusz apyrogenny typu BLACK EYE, do oznaczania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym, w strzykawce zawierającej 5 ml znacznika. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | szt. | 5
10 | Zatyczka kanału biopsyjnego do aparatu typu Pentax Wielorazowa zatyczka kanału biopsyjnego do aparatu Pentax serii 90i. | szt. | 50
11 | Olejek silikonowy dedykowany do zestawu endoskopowego typ Pentax. | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 2:
łączna wartość brutto zadania nr 2:

## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3 – Igły, strzykawki, wenflony – Igły
Kod CPV : 33141320-9, 33141310-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Igła iniekcyjna bezpieczna. Igła przeznaczona do iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, iniekcji podskórnych Osłona igły aktywowana jedna ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, osłonka zintegrowana z igłą, nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu, igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony, połączenie zarówno ze strzykawkami luer i luer– ock, ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, pakowana jednostkowo w opakowaniu 50 szt. | 0,6 mm x 25 mm | op. | 2
2 |  | 0,7 mm x 32 mm | op. | 2
3 |  | 0,7 mm x 40 mm | op. | 3
4 |  | 0,8 mm x 40 mm | op. | 4
5 |  | 0,9 mm x 40 mm | op. | 4
2 | Igła do iniekcji jednorazowego użytku, sterylna, ostre zakończenie igły z widoczną datą sterylizacji z datą ważności, pakowana jednostkowo w opakowaniu 100 szt. | 0,45x13-16 | op. | 10
4 |  | 0,5x25, 0,5x40 | op. | 60
5 |  | 0,6x25, 0,6x30 | op. | 200
2 |  | 0,7x30, 0,7x40 | op. | 300
|  | 0,8x40 | op. | 300
7 |  | 0,9x40 | op. | 300
|  | 1,1x40 | op. | 300
8 |  | 1,2x40 | op. | 400
3 | Igła - typ Motylek, dł. igły 19mm, drenu 30cm. | 23 GA 0,6; 22GA0,7; 21GA 0,8 - do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
4 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z regulacją długości roboczej igły we wskazanym zakresie. | 14G – 30 mm - 70 mm; 15 G- 10mm- 50 mm i 55-90 mm; 16 G - 30mm- 70 mm i 55-95 mm; Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1
5 | Igła do penów, rozmiar 28G, 29G, 30G, 31G. Opakowanie a100 szt. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
6 | Igła do wkłuć podobojczykowych typ Secalon, rozmiar 14 G, 16 G. | 14G, 16G - do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2
7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. Igła z końcówką typ quincke do znieczuleń podpajęczynówkowych z krystalicznie przeźroczystą nasadką umożliwiającą szybszą identyfikację płynu, barwne oznaczenie nasadki oraz mandrynu, przezroczysta końcówka typ luer-lock. | Rozmiar: 19G/90 mm 20G/90 mm 22G/90 mm Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 70
8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ PENCIL – POINT, rozmiar 22 G do 27G, igłą prowadząca dla rozmiaru 24 G – 27 G. | 22G – 27 G do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 200
9 | Igła kulkowa typ Luer-Lock Igła kulkowa typ Luer-Lock, jednorazowego użytku, Rozmiar: 1,20 x 81 mm Opakowanie a25 szt. |  | op. | 10
10 | Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, długość narzędzia 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. |  | szt. | 10
11 | Długa igła iniekcyjna j.u. typu Sterican o gładkiej cienkościennej powierzchni, wykonana ze stali chromowo-niklowej. Przeznaczona do zastrzyków dożylnych. Produkowane w technologii cienkościennej. Opakowanie a100 szt. Sterylnie pakowane w blistry foliowo – papierowe. | 20G 0,90x70 mm | op. | 2
łączna wartość netto zadania nr 3:
łączna wartość brutto zadania nr 3:

## Zadanie nr 4
Zadanie nr 4 – Jednorazowe staplery i zszywki – Klipsownica i zszywki jednorazowego użytku
Kod CPV : 33141122-1
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11, 13 i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem dł. narzędzia 2300 mm. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności. | rozmiary klipsa 11, 13, 16 mm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 15
2 | Zszywki do klipsownicy laparaskopowej Tytanowe zszywki naczyniowe rozmiar ML (średnio duże) kompatybilne z klipsownicami typu Grena Ltd. Pakowane w magazynki po 6 szt. klipsów w magazynku, opakowanie zbiorcze 120 szt, co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o nr serii, dacie ważności; nie generujące ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie o możliwości wykonywania badania MRI wymagane. Klasa wyrobu IIB. | Magazynek 6szt | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 4:
łączna wartość brutto zadania nr 4:

## Zadanie nr 5
Zadanie nr 5 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Cewniki, dreny, worki na mocz
Kod CPV : 33141200-2, 33141640-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, poj. 200-250 ml, wyrób jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny. |  | szt. | 100
2 | Butelka/słój do dobowej zbiórki moczu o poj. 2500 ml. |  | szt. | 5
3 | Cewnik urologiczny typ Foley. Cewnik wykonany w 100% z silikonu, możliwość utrzymania do 29 dni. Sterylny, pakowany podwójnie (folia + folia/papier). Rozmiar CH8-CH24. | CH8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
4 | Cewnik urologiczny typ Pezzera z min. 3 otworami bocznymi, długość 40cm. | CH/FG16 – do CH/FG32, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
5 | Cewnik typ THORAX, kontrastująca linia RTG, otwór obok dystalnego końca przerywa linię nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich jako odniesienie XR, długość 40cm, pakowany w ochronąą tubę + opakowanie folia-papier. | CH/FG12 – do CH/FG40, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20
6 | Cewnik urologiczny zewnętrzny męski. |  | szt. | 5
7 | Cewnik do emboloktomii; cewnik z pcv, balon lateksowy. |  | szt. | 10
8 | Cewnik do histerosalpinografii. | CH8 | szt. | 20
9 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych, dróg oddechowych z końcówką typu vacon, otwór centralny i 2 otwory boczne, jałowe. | CH8 do CH18 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 80
10 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, otwór centralny i dwa otwory boczne, naprzeciwległe, jałowe, CH 8 do CH 20; numeryczne oznaczenie na cewniku i opakowaniu jednostkowym, numeryczne oznaczenie na opakowaniu jednostkowym. | CH 8 do CH 20 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1200
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o dł. 2,0-2,1 m dla noworodków, sterylny op. foliowe. |  | szt. | 10
12 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem typ wąsy, jednorazowego użytku, sterylny, op. foliowe, pojedynczo pakowane. | dł. drenu ok.1,4 m | szt. | 15
13 |  | dł. drenu ok.2 m | szt. | 500
14 |  | dł. drenu ok.3 m | szt. | 15
15 |  | dł. drenu ok. 5 m | szt. | 15
16 | Przedłużacz tlenowy wykonany z medycznego PVC, odporny na załamania różne długości drenu, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku, kompatybilny do cewników z poz. 12,13. | długość 2100 mm | szt. | 20
17 |  | długość 3000 mm | szt. | 20
18 | Cewnik noworodkowy zakładany do żyły pępowinowej, z PU lub PCV, rozmiar co 1CH, długość 35-40cm, jałowy. | CH 05 do CH 08, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 5
19 | Cewnik urologiczny typ Tiemana. | CH/FG8 – do CH/FG20, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20
20 | Cewnik urologiczny dla noworodków długość 250-400mm, zakończenie atraumatyczne, Rozmiary CH3-CH5. | CH 3-5, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 5
21 | Cewnik urologiczny typ Foley – sterylny, apirogenny, lateksowy, dwudrożny, balon odporny na: ciśnienie, zagięcia i sklejanie, gwarantuje bezpieczne połączenie z workiem na mocz, od CH 8 do 24, posiada dwa ujścia ( dwudrożny), możliwe podawanie z ujścia płynu do płukania, zastawka plastikowa lub lateksowa uniemożliwiająca cofanie moczu; sterylny, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Opakowanie folia + folia-papier. | CH8 do CH 24 balon 35-50ml do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 1500
22 |  | CH20,CH22,CH24 Balon 15-30ml Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
23 | Cewnik urologiczny typ Foley silikonowany, zastawka lateksowa dla pewnego zabezpieczenia ciśnienia w balonie, CH 6-8 z prowadnicą, balon 3 ml, CH 8-10, balon 3/5ml z prowadnicą do CH 12-24, balon 5/15 ml, sterylny, Opakowanie folia + folia-papier. | CH8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
24 | Cewnik urologiczny typ Nelaton. | CH 8 do CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
25 | Dren do dróg żółciowych typ T-Kehr. Opakowanie folia-papier lub folia-folia. | CH/FG 14-15 do CH/FG18 do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
26 | Dren perforowany sterylny, typ Redona, pakowany papier– folia. | CH12 ok.4,0x700 mm CH14 ok.4,7x700 mm CH16 ok.5,3x700 mm, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
27 | Kaczka na mocz w postaci worka z wkładem żelującym, rozmiar 16x43 i wkład żelujący, który zamieni 600 ml płynów ustrojowych w żel w ciągu 30 sekund. |  | szt. | 1
28 | Kaczka plastikowa na mocz. |  | szt. | 5
29 | Wieszaki na worki do moczu. |  | szt. | 400
30 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, opakowanie podwójne: folia folia-papier. |  | szt. | 10
31 | Worki na mocz dla dorosłych z odpływem 2l. |  | szt. | 3000
32 | Worki na mocz dla dzieci: dziewczynek i chłopców z gąbką i skalą pomiarową. |  | szt. | 400
33 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z płaskiego harmonijkowego pojemnika o pojemności 250-300ml z zastawką antyreflukcyjną oraz zaworem bezpieczeństwa typu "safe" chroniącym przed przypadkowych uruchomieniem próżni. W zestawie dodatkowo dren łączący o długości 100-125cm zakończony łącznikiem ze skalą numeryczną do przycięcia do drenów typ redona CH6 - CH18. Pakowany podwójnie w folię oraz folię-papier. |  | szt. | 5
34 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer. Długość drenu 2,1 m. Kontrola próżni/ssania w końcówce ssącej Końcówka zaokrąglona z czterema otworami, Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.), wzmocnienia wzdłużne, antyzagięciowe Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe + opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową. Sterylny. |  | szt. | 300
35 | Dren do ssaka z kontrolą ssania Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Z kontrolą ssania kciukiem﻿﻿. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową, sterylny. |  | szt. | 20
36 | Dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym z obu stron. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0/8,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową, sterylny. |  | szt. | 400
37 | Dren łączący do ssaka z konektorem stożkowym z obu stron. Długość 210cm. Średnica drenu 7,0/10,0 (wew./zew.) Średnica wewnętrzna elastycznego konektora stożkowego standardowa-uniwersalna Pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier. Dren dodatkowo zabezpieczony opaską foliową, sterylny. |  | szt. | 20
38 | Dren do ssaka z kontrolą ssania. Dren do ssaka z konektorem stożkowym. Z kontrolą ssania kciukiem. Długość 210cm. Średnica drenu 5,0mm/8,0mm. Pakowany pojedynczo, dren ustabilizowany foliową opaską. Łącznik stożkowy zabezpieczony dodatkową zatyczką, sterylny. |  | szt. | 20
łączna wartość netto zadania nr 5:
łączna wartość brutto zadania nr 5:

## Zadanie nr 6
Zadanie nr 6 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Rurki intubacyjne i tracheostomijne, maski do inhalacji
Kod CPV : 33171000-9
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Filtr antybakteryjny dla dorosłych, Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,99%, Skuteczność filtracji wirusowej: 99,99%. Wymiennik ciepła i wilgoci celulozowy, Przestrzeń martwa: 40ml, Waga: 30g, Objętość oddechowa: 150-1500ml, Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500, Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, Złącza: 22M/15F-22F/15M, Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, Opakowanie: papier/folia, jałowy. |  | szt. | 400
2 | Filtr do podawania leków do znieczulenie podpajęczynówkowego. Opakowania folia-papier. |  | szt. | 1
3 | Filtr do rurek tracheotomijnych, celulozowy, Przestrzeń martwa: 16ml, Waga: 9g, Objętość oddechowa: 200-1000ml, Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500, Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min, Złącza: 15F, Port do odsysania zabezpieczony zatyczką, Port tlenowy, Opakowanie: papier-folia, jałowy. |  | szt. | 20
4 | Filtr oddechowy dla dorosłych z portem typu kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,99%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,99%, przestrzeń martwa: 35ml, waga: 22g, objętość oddechowa: 150-1500ml, oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min, sterylny, pakowany w opakowanie foliowo-papierowe. |  | szt. | 5
5 | Łącznik podwójnie obrotowy, martwa przestrzeń rozmiar 15F/22M-22F z dodatkowym otworkiem i zatyczką, rozciągliwy, długość 15cm, sterylny. |  | szt. | 20
6 | Łyżka jednorazowa sterylna, światłowodowa do laryngoskopów typu Macintosh Łyżka jednorazowa sterylna, światłowodowa do laryngoskopów typu Macintosh, numer 1 (95mm) , numer 2 (120mm), numer 3 (140mm), numer 4 (160mm). Opakowanie papier-folia. | Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, do wyboru przez Zamawiającego; | szt. | 10
7 | Maski anestetyczne j. u. Maska przeznaczona do resuscytatora, anestezji i innych działań obejmujących leczenie tlenem; Przeźroczysta kopuła zapewniające doskonałą widoczność; Wykonana z medycznego PCV; Oznaczona kolorami ułatwiającymi identyfikację rozmiaru, lekka; Delikatny, miękki mankiet powietrzny zapewniający dobre dopasowanie do twarzy z zaworem do regulacji ciśnienia; Dostępne rozmiary: 0-6. Nie zawiera lateksu; Pakowana pojedynczo w opakowani folia folia. Na każdym opakowaniu nadrukowana data ważności oraz numer serii , nr katalogowy i rozmiar. | Nr 0 do nr 6 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 400
8 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem ok. 2,1m. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. | Rozmiar XL | szt. | 700
9 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem ok.2,1m. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. | Rozmiar M | szt. | 150
10 | Maska tlenowa dla noworodków z drenem ok.2,1m. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. |  | szt. | 10
11 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem ok. 2,1 m dla dorosłych, j. u. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. | Rozmiar XL | szt. | 400
12 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem ok. 2,1 m dla dzieci, j. u. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. | Rozmiar M | szt. | 250
13 | Maska tlenowa z workiem i drenem ok. 2,1 m dla dorosłych ,j .u. sterylne, op. foliowe. Pakowane pojedyńczo. | Rozmiar XL | szt. | 300
14 | Maska krtaniowa wykonana z PCV, przeźroczyste, oznaczone rozmiarem, pojemnością mankietu oraz znakiem CE. Numer serii i rozmiar na baloniku kontrolnym. Dostępne w rozmiarach 1-5. Opakowanie jednostkowe folia-papier lub folia | Rozmiar 1-5 | szt. | 100
15 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, różne rozmiary. | Nr 6F, 10F, 12F, 14F do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
16 | Prowadnica do trudnej intubacji, rozmiar CH6 CH10, CH15, dostępne długości 53cm, 60cm, 70cm, 80cm (wszystkie rozmiary tego samego producenta), zakrzywione z plastikową sztywną osłonką założoną na końcówkę chroniącą przed uszkodzeniem. | Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
17 | Rurka intubacyjna typ Combitube składa się z pojedynczej rurki o podwójnym świetle (kanał przełykowy i tchawiczy), z których jedno jest ślepo zakończone (kanał przełykowy). Powyżej ujścia przełykowego na powierzchni rurki znajdują się otwory służące do wentylacji. W skład zestawu wchodzą również dwa mankiety uszczelniające, zapobiegające przedostawaniu się powietrza do przełyku i wstecznie do jamy ustnej. W związku z budową gardła i krtani (nagłośnia zamykająca wejście do dróg oddechowych) w większości przypadków przy ślepej intubacji dochodzi do przedostania się rurki do przełyku. Po uszczelnieniu mankietów wentylacja zachodzi przy pomocy otworów bocznych (ujście kanału przełykowego jest zamknięte na ślepo). Duży górny mankiet zapobiega cofaniu się powietrza z powrotem do jamy ustnej. Przy intubacji dotchawiczej mieszanina oddechowa dostaje się bezpośrednio do dróg oddechowych przez kanał tchawiczy. Rozmiary: Rozmiar 1 - pacjent o wzroście 120-180 cm. Rozmiar 2 - pacjent o wzroście pow. 180 cm Rurka typ Combitube jest rurką jednorazowego użytku dostarczaną w zestawie wraz z dwoma strzykawkami, służącymi do wypełniania mankietów uszczelniających oraz z cewnikiem do odsysania. | Rozmiary: Rozmiar 1 - pacjent o wzroście 120-180 cm. Rozmiar 2 - pacjent o wzroście pow. 180 cm Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 1
18 | Rurka intubacyjna bez mankietu z PCV, dla rozm. 2,0-3,5 skalowane co 1cm, potrójny znacznik głębokości. Opakowanie w formie półksiężyca. | nr 2,0 - 6,0 do wyboru przez zamawiającego | szt. | 30
19 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona z prowadnicą w komplecie założoną w rurkę; Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona z prowadnicą w komplecie założoną w rurkę; Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, zbrojona z prowadnicą w komplecie założoną w rurkę, znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni, rozmiar i numer serii nadrukowany na baloniku kontrolnym, balonik kontrolny i dren w kolorze niebieskim, opakowanie w formie półksiężyca. | nr 7,0 - 9,5 o wyboru przez zamawiającego | szt. | 20
20 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnego półpierścienia – opakowanie typu papier-folia. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnego półpierścienia. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, rozmiar i numer serii nadrukowany na baloniku kontrolnym, balonik kontrolny i dren w kolorze niebieskim, opakowanie w formie półksiężyca | nr 3,0 - 9,0 do wyboru przez zamawiającego | szt. | 200
21 | Rurka tracheotomijna bez mankietu lub z mankietem do wyboru przez zamawiającego, 2 tasiemki mocujące, kontrast rtg wzdłuż rurki, sztywne opakowanie. | nr 5,0 - 10,0 wyboru przez zamawiającego | szt. | 5
22 | Rurka ustno-gardłowa typ GUEDEL z blokerem zgryzu wykonana z PE lub PP lub materiału równoważnego. | Nr 0,1,2,4,5 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 300
23 | Stabilizator rurki intubacyjnej ze specjalną pozwalającym na łatwą i bezpieczną stabilizację rurki śrubą dociskającą umożliwiającą szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, gryzak zapobiegający uszkodzeniu rurki, dodatkowy otwór do odsysania wydzieliny, wokół ust pianka ochronna, rzepy do stabilizacji wokół głowy, stabilizator i tasiemka mocująca, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 5
24 | Sterylny żel w bezlateksowych ampułkostrzykawkach przeznaczony m.in..do intubacji, cewnikowania. Sterylizowany radiacyjnie. | 6 ml | szt. | 200
25 |  | 11 ml | szt. | 200
26 | Dren tlenowy o długości: ok. 4,2m, kompatybilny z maskami w/w w tym zadaniu. |  | szt. | 30
27 | Dren tlenowy o długości: ok. 7,6m, kompatybilny z maskami w/w w tym zadaniu. |  | szt. | 30
28 | Łącznik do drenów medycznych – łącznik uniwersalny. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, jednorazowego użytku , pakowany pojedynczo. |  | szt. | 200
29 | Łącznik do drenów medycznych - łącznik Y. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, ramiona łączników stożkowe, schodkowe, pakowany pojedynczo. | Rozmiary: 1,2,3,4,5. Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
30 | Łącznik do drenów medycznych - łącznik T. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo. | Rozmiary: 1,2,3,4,5 Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
31 | Łącznik do drenów medycznych - łącznik prosty. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo. | Rozmiary: 1,2,3,4, Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
32 | Łącznik do drenów medycznych - łącznik z kontrolą siły ssania. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego,pakowany pojedynczo. |  | szt. | 10
33 | Łącznik do drenów medycznych - łącznik redukcyjny. Łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo. | Rozmiary: 1,2,3,4,5 Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
34 | Maska tlenowa z dyszą typ Venturiego, j. u. sterylna z widoczną datą ważności. Maska tlenowa z dyszą typ Venturiego wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, regulowany zawór min. od 24 do 50% /min. 7 ustawień stężeń, łącznik karbowany, dren dł.. 210 cm +/- 2cm. | Do wyboru przez zamawiającego | szt. | 5
35 | Rękojeść laryngoskopowa jednorazowa: pasująca do jednorazowych i wielorazowych łyżek typu Macintosh w różnych rozmiarach, światłowodowa LED, 25000LUX, z wbudowanymi bateriami w uchwycie, zabudowana żarówka w uchwycie, 2 godziny żywotności, zgodność ze standardem ISO 7376/3. | pediatryczna (S) i dla dorosłych (M) - do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
36 | Nawilżacz z wodą destylowaną jednorazowego użytku + złącze uniwersalne do reduktorów o pojemności 350ml oraz 550ml + złącze uniwersalne do reduktorów. Nawilżacze są produktem komplementarnym dozowników rotametrycznych. Służą do przechowywania wody destylowanej, którą poprzez dozownik nawilżone zostaje sprężone powietrze lub tlen dostające się do dróg oddechowych pacjenta. |  | szt. | 150
37 | Rurki krtaniowe typ LTS - D, wykonane z PCV, dwuświatłowe z możliwością odsysania, spełniające rekomendację NAP4 dla drugiej generacji nadgłośniowych urządzeń wentylacyjnych, w komplecie ze strzykawką i taśmą mocującą, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, dostępne w min 7 rozmiarach od 0 do 5, sterylne. | Do wyboru dla zamawiającego | szt. | 2
38 | Zestaw laryngoskopowy jednorazowy (rękojeść + łyżka) Jednorazowy, sterylny laryngoskop składający się z łyżki wykonanej z ABS ze światłem LED oraz plastikowego uchwytu. Pakowany łącznie w jednym opakowaniu. Nie wymagający użycia dodatkowych baterii. Opakowanie papier/folia. Łyżki Macintosh w rozmiarze: 2 (120mm), 3 (140mm) oraz 4 (160mm). |  | szt. | 40
39 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji : - elastyczna, wzmocniona na całej długości - z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki - w komplecie dwa łączniki: 15 mm oraz 15 mm z luer – lock- - dostępna w wersji z zagiętym końcem - jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 15Fr, długość 70cm. |  | szt. | 10
40 | Ustniki do rurek intubacyjnych: - przeznaczone do zakładania na rurkę intubacyjną- zabezpiecza rurkę przed zagryzaniem - w 4 rozmiarach zależnie od wielkości rurki intubacyjnej - kodowanie kolorami - miękkie tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem - uchwyt ułatwiający manipulację- bez lateksu - jednorazowego użytku. | 6,0 – 6,5 7,0 – 7,5 8,0 – 8,5 9,0- 9,5 | szt. | 20
41 | Urządzenie nadkrtaniowe wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie musi posiadać kanał gastryczny który umożliwia wprowadzenie sondy żołądkowej, wyposażone w zintegrowany bloker zgryzu. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Poszczególne rozmiary muszą być kodowane kolorystycznie . Rozmiary: 1,0-5,0. | Do wyboru przez zamawiającego: 1,0-5,0 | szt. | 25
łączna wartość netto zadania nr 6:
łączna wartość brutto zadania nr 6:

## Zadanie nr 7
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do infuzji oraz porty bezigłowe
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Korki do venflonów, luer- lock. Opakowanie a100 szt. |  | op. | 50
2 | Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka, objętość wypełnienia 0,09 ml. Przepływ 400-440 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary = 44psi, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary = 29psi. |  | op. | 10
3 | Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem, długość drenu ok.15cm. |  | op. | 10
4 | Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem, długość drenów: ok.15cm. |  | op. | 10
5 | Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem, długość drenów ok. 8–15 cm. |  | op. | 10
6 | Precyzyjny regulator przepływu bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250 ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 50cm, jałowy, opakowania folia/papier. |  | szt. | 10
7 | Zestaw do infuzji z igłą do portu: 20G dł. Igły 1,5 22G dł. Igły 2,0 | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
8 | Zestaw do upustu krwi Zestaw do upustu krwi składa się z pojemnika z PCV o pojemności 600 ml oraz drenu łącznikowego typu luer-lock, który umożliwia połączenie z iglą typ luer oraz zacisku na drenie, wyrób pakowany w opakowanie foliowo papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10
9 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem o długości do 100 cm. Przeznaczony do regulacji przepływów, pozwala na skokową zmianę położenia. Produkt jałowy, jednorazowego użytku, końcówka luer – lock. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami. | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | szt. | 150
10 | Kraniki trójdrożne standardowe, jednorazowego użytku umożliwiające precyzyjną – skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych podczas ich podawania. Pakowane pojedyńczo, sterylnie, końcówka typu luer – lock. | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | szt. | 500
11 | Przyrząd do aspiracji typ Mini-spike z filtrem bakteryjnym Przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych Wyposażony w antybakteryjny filtr hydrofobowy 0,2μm przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków, zakończony bezigłowym portem zapobiegający przez wyciekiem leku po odłączeniu strzykawki. Odporny na alkohol oraz lipidy. odporność na ciśnienie: 60psi-4.14bar przestrzeń martwa: 0.04 ml. Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin |  | szt. | 500
12 | Kolec przelewowy Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak, podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny. |  | szt. | 200
łączna wartość netto zadania nr 7:
łączna wartość brutto zadania nr 7:

## Zadanie nr 8
Zadanie nr 8 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Przedłużacze i przyrządy do przetaczania płynów
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm. | op. | 300
2 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 150cm, dodatkowa zastawka jednokierunkowa na drenie, jałowy, opakowania folia-papier | szt. | 100
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, wykonany z PCV, ze skalą 0-30cm, komora kroplowa o długości 5cm, filtr 15µm, kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, opakowanie folia-papier | szt. | 10
4 | Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia | szt. | 500
5 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z miękkim elastycznym drenem o długości min. 150 cm. Przyrząd z dwukanałowym ostrym kolcem komory kroplowej zapewniający pewne oraz szczelne połączenie z pojemnikami z płynami. Komora kroplowa o wielkości min. 60mm wyposażona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w zbiorniki z płynami. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy. Pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia | szt. | 2800
6 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej, jałowy, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia dł. 1500 mm | szt. | 500
7 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej bursztynowe, jałowy przeznaczony do leków światłoczułych, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm | szt. | 20
8 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wyposażony w pompkę ręczną. Długość ok. 210cm, zacisk rolkowy do regulacji przepływu, szczelinowy zacisk do szybkiego zamknięcia przepływu. Przyrząd posiada port do dodatkowych wstrzyknięć, niepirogenny, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20
łączna wartość netto zadania nr 8:
łączna wartość brutto zadania nr 8:

## Zadanie nr 9
Zadanie nr 9 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do kaniulacji naczyń, drenażu opłucnej, konikotomii oraz tracheotomii
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń 2-kanałowy z serwetą Zestaw składa się z: kateteru, igły, prowadnika, rozszerzacza, skalpela, korka luer lock, motylka z zaciskiem, strzykawki, łącznika Y. Rozmiar katetera 7F, długość katetera 20cm, rozmiar prowadnika 0,035 c., długość prowadnika 60cm, rozmiar igły 18G, dł. 7cm. Kateter z poliuretanowym trzonem z widoczną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania. | szt. | 30
2 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej jednorazowego użytku. Składa się z cewnika 2,7x450 mm z poliuretanu, koreczka zamykającego, igły z krótkim ostrzem 3,35x78 mm zabezpieczone nasadką ochronną, strzykawaka 60ml Omnifix z końcówką luer-lock, worka na wydzieliny 2,0l, podwójnej zastawki antyrefluksowej z łącznikiem do cewnika, kranik trójdrożny Discofix oraz folii ochronnej na cewniku. | szt. | 10
3 | Zestaw do ciągłego odsysania płynów z opłucnej i klatki piersiowej. Składa się kranika trójdrożnego typu Discofix z rurką łączącą, koreczka zamykającego, cewnika 2,7x450 mm wykonanego z poliuretanu kontrastującego w promieniach RTG, pasek cieniujący, cienkościennej kaniuli punkcyjnej z krótkim szlifem 3,35x78 mm, podwójnej zastawki antyrefluksowej z łącznikiem do cewnika, folii ochronnej na cewniku. | szt. | 20
4 | Zestaw do konikotomii dla dzieci i dorosłych. Skład zestawu: - Skalpel rozmiar 10 - Prowadnica elastyczna do trudnych intubacji, z zagiętym końcem wzmocniona na całej długości plecionką z włókien, pokryta tworzywem medycznym, - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurki, w rozmiarze I.D. 6,0 mm, zbrojona, wygięta w łuk, zaopatrzona w podziałkę centymetrową do określenia głębokości wprowadzania, długość maksymalna (efektywna) 150 mm, ze ściętym skosem typu Magill - Strzykawka 10ml do napełniania mankietu - Tasiemka mocująca rurkę, bawełniana i delikatna. | szt. | 2
5 | Zestaw do tracheotomii j.u. | szt. | 1
łączna wartość netto zadania nr 9:
łączna wartość brutto zadania nr 9:

## Zadanie nr 10
Zadanie nr 10 – Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku - drobny sprzęt – Komory inhalacyjne
Kod CPV : 33157810-6
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Komora inhalacyjna typ RespiChamber z zastawką, autoklawowalna, wspiera podawanie leków z inhalatora z odmierzaną dawką do płuc pacjenta. Komora inhalacyjna do użytku szpitalnego z ustnikiem, pediatryczna powyżej 6 lat w wersji ustnikowej wielokrotnego użytku, antystatyczna o objętości 149ml, , z uniwersalnym łacznikiem typu MDI. Kompatybilna z dostępnymi oddzielnie maskami na twarz w rozmiarach S, M, L, dzięki czemu komora jest idealna dla osób w każdym wieku. | szt. | 10
2 | Maseczki silikonowe na twarz w rozmiarach S, M, L do wyboru przez zamawiającego, nie zawiera BPA i lateksu. | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 10:
łączna wartość brutto zadania nr 10:

## Zadanie nr 11
Zadanie nr 11 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Ostrza do strzygarki, filtry do ssaków, sprzęt różny
Kod CPV : 33190000-8, 33141320-9
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Filtr do ssaka fi 35 chroniący pompy próżniowe przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami – pakowany pojedynczo. |  | op. | 10
2 | Filtr do ssaków typ MTP, transparentny tylko od strony pacjenta, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy o skuteczności filtracji ≥ 99,99% hydrofobowy, średnica wewnętrzna 5,5 mm, zewnętrzna 7,5 – pakowany pojedynczo. |  | op. | 5
3 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy ze sztucznym nosem - pediatryczny Filtr posiada: - wymiennik ciepła i wilgoci – sztuczny nos; - wysoka skuteczność filtracji bakteryjnej - objętość oddechowa; - mała przestrzeń martwa właściwa dla pediatrii- niskie opory przepływu; - stożkowe złącza zgodne z ISO – 15mm/22mm - port do pomiaru kapnografii. |  | op. | 10
4 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy pediatryczny Filtr posiada: - wysoką skuteczność filtracji bakteryjnej - wysoką skuteczność filtracji wirusowej - objętość oddechowa do 600 ml - małą przestrzeń martwąa właściwa dla pediatrii - niskie opory przepływu -stożkowe złącza zgodne z ISO – 15 mm/22mm- port do pomiaru kapnografii. |  | op. | 10
5 | Kapturki j. u. douszne do termometrów typu PRO 6000 Osłonki służą do zabezpieczenia sondy pomiarowej termometru oraz pacjenta. Dzięki zastosowaniu jednorazowych osłonek na sondę pomiarową nie ma konieczności dezynfekowania termometru po każdorazowym użyciu. Opakowanie zawiera (a800) jednorazowych osłonek (kapturków). |  | op. | 6
6 | Ostrza do strzygarki 3M typ Surgical Clipper Jednorazowe ostrze wymienne. Nakładane na główkę strzygarki, pakowane pojedynczo w plastikowe opakowanie, kompatybilne z uchwytem posiadanej strzygarki. opakowanie (a50 szt.). |  | kpl. | 2
7 | Oliwka ujędrniająca do masażu ciała stosowana, w gabinetach fizykoterapeutycznych, nie plami bielizny, wydajna w użyciu. DZIAŁANIE: doskonale zmiękcza i regeneruje naskórek, ujędrnia skórę, poprawia jej sprężystość i gładkość, zapewnia wygodne przeprowadzenie zabiegu masażu; Substancje aktywne: alga laminaria ochroleuca, witamina E, witamina F. | 500 ml | szt. | 36
8 | Rajstopy medyczne p/żylakowe Skład: poliamid 78%, elastan 22%. Kolor: czarny, jasny beż, ciemny beż,granat. Typ: z czubkiem otwartym lub zamkniętym. Długość: krótkie, długie. | Rozmiar: S,M,L,XL. Do wyboru Zamawiającego | par | 2
łączna wartość netto zadania nr 11:
łączna wartość brutto zadania nr 11:

## Zadanie nr 12
Zadanie nr 12 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Szczotki do czyszczenia endoskopów i narzędzi chirurgicznych
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Szczotki do czyszczenia endoskopu - szczotki typ push-pull służące do czyszczenia kanałów endoskopu. Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu o innowacyjnej konstrukcji zapewniają doskonały efekt czyszczenia jednokrotne przeciągnięcie szczotki przez czyszczony kanał - oszczędność czasu, zapobieganie rozprowadzaniu zanieczyszczeń wewnątrz kanał miękki futrzany wycior zwiększa efekt usuwania drobnych zanieczyszczeń ze światła kanał, proste i stabilne mocowanie do przewodu prowadzącego, produkt jednorazowego użytku wyrób medyczny. Naklejka identyfikacyjna z datą ważności z przeznaczeniem do archiwizacji. | średnica 2,1-4,5 mm, długość 160cm | szt. | 60
2 |  | średnica 2,1-4,5 mm, długość 230 cm | szt. | 60
2 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, można myć w myjniach – dezynfektorach, wytrzymują temperaturę do 134° C Opakowanie a5 szt. | średnica 15 x długość szczotki 100 x długość całkowita 300 mm | op. | 3
3 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, można myć w myjniach – dezynfektorach, wytrzymują temperaturę do 134° C Opakowanie a5 szt. | średnica 7 x długość szczotki 100 x długość całkowita 300mm | op. | 3
4 | Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, można myć w myjniach – dezynfektorach, wytrzymują temperaturę do 134° C Opakowanie a5 szt. | średnica 4 x długość szczotki 100 x długość całkowita 300mm | op. | 3
5 | Szczotki wielorazowego użytku do czyszczenia zewnętrznych powierzchni narzędzi chirurgicznych, odporne na 134° C. Można myć w myjniach – dezynfektorach. Dwustronna, twarde syntetyczne włosie, do czyszczenia zanieczyszczeń. | Długość włosia 10 mm, długość całkowita szczotki 175 mm | szt. | 4
6 | Szczotki wielorazowego użytku z krótkim i twardym włosiem, odporne na temp. Do 134° C.. Służą do intensywnego czyszczenia powierzchni narzędzi ortopedycznych, włosie nie rysuje powłoki ze stali nierdzewnej. | Kolor niebieski | szt. | 2
7 | Szczotki ortopedyczne wielorazowego użytku z krótkim i twardym włosiem, włosie nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej, opdorne na temp. Do 134° C. Stosowane do czyszczenia małych kleszczy i szczypcy bipolarnych. Można myć w myjniach – dezynfektorach. |  | szt. | 2
8 | Zestaw szczotek do czyszczenia komory sterylizatora. | główka szczotki 140x230 mm, szczotka o ∅50 mm i dł. 600 mm, plastikowy uchwyt o dł. 910 mm z gwintem | kpl. | 1
9 | Zestaw szczotek jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopów, niesterylizowane niebieska: całkowita długość – 2570 mm długość szczotki – 20 mm średnica szczotki – 6,5 mm żółta: (do czyszczenia zaworów) całkowita długość – 150 mm długość szczotki – 18mm, średnica 4,5 mm długość szczotki 30 mm, średnica 10,0 mm Naklejka identyfikacyjna z datą ważności z przeznaczeniem do archiwizacji. |  | szt. | 400
10 | Szczotka z przesuwaną pokrywką i nylonowym włosiem Twardość włosia regulowana, szerokość 23 mm, dł. 55 mm Opakowanie a3 szt. |  | op. | 3
11 | Gładki szary czyścik z włókniny do usuwania rdzy i innych zanieczyszczeń powstałych z powierzchni metalowych | Rozmiar: 150 x 100 | szt. | 6
łączna wartość netto zadania nr 12:
łączna wartość brutto zadania nr 12:

## Zadanie nr 13
Zadanie nr 13 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne –Asortyment do sterylizacji, wskaźniki kontroli procesów mycia
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia endoskopów giętkich, W postaci blaszki z naniesioną substancją testową w kolorze czerwonym. Kompatybilny z posiadanym uchwytem symulacyjnym, nie zawierający ołowiu ani toksycznych metali. Opakowanie a50 szt. | op. | 2
2 | Ultraszybki wskaźnik biologiczny monitorujący proces sterylizacji. Czas odczytu: 20 min. Opakowanie a50 szt. Kompatybilny z inkubatorem Bionova MiniBio. | op. | 10
3 | Wskaźnik biologiczny monitorujący proces sterylizacji parą wodną. Czas odczytu: 1h. Opakowanie a50 szt. Kompatybilny z inkubatorem Bionova Minibio. | op. | 10
4 | Wskaźnik do rutynowego monitorowania procesów dezynfekcji termicznej z punktowym zaznaczeniem wskaźnika zmieniającego barwę z zielonej na purpurową, 90⁰C/5 min. Opakowanie a200 szt. | op. | 1
łączna wartość netto zadania nr 13:
łączna wartość brutto zadania nr 13:

## Zadanie nr 14
Zadanie nr 14 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Jednorazowe wkłady do ssaka, dreny do ssaka
Kod CPV : 33141640-8
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5L lub 2,5L wykonany z PC, posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka i drenu pacjenta. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów, dzięki czemu wkład możemy wymienić jedną ręką. Zbiorniki podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany jest do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnie dostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie). Tworzywa jest nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne | 1,5 l | szt | 3
2 |  | 2,5 l | szt | 3
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5L lub 2,5L kompatybilny ze zbiornikami firmy typu Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Opakowanie zbiorcze 40szt. | 1,5 l | szt | 60
4 |  | 2,5 l | szt | 800
3 | Wkład jednorazowy z żelem Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 1,5L lub 2,5 L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy typu Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Opakowanie zbiorcze 30szt | 1,5 l | szt | 120
| Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj. 1,5L lub 2,5 L z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy typu Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Opakowanie zbiorcze 30szt | 2,5 l | szt | 120
4 | Filtr jednorazowy bakteryjny z końcówką typ Medela Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka. Opakowanie zbiorcze 10szt. |  | szt | 30
5 | Filtr jednorazowy wirusowy z końcówką typ Medela. Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy hydrofobowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym. Opakowanie zbiorcze 10szt. |  | szt | 20
6 | Łączniki proste wielorazowe do drenów i zbiorników przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji. Opakowanie zbiorcze 10szt. |  | szt | 30
7 | Dren silikonowy wielorazowy przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji |  | szt | 10
8 | Dren silikonowy wielorazowy łączący 60 cm z łącznikami. Pakowane pojedyńczo. |  | szt | 10
łączna wartość netto zadania nr 14:
łączna wartość brutto zadania nr 14:

## Zadanie nr 15
Zadanie nr 15 – Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Papier do AUTOREFRAKTOMETRU typ UNICOS | 57mm | szt. | 20
2 | Papier do defibrylatora typ HP 50x30 | 50x30 z nadrukiem | szt. | 20
3 | Papier do defibrylatora typ ZOLL | 90x90x200 | szt. | 50
4 | Papier do EKG | 58 x 30, 58 x 25 | szt. | 50
5 | Papier do EKG z nadrukiem do aparatów typ: Ascard 2, Ascard 3 | 104x40 | szt. | 10
6 | Papier do EKG z nadrukiem . do aparatów typ: Ascard 4 | 112x25 | szt. | 400
7 | Papier do EKG; Nadruk: kratka, Bez marginesów | 58 x 25 mm 58 x 30 mm | szt. | 50
8 | Papier do KTG: typ FC700 |  | szt. | 20
9 | Papier do KTG składanka | 143x150x300 | szt. | 20
10 | Papier do KTG składanka | 112x100x100 | szt. | 50
11 | Papier do KTG, składanka | 150x100x150 | szt. | 30
12 | Papier do KTG, składanka | 111x100x150 | szt. | 2
13 | Papier do KTG typ Luckcome L8, składanka | 112x90x150 | szt. | 10
14 | Papier do spirometru – aparat typ Micro Lab 3500 | 110x10 | szt. | 10
15 | Papier do USG typ k-65 HM |  | szt. | 80
16 | Papier do USG typ UPP 110 | 110 mm x 18m | szt. | 50
17 |  | 110 mm x 20m | szt. | 50
18 | Żel do defibrylacji Żel do defibrylacji: posiada szczególnie wysokie przewodnictwo elektryczne, wykazuje przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody, wykazuje wysoką odporność na wysychanie, posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej), posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego), aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu: | 250 g | szt. | 2
19 | Żel do EKG uniwersalny | 500 ml | szt. | 10
20 | Żel do USG Żel o wysokim standardzie stosowany w diagnostyce i terapii ultrasonograficznej zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, bezwonny nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadza głowic, unikatowa formuła żelu gwarantuje produkt hipoalergiczny, bakterio statystyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego, opakowanie podstawowe - karnister 5 l ,w zestawie również butelka – dozownik 250 ml, spełniający | 5 l | szt. | 8
21 | Żel do USG uniwersalny | 500 ml | szt. | 400
22 | Żel ścierny do Holtera | 160 g | szt. | 5
23 | Papier do kardiomonitora typ Bionet-BN 3+ | 215 x 20 | szt. | 8
24 | Papier do drukarki KTG typ SRF 618 K9 Papier do KTG aparatu typ KTG SRF618K9: 155 mm składanka, skala 240 z podziałem na zapis parametrów matki oraz dziecka. | 155x100x150 | szt. | 5
25 | Papier do defibrylatora typ Life Pack 12/15 | 106,5 x 23 | szt. | 30
26 | Papier do defibrylatora typ Mediana Papier z nadrukiem , rozmiar 80 x 80 mm, 200 kartek | rozmiar 80 x 80 mm | szt. | 40
łączna wartość netto zadania nr 15:
łączna wartość brutto zadania nr 15:

## Zadanie nr 16
Zadanie nr 16 – Igły, strzykawki, kaniule – Jednorazowy wkład do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto
Kod CPV : 33696800-3
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkład j. u. Do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 100 ml Skład: 1 x x strzykawka o pojemności 100 ml 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem typu Y i zastawką antyzwrotną 1 x złącze szybkiego napełniania J 1 x ostrze typu Mini Spike | szt | 1000
2 | Wkład j. u. do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 200 ml Skład: 1 x x strzykawka o pojemności 200 ml 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem typu Y i zastawką antyzwrotną 1 x złącze szybkiego napełniania J 1 x ostrze typu Mini Spike | szt | 1000
łączna wartość netto zadania nr 16:
łączna wartość brutto zadania nr 16:

## Zadanie nr 17
Zadanie nr 17 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria do aparatu wspomagania oddechu u noworodków i dorosłych
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Nieogrzewany, jednorazowy układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacji PEEP i portem o ergonomicznym kształcie przeznaczonym do odsysania i podawanie surafaktantu. Kompatybilny z aparatem do resuscytacji Neopuff Układ z 15 mm stożkowym zakończeniem do podłączenia interfejsu pacjenta i 10 mm zakończeniem do podłączenia do resuscytatora. Długość układu 160 cm. Przepływ gazu 5 – 15 l/min. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji. |  | op. | 1
2 | Nieogrzewany, jednorazowy, lekki układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacji PEEP. Długość układu 160 cm. Układ z 15 mm stożkowym zakończeniem do podłączenia interfejsu pacjenta i 10 mm zakończeniem do podłączenia do resuscytatora. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Układ kompatybilny z aparatem do resuscytacji Neopuff i maseczkami do resuscytacji. |  | op. | 1
3 | Ogrzewany, jednorazowy układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacji PEEP zaprojektowany do dostarczenia noworodkowi ogrzanego i nawilżonego gazu podczas resuscytacji. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Długość układu 130 cm. Sucha linia wdechowa o długości 60 cm. Odłączana część z końcówka T. Komplet NIE ZAWIERA komory nawilżacza. Układ oddechowy kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Do użytku przez 7 dni. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Układ kompatybilny z zamawianymi maseczkami do resuscytacji. |  | op. | 1
4 | Ogrzewany, jednorazowy układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacji PEEP zaprojektowany do dostarczenia noworodkowi ogrzanego i nawilżonego gazu podczas resuscytacji. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Długość układu 130 cm. Sucha linia wdechowa o długości 60 cm. Odłączana część z końcówka T. Komplet NIE ZAWIERA komory nawilżacza. Układ oddechowy kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Do użytku przez 7 dni. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji |  | op. | 1
5 | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilna ze wszystkimi układami typu T produkcji Fisher&Paykel Healthcare i innymi układami do resuscytacji ze stożkowym łącznikiem 15 mm. Wykonana z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiającego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Rozmiar M – średnica 50 mm, przeznaczona dla pacjentów o wadze 1,5 kg – 2,5 kg. |  | op. | 1
6 | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilna ze wszystkimi układami typu T produkcji Fisher&Paykel Healthcare i innymi układami do resuscytacji ze stożkowym łącznikiem 15 mm. Wykonana z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiającego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Rozmiar L – średnica 60 mm, przeznaczona dla pacjentów o wadze 2,5 kg – 5 kg. |  | op. | 1
7 | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilna ze wszystkimi układami typu T produkcji Fisher&Paykel Healthcare i innymi układami do resuscytacji ze stożkowym łącznikiem 15 mm. Wykonana z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiającego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Rozmiar XL– średnica 72 mm, przeznaczona dla pacjentów o wadze 5 kg – 10 kg. |  | op. | 1
8 | Adapter wielorazowego użytku NN15/10F do 10M do podłączenia układów do resuscytacji typu T |  | op. | 1
9 | Zielony dren tlenowy o długości 210 cm |  | op. | 1
10 | Zestaw zielonych drenów tlenowych do połączenia dwóch przepływomierzy. W skład zestawu wchodzą 2 krótkie zielone dreny tlenowe (31 cm) jeden długi zielone dren tlenowy (210 cm) i rozgałęźnik w kształcie litery „Y” |  | op. | 2
11 | Wielorazowe płucko testowe do układów do resuscytacji. |  | op. | 1
12 | Obwód, komora i urządzenie ograniczające ciśnienie. Maks. Prędkość przepływu: (l/min) 0,5–25 Długość rury 1,75 m/5,7 stopy Zakres temperatury otoczenia °c 18–26 °c Kompatybilny nawilżacz mr850 Tryb nawilżacza inwazyjny Czas użytkowania 7 dni Rozmiar opakowania opakowanie 10 szt. Zalecane źródło gazu gaz medyczn. Blokada ciśnienia przy 40 cmh2o Przeznaczony do użytku u jednego pacjenta; do maksymalnie 7 dni. |  | op. | 1
13 | Końcówki donosowe (kaniule) - w różnych rozmiarach Końcówki donosowe (kaniule) do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora, silikonowe, bez lateksu, jednorazowego użytku. Przekrój wylotu gazu z kaniuli/ rozstaw kaniuli w następujących rozmiarach przekrój wylotu gazu z kaniuli 4,5 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 4,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,0 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 5,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 5,5 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 6,0 mm przekrój wylotu gazu z kaniuli 6,0 mm / rozstaw kaniuli 7,0 mm | Do wyboru zamawiającego | op. | 1
14 | Maseczki - w rozmiarach S, M ,L i XL Maseczki oddechowe silikonowe do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora. Bez lateksu. Jednorazowego użytku. Rozmiar: S, M, L, XL. Pakowane pojedynczo. | Rozmiar do wyboru zamawiającego | op. | 1
15 | Kaniula nosowa do HFNC Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z gniazdem do ich mocowania. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka < 32 tyg., waga dziecka < 2kg. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. – 6 m-cy, waga dziecka 1 – 8 kg. Maksymalny przepływ gazu 20L/min, waga kaniuli 13g. wiek dziecka 37tyg. – 3-5 lat waga dziecka 3 – 15 kg. Maksymalny przepływ gazu 25L/min, waga kaniuli 13g. wiek dziecka 1 – 6 lat, waga dziecka 12 - 22kg. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków kaniuli. |  | op. | 1
16 | Kaniula nosowa do OPTIFLOW | Rozmiar XS,S,M,L,XL- do wyboru zamawiającego | op. | 1
17 | Czapeczka – typ Infant Bonnet Czapeczki noworodkowe jednorazowego użytku do terapii Bubble CPAP (system bąbelkowy). W rozmiarach określonych obwodem głowy: 22cm-25cm, 25-29cm, 29-36cm. Czapeczki powinny być kompatybilne z pozostałymi elementami systemu Bubble CPAP tj. Kaniulami, maseczkami i mocowaniami. |  | op. | 1
18 | Mocowanie noska(adapter) do respiratorów z funkcją CPAP, jednorazowego użytku, dł. 50mm, 70mm, 100mm. Możliwość regulowania wysokości mocowania na czole pacjenta przy pomocy gąbki. Pakowane pojedynczo |  | op. | 1
19 | Układ oddechowy dla niemowląt kompatybilny z nawilżaczem M850. Podgrzewany na wdechu i wydechu, z komorą nawilżacza, przepływ >4l/m |  | op. | 1
20 | Układ oddechowy dla niemowląt kompatybilny z Nawilżaczem M850. Podgrzewany na wdechu i wydechu, z komorą nawilżacza, przepływ 03 - 4 l/m |  | op. | 1
21 | Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami lub z łącznikiem do nebulizatora. Do wyboru przez zamawiającego. |  | op. | 2
22 | Kaniula donosowa kompatybilna z układem stosowanym W AIRVO. Regulowany pasek zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie. Klips do paska, który eliminuje potrzebę stosowania sznurka. Puszyste poduszki boczne, które zapewniają stabilność i zmniejszają nacisk na twarz. Rozmiar: S,M,L. | Rozmiar do wyboru zamawiającego | op. | 1
łączna wartość netto zadania nr 17:
łączna wartość brutto zadania nr 17:

## Zadanie nr 18
Zadanie nr 18 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy anestetyczne do aparatu do znieczuleń
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw anestetyczny typ VentStar, podstawowy, objętość 2 l, rozciągalny (1,8 m/0,8 m), j. u. do aparatu do znieczuleń typ FABIUS GS. Opakowanie a25 szt. | op. | 4
2 | Filtr elektrostatyczny z HME TwinStar 55 do aparatu do znieczuleń typ FABIUS GS. Opakowanie a100 szt. | op. | 4
3 | Pułapka wodna do aparatu do znieczuleń typ FABIUS GS. Pułapka wodna typ WaterLock2. | op. | 1
4 | Czujnik przepływu, typ SpiroLife 55, do aparatu do znieczuleń, typ FABIUS GS. | szt. | 3
5 | Filtr mechaniczny typ SafeStar 55, jednorazowego użytku, Przestrzeń martwa (ml): 55 Zalecana objętość oddechowa (ml): 300 – 1500 Filtracja bakteryjna (%): 99,9999 Filtracja wirusowa (%): 99,9999 Metoda filtracji: mechaniczna (HEPA) Opór przepływu (mbar): 1,3 przy 30 l/min Masa (g): 20,8 Złącze ISO: 22M/15F – 22F/15M Port do próbkowania: Luer Lock z kapturkiem osłaniającym Materiał: polipropylen Maksymalny czas użytkowania: 24 godziny Trwałość (w opakowaniu): 5 lat Produkt: bez PVC / bez lateksu Opakowanie zbiorcze: 100 szt. | szt. | 300
6 | Linia próbkująca j. u. do aparatu do znieczuleń typ FABIUS GS Linia próbkująca – (dren pomiarowy) do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolne od latexu, wysokiej jakości skład materiału, (wewnątrz PE-polietylen i na zewnątrz linii próbkowania PVC-polichlorek winylu) dla optymalnego pomiaru gazu (bez dyfuzji środków znieczulających) elastyczny i niełamliwy materiał (Kopie: mogą się zgiąć lub złamać, pomiar gazu nie jest optymalny – zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince. Warunki przechowywania: temperatura od -20OC do 70 OC, wilgotność od 5% do 95%, ciśnienie atmosferyczne od 115 hPa do 1100 hPa. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 18:
łączna wartość brutto zadania nr 18:

## Zadanie nr 19
Zadanie nr 19 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria do spirometrii
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Ustnik do spirometru dla dorosłych – aparat typ LUNGTEST 1000. Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Ustnik wykonany jest w 100% z celulozy i nie ma warstwy folii plastikowej dzięki czemu jest w pełni biodegradowalny. Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce gwarantując utrzymanie pełnej czystości ustników i zapewnienie na najwyższym poziomie higieny podczas badania pacjenta. Opakowanie ochronne każdego ustnika ułatwia również ich bezpieczne przechowywanie. | Rozmiar: 8- 100 mm do wyboru przez Zamawiającego | op. | 1
2 | Ustnik do spirometru dla dzieci - aparat typ LUNGTEST 1000. Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Ustnik wykonany jest w 100% z celulozy i nie ma warstwy folii plastikowej dzięki czemu jest w pełni biodegradowalny. Każdy ustnik jest oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce gwarantując utrzymanie pełnej czystości ustników i zapewnienie na najwyższym poziomie higieny podczas badania pacjenta. Opakowanie ochronne każdego ustnika ułatwia również ich bezpieczne przechowywanie. |  | op. | 2
3 | Głowica do spirometru - aparat typ LUNGTEST 1000. Głowica plastikowa, wielorazowego użytku, do sterylizacji. |  | szt. | 20
4 | Ustnik do spirometru – aparat typ Micro Lab 3500 Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. |  | szt. | 50
5 | Komora inhalacyjna typu VOLUMATIC Komora inhalacyjna umożliwia koordynację uwolnienia leku z aerozolu wziewnego i wykonania wdechu, służy do stosowania z aerozolami wziewnymi. |  | szt. | 5
6 | Zestaw do ćwiczeń oddechowych Zestaw do ćwiczeń oddechowych przepływowy, kompaktowy, budowa urządzenia oparta na systemie trójkomorowym, 3 kolorowe kulki w 3 komorach pomiarowych. Maksymalna objętość wydychana określona w ciągu 1 sekundy dla każdej z komór. Przepływ ml/min. 600, 900, 1200. Pakowany pojedynczo, klinicznie czysty. Opakowanie 12 szt. |  | szt. | 12
7 | Plastikowy, jednorazowy klips na nos do badań spirometrycznych Plastikowy, jednorazowy klips na nos, z miękkimi piankowymi zatyczkami. Produkt niezbędny do przeprowadzenia prawidłowej spirometrii. Piankowe zatyczki o dużej średnicy nie drażnią pacjenta, dzięki czemu może skupić uwagę na prawidłowym oddychaniu wedle zaleceń specjalisty. |  | op. | 100
łączna wartość netto zadania nr 19:
łączna wartość brutto zadania nr 19:

## Zadanie nr 20
Zadanie nr 20 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do wkłuć doszpikowych
Kod CPV : 33700000-7
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkłucie doszpikowe do zestawu typ ARROW z igłą EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 25mm x 1,8 mm Kolo niebieski | szt. | 1
2 | Wkłucie doszpikowe do zestawu typ ARROW EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 45mm x1,8 mm Kolor żółty | szt. | 1
3 | Wkłucie doszpikowe typ ARROW EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 15mm x1,8 mm Kolor różowy | szt. | 1
4 | Wkłucie doszpikowe dla dorosłych Automatyczne, sprężynowe Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi. Możliwość zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s Możliwość wykonania wkłucia w min 2 miejscach np. kość piszczelowa, głowa kości ramienia itp. (podać) Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie dopuszcza się składanych zestawów z dwóch lub więcej części Waga wkłucia max 100g Rozmiar igły min 15G Głębokość penetracji igły w zakresie max 22-25 mm Efektywna długość igły w zakresie max 40-42 mm Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia - opisać Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE |  | szt. | 3
5 | Wkłucie doszpikowe dla dzieci Automatyczne, sprężynowe Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi Możliwość zastosowania u dzieci do 12 roku życia Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s Możliwość wykonania wkłucia w przynajmniej 1 miejscu np. kość piszczelowa (podać) Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie dopuszcza się składanych zestawów z dwóch lub więcej części Waga wkłucia max 100g Rozmiar igły min 18G Głębokość penetracji igły w zależności od grupy wiekowej w zakresie max 12-14 mm oraz w zakresie max 17-18 mm Efektywna długość igły w zakresie max 37-39 mm Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia - opisać Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji System lokalizacji miejsca wkłucia w postaci znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE. |  | szt. | 1
6 | Plater, stabilizator do wkłuć doszpikowych, sterylny typ FIXATION |  | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 20:
łączna wartość brutto zadania nr 20:

## Zadanie nr 21
Zadanie nr 21 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do zbiórki pokarmów do laktatorów, karmienia noworodków
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i nu3merze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty (pakowane po 40szt M; 30szt. L ; 30 szt. XL | Rozmiar M; L ;XL Do wyboru zamawiającego | szt. | 40
2 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony, wielorazowy. Zestaw w składzie z konektorem zawierającym zdejmowalną silikonową membranę gwarantującą separację mediów, zdejmowalny lejek o kącie rozwarcie 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°, silikonowym drenem o długości 114cm zakończony plastikowymi wtyczkami, nakładką na tłoki laktatora, butelką z PP o pojemności 150ml z wytłoczoną skalą co 10ml oraz zakrętką. Możliwość stosowania z zestawem wymiennych lejków w rozmiarach S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm); Opakowanie indywidualne, foliowe, zawierające informacje o dacie produkcji i numerze referencyjnym. Zestaw przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji. Rozmiar S lub M (pakowany po 25szt.) | S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm ) -Do wyboru zamawiającego | szt. | 25
3 | Nakładki ochronne, wykonane z ultracienkiego, miękkiego silikonu, perforowana końcówka, dostępne w trzech rozmiarach, S, 16 mm, M 20 mm, L 24 mm z górnym falowanym wycięciem umożliwiającym dziecku kontakt ze skórą matki, wyrób medyczny przeznaczony do kontaktu z żywnością, pakowane po 50szt. | Roz. S 16mm,M 20mm, L 24 mm | szt. | 50 op. po 2 szt (100 szt)
4 | Lejek wykonany z polipropylenu (PP), kształt owalny, umożliwiający rotację o 360°, kąt rozwarty lejka 105°zapobiegający uciśnięciu przewodów mlecznych (pakowane po 25szt) | Rozmiar S,M,L,XL,XXL – do wyboru zamawiającego | szt. | 25
5 | Torebki do dezynfekcji mikrofalowej, do min. 20 użyć, miejsce do odznaczania ilości cykli użycia, specjalny otwór do opróżniania wody z oznaczeniem ostrzeżenia gorącej wody, pakowane po 100szt |  | szt. | 100
6 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml, wykonany z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), nie zawierający Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach; posiadający półokrągłe dno dla łatwego pobierania pokarmu strzykawką; z tłoczoną skalą co 1 ml, od 1ml do 35ml, z dodatkowo oznaczonym poziomem 20ml; ze specjalnym szorstkim polem do zapisywania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka; w komplecie 2szt; sterylny; |  | op. | 50 op. po 2 szt (100 szt)
7 | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 40
8 | Butelka jednorazowa o pojemności 150ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 5 ml, od 10ml do 150ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 40
9 | Butelka jednorazowa o pojemności 250ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 5 ml, od 10ml do 250ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 40
10 | Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste; pakowane po 100sztuk |  | szt. | 100
11 | Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 100sztuk |  | szt. | 100
łączna wartość netto zadania nr 21:
łączna wartość brutto zadania nr 21:

## Zadanie nr 22_23
Zadanie nr 22 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Łyżki jednorazowe do wideo – laryngoskopu
Kod CPV : 33141900-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Łyżki jednorazowe kompatybilne z wideo laryngoskopem typu Insighters iS3-L Łyżki jednorazowego użytku do wideo laryngoskopu: - łyżki laryngoskopowe o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych; - łyżki wykonane z poliwęglanu o dużej przejrzystości. - Cztery rozmiary łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża). Rozmiary łyżek do wyboru przez Zamawiającego | szt | 180
łączna wartość netto zadania nr 22:
łączna wartość brutto zadania nr 22:
Zadanie nr 23 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Pryzmaty do tonometru jednorazowego użytku
Kod CPV : 33122000-1
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Pryzmat do tonometru jednorazowego użytku. Pryzmat do tonometru jednorazowego użytku zapewnia: - bezpieczne i sterylne badanie; - bardzo dokładny pomiar | szt | 80
łączna wartość netto zadania nr 23:
łączna wartość brutto zadania nr 23:

## Zadanie nr 24
Zadanie nr 24 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do drenażu przezskórnego
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Zestaw powinien zawierać kateter prosty lub pigtail, igłę dwuczęściową, zacisk, kołnierz. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 24:
łączna wartość brutto zadania nr 24:

## Zadanie nr 25
Zadanie nr 25 – Odzież ochronna jednorazowa
Kod CPV : 33199000-1
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Czepki j. u., operacyjny do zawiązywania z tyłu na troki damski. |  | op. '100 szt | 10
2 | Czepek z fizeliny j. u. na obwodzie ściągany gumką; |  | op. '100 szt | 30
3 | Fartuch foliowy j. u. Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm . Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. |  | op. | 120
4 | Fartuch barierowy - Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt | 400
5
5 | Fartuch barierowy wzmocniony z nieprzemakalna wstawką. Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy102 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL.Sterylizowane tlenkiem etylenu | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 500
7
6 | Fartuch z włókniny j. u. Fartuchy medyczne z wółkniny, niejałowe Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20-25g/m2, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone gumką lub mankietem, przewiewny jednorazowego użytku. | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 50
7 | Fartuchy jednorazowego użytku pokryte powłoką z folii Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG. | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 100
8 | Maski chirurgiczne, trójwarstwowe, z gumką lub wiązane na troki, z flizeliny 1 x użytku, do wyboru przez zamawiającego; Maska medyczna mocowana na gumki lub na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Zaopatrzona w sztywnik do formowania maski na nosie. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%. |  | op. | 100
9 | Półmaska FFP2 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP2 NR Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN –EN 149:2001+A1:2009 |  | szt. | 30
10 | Półmaska FFP3 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP3 NR jest wyrobem podwójnego przeznaczenia. Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN –EN 149:2001+A1:2009. |  | szt. | 20
11 | Ochraniacze foliowe długie na buty Ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, środek ochrony indywidualnej kategorii I , wysokość 48 cm, długość podeszwy 38 cm. |  | para | 30
12 | Ochraniacze foliowe krótkie na buty Wykonane z polietylenu, ściągane gumką, jednorazowego użytku, niesterylne, rozmiar 41cmx15 cm, pakowane po 100 szt. |  | op. | 50
13 | Odzież operacyjna jednorazowego użytku: spodnie + bluza, Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna na długopis w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt. | 800
14 | Zestaw ochrony biologicznej Zestaw ochrony biologicznej składający się z: 1.Kombinezon ochronny SAFE + przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi, Typ 4b, 5b, 6b, L szt.1 2.Półmaska z zaworem wdechowym X 310 SV FFP3 R D szt.1 3.Gogle ochronne LG20 FogBan Ind.Vent. Szt.1 4.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. L szt.4 5.Buty ochronne 1 para 6.Worek LD czerwony 60L "odpady zakaźne" szt.2 7. Fartuch foliowy 71x116cm szt.1. |  | szt | 2
17
18
19
łączna wartość netto zadania nr 25:
łączna wartość brutto zadania nr 25:

## Zadanie nr 26
Zadanie nr 26 – Bielizna i pościel jednorazowego użytku
Kod CPV : 33199000-1
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Komplety pościeli j. u. z fizeliny. |  | kpl. | 500
2 | Koszule dla położnic Koszule dla pacjenta wykonana z włókniny typ SMS o gramaturze 33g/m2 z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie, w rozmiarze S-XXL Wymiary: S- długość 111 cm, M- długość 114 cm, L- długość 117 cm, XL- długość 117 cm, XXL - długość 120 cm. Opakowanie a10 szt. | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | op. | 80
3 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178bcm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43 cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm. Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niebieska. Opakowanie a10 szt. |  | op. | 100
4 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm (obwód 140 cm). Rozmiar uniwersalny. Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, granatowa. Opakowanie a10 szt. |  | op. | 40
5 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina polipropylenowa o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób medyczny zgodny z normą 13795. |  | szt | 5
6 | Spodenki medyczne do kolonoskopii j. u. Opakowanie a10 szt. | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | op. | 100
7 | Majtki dla pacjenta z włókniny j. u. Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m˛. Kolor granatowy, niejałowe. Opakowanie a10szt. |  | op. | 20
8 | Prześcieradła z flizeliny dla dorosłych. | 200 x 160 | szt | 300
9 | Prześcieradła z flizeliny dla dzieci. |  | szt | 10
10 | Prześcieradło foliowe z gumką; - podkład higieniczny na nosze do ambulansu. Opakowanie a10szt. |  | op. | 30
11 | Spodnie dla pacjenta, j. u z fizeliny, niejałowe. | Rozmiar od S – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt | 10
łączna wartość netto zadania nr 26:
łączna wartość brutto zadania nr 26:

## Zadanie nr 27
Zadanie nr 27 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Kanki doodbytnicze, zestawy do lewatywy, zgłębniki żołądkowe
Kod CPV : 33141000-0, 39512000-4
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Basen plastikowy. |  | szt. | 20
2 | Kanki doodbytnicze jałowe, jednorazowego użytku, sterylizowane w tlenku etylenu, długość 200 mm. | CH 16, CH 18 CH 24 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 200
3 | Korki do zgłębników żołądkowych j. u.sterylne. |  | szt. | 60
4 | Plaster do mocowania kaniul nosowych i zgłębników Plaster mocujący cewniki: tlenowe, sondy żołądkowe i dwunastnicze oraz inne cewniki donosowe zapobiegający przemieszczaniu się cewników i ogranicza kontakt cewnika z wrażliwą dotykową okolicą nosa. |  | szt. | 200
5 | Worek do lewatywy z miękkim cewnikiem z min. 2 otworami - jednym centralnym i jednym bocznym. |  | szt. | 5
6 | Worek j. u na wymiociny z zastawką antyzwrotną. Pakowany pojedynczo w folię. |  | szt. | 200
7 | Zestaw do lewatywy zawierający worek z miękkim cewnikiem z 2 otworami z jednym centralnym i jednym bocznym – końcówka pokryta wazeliną , z osłonką zabezpieczającą, mydło w płynie, rękawicę foliową oraz serwetę. |  | szt. | 5
8 | Zgłębniki żołądkowe z zatyczką, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika dł. 800mm. | CH 8 do CH 34 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 200
9 | Zgłębniki żołądkowe, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika dł. 1000mm. | CH 8 do CH 34 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
10 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca przeznaczony do bezpiecznej zbiorki oraz utylizacji zakaźnego stolca, redukuje powikłania dermatologiczne System do kontrolowanej zbiórki stolca przeznaczony do bezpiecznej zbiórki oraz utylizacji zakaźnego stolca. W skład zestawu wchodzą: cewnik, 3 worki zbiorcze z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml, strzykawka 50 ml z końcówka luer-lock, wieszak i dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka , klamra zaciskowa. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu pokryty powłoka pochłaniająca zapach, wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamkniecie drenu na czas wymiany worka zbiorczego. Niskociśnieniowy balon(niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienie woda lub roztworem soli fizjologicznej w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków i wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem umożliwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu oraz podawania leków doodbytniczo. Klamra umożliwiająca zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków w miejscu podania. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Worek zbiorczy z filtrem węglowym pochłaniający nieprzyjemne zapachy redukującym nadmierne gromadzenie się gazów w worku. Wykonany z polimeru, wyposażony w zastawkę antyzwrotną, absorbent cieczy oraz zatyczkę zabezpieczają przed wylaniem zawartości po odłączeniu, pojemność 1500ml ( skalowany co 100 ml). Niejałowy, bez lateksu, bez ftalanów, pakowany pojedynczo w opakowanie sztywne. |  | szt. | 10
11 | Wymienny worek do zestawu do zbiórki stolca (a3) Wymienny worek zbiorczy do systemu kontrolowanej zbiórki stolca( kompatybilny z systemem powyżej) pochłaniający nieprzyjemne zapachy redukującym nadmierne gromadzenie się gazów w worku. Wykonany z polimeru, wyposażony w zastawkę antyzwrotną, absorbent cieczy oraz zatyczkę zabezpieczają przed wylaniem zawartości po odłączeniu, pojemność 1500ml ( skalowany co 100 ml), niejałowy, pakowany pojedynczo po 3 szt. |  | szt. | 10
12 | Wymienny worek z filtrem węglowym do zestawu do zbiórki stolca (a2) Wymienny worek zbiorczy z filtrem węglowym do systemu kontrolowanej zbiórki stolca( kompatybilny z systemem powyżej) pochłaniający nieprzyjemne zapachy redukującym nadmierne gromadzenie się gazów w worku. Wykonany z polimeru, wyposażony w zastawkę antyzwrotną, absorbent cieczy oraz zatyczkę zabezpieczają przed wylaniem zawartości po odłączeniu, pojemność 1500ml ( skalowany co 100 ml), niejałowy, pakowany pojedynczo po 2 szt. |  | szt. | 10
13 | Aspirator do odsysania płynów z podłogi typ Puddle Guppy. |  | szt. | 6
14 | Zestaw do płukania żołądka z lejkiem i drenem, długość drenu 150cm. Sterylnie zapakowany. |  | szt. | 2
łączna wartość netto zadania nr 27:
łączna wartość brutto zadania nr 27: