

ZI. 271.4.2024.ZP - 5 Węgliniec 14.09.2024r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2**

**Dotyczy:** **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

**Pytanie nr 1.**

Czy wykonawca na swój kosz ma wykonać porządkowanie / uprzątnięcie i utylizację ewentualnych odpadów budowlanych pozostawionych po poprzednich pracach budowlanych wykonanych w obszarze projektowanych prac termomodernizacyjnych .

**Odpowiedź**

Należy wycenić   GRUZ do uprzątnięcia 200m2\*o,20cm= **40m3**

**Pytanie nr 2.**

Czy po stronie wykonawcy jest wykonanie prac dotyczących przenoszenia / usuwania wyposażenia /mebli itp. Z pomieszczeń piwnicznych , na piętrach oraz poddaszu stanowiących własność użytkowników w/w lokali .

**Odpowiedź**

Nie