Słupsk, 26 lutego 2024r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Gmina Redzikowo , ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu cenowym dotyczącym opracowania:
1. Wykonanie projektu technicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z
     lampami oświetlenia ulicznego w m. Krzemienica gm. Redzikowo o długości ca 680mb
- działka nr 135/2 obręb Krzemienica
Sytuację drogową, klasę drogi określa projektant.
Założenia projektowe:
- zaprojektowanie szafki oświetleniowej oraz przygotowanie lokalizacji pod przyłącze do sieci elektroenergetycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla oświetlenia ulicznego,
-- dobór właściwych opraw oświetleniowych do projektu
     oprawy winny posiadać min. 5 stopniową redukcję mocy oświetlenia zaprogramowana wstępnie:
        100% od 6,00 do 20,00
        80% od 20,00 do 22,00
        60% od 22,00 do 24,00
        40% od 24,00 do 5,00 Wykonawca:
- we własnym zakresie pozyska mapę do celów projektowych,
- wystąpi o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci(grupa przyłączeniowa IV, V)
- wystąpi o wdanie decyzji celu publicznego do Wójta Gminy Redzikowo
- wykona kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
-uzyska pozwolenie na budowę, dopuszcza się uzyskanie prawomocnego zgłoszenia budowy,
Planowany termin realizacji zadania – do dnia 15 grudnia 2024r.
Ofertę cenową prosimy złożyć do dnia 15 marca 2024r. do godz. 11.00
Za złożenie oferty serdecznie dziękuję.
        Inspektor ds.
Gospodarki Komunalnej
        Józef Duszny