Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 15/GSDT/2021

Opis przedmiotu zamówienia na:

**"Remont budynku kasy biletowej stadionu miejskiego w Świnoujściu*”***

Remont obejmuje następujące prace:

**ZADANIE NR 1 – Remont budynku**

1. Prace dekarskie:

* Oczyszczenie dachu z mchu i porostów ( 11,6 m2)
* Naprawa uszkodzonej elewacji na wewnętrznych stronach attyki (około 0,5 m2);
* Zdjęcie obróbek blacharskich na attykach
* Wymiana uszkodzonej rynny z koszem (długość 3,5 mb);
* Pokrycie papą nawierzchniową połaci dachowej wraz z wywinięciem na attykę ( 17 m2)

1. Prace tynkarsko - malarskie

* Zbicie – zeskrobanie zagrzybionych tynków wewnętrznych ( 5 m2)
* Ułożenie nowych tynków wewnętrznych ( 5 m2)
* Przygotowanie powierzchni wewnętrznych pod malowanie farbami (łączna powierzchnia 39 m2) ,
* Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian i sufitu farbami przeciw grzybicznymi (łączna powierzchnia 39 m2) – kolor biały
* Przyklejenie luźnych płytek cokolika wewnętrznego (10 szt.);
* Uzupełnienie pęknięć i szczelin na elewacji zewnętrznej (około 0,5 m2);
* Przygotowanie powierzchni zewnętrznych pod malowanie farbami (łączna powierzchnia 10 m2) ,
* Dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian i sufitu farbami przeciw grzybicznymi (łączna powierzchnia 10 m2) – kolor RAL 1015

1. Inne prace

* Wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych 1 szt.
* Wywóz odpadów po wszystkich pracach budowlanych.

**ZADANIE NR 2 – renowacja konstrukcji metalowej z tablicą STADION MIEJSKI**

1. Prace malarskie

* Demontaż tablicy informacyjnej z konstrukcji metalowej
* Przygotowanie powierzchni konstrukcji metalowej pod malowanie (oczyszczenie z rdzy i luźnej farby farbami) (powierzchnia szacunek własny) ,
* Malowanie dwukrotne farbą olejną konstrukcji metalowej (farba kolor – RAL 6001 lub 6002)

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać indywidualną ocenę prac.