Numer referencyjny: NZ.280.11.2022
        Załącznik nr 9 do SWZ PO ZMIANACH
Załącznik nr NZ.280.11.8.2022 do umowy

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy elektrod EKG dla dzieci, dorosłych, do badań Holterowskich i noworodków zakończonych wtykiem oraz żeli do USG oraz żeli do USG, zwanych dalej wyrobami.

Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach , na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5.	Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

     6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
      …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 8	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektroda dla dorosłych o prostokątnym lub owalnym kształcie lub o prostokątnym kształcie z zaokrąglonymi rogami * , 42 x 36mm (+/- 3mm) lub 51 mm x 36 mm* lub 50 mm x 36 mm*, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	4 200
2.	Elektroda dla dzieci okrągła fi 30 (+/- 3mm), na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	320
3.	Elektroda do badań Holterowskich o prostokątnym kształcie 45 – 55 mm x 42 mm (+/- 2 mm) lub okrągła z języczkiem 45 x 42 mm*, na podłożu piankowym, hypoalergiczna (nie powodująca odczynów alergicznych), żel stały; opakowanie a 50 sztuk -	op.	800
4.	Elektroda EKG dla noworodków radioprzezierna, rozmiar 2,3cm x 2,3cm z przewodem 50cm zakończonym wtykiem fi 1,5mm, wykonana z cienkiej włókniny perforowanej, z zaokrąglonymi rogami, pokryta hydrożelem, repozycjonowana; opakowanie a 3 sztuki	op.	80
5.	Żel do USG op. a 0,5 litra z dozownikiem	op.	1 400
6.	Żel USG, do aparatu USG HDI 3500 przeznaczony do badań transrektalnych i transwaginalnych, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie zostawia plam na ubraniach, hipoalergiczny, bakteriologiczny, nie uczulający, nie drażniący, nie zawiera soli, nie zawiera formaldehydu, nie zawiera substancji plemnikobójczych, nie powoduje korozji, nie natłuszcza, nie zawiera mikropęcherzyków powietrza. Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi w handlu ultrasonografami. Dołączona instrukcja w języku polskim. op a' 5 litrów	op.	120
7.	Żel USG do Echokardiografu VIVID S6, przeznaczony do badań transrektalnych i transwaginalnych, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie zostawia plam na ubraniach, hipoalergiczny, bakteriologiczny, nie uczulający, nie drażniący, nie zawiera soli, nie zawiera formaldehydu, nie zawiera substancji plemnikobójczych, nie powoduje korozji, nie natłuszcza, nie zawiera mikropęcherzyków powietrza. Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi w handlu ultrasonografami. Dołączona instrukcja w języku polskim. op a' 250g	op.	400
8	Żel do USG 250ml typu Transound, który jest podgrzewany przez aparat przed użyciem.	szt.	88
	RAZEM:					x	x		x