## Część 1 i 7
RESUSCYTATORY
numer części	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, producent	Oferowany okres gwarancji i rękojmi
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J

1	RESUSCYTATOR – worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem i maską tlenu nr 4 (maska z pompowanym, silikonowym mankietem, z zastosowaniem koncepcji podwójnej ściany, zewnętrzna, powłoka cienka, umożliwiająca użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji, konstrukcja dająca optymalną kontrolę nad wytwarzanym ciśnieniem oraz ułatwiająca wentylację z dużą częstością, aparat wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, zastosowanie : waga powyżej 15 kg, - objętość oddechowa – 1300 ml, - rezerwuar tlenu – 1500 ml, wszystkie elementu aparatu (włącznie z rezerwuarem tlenu) wykonane z materiału, który można sterylizować w autoklawie w temp. Powyżej 130 stopnie Celsjusza	szt	60

	....................................................................................................................................................................................
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

MASZYNKI DO STRZYŻENIA WRAZ Z MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTYMI OSTRZAMI DO STRZYŻENIA PÓL OPERACYJNYCH U PACJENTÓW
numer części	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość w okresie 24 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Oferowany okres gwarancji i rękojmi
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L
7	Poz. 1 - Maszynka do strzyżenia z nieruchomą głowicą, bezprzewodowa, wyposażona w ładowarkę, wodoodporna, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7); kompatybilna z z ostrzami jednorazowymi opisanymi w poz. 2 i 3 poniżej.	szt	10
	Poz. 2 – Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego ok. 30- 32 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące bez kontaktu ze skórą.	szt	10 000					nie dotyczy
	Poz. 3 – Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych ( przeznaczone do strzyżenia włosów na głowie lub innych miejsc na ciele o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 35-37 mm, konstrukcja ostrza wykluczająca jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące bez kontaktu ze skórą.	szt	1 200					nie dotyczy
				Łącznie

	....................................................................................................................................................................................
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część od 2 do 6
numer części	Pozycja (o ile dotyczy)	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość w okresie 24 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostaw
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=FxI	K	L=[(Jx1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	M
FARTUCHY Z WŁÓKNINY FOLIOWANEJ		B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
2	XXX	Fartuch medyczny przedni z włókniny foliowanej o gramaturze 43-45 g/m, wiązany z tyłu.	szt.	10 000
AKCESORIA DO GAZOMETRII
3	1	Mieszadełko do kapilar gazometrycznych	szt	30 000
	2	Zatyczka do kapilar gazometrycznych.	szt	30 000
								Łącznie
POJEMNIKI NA KAŁ
4	1	Pojemnik niesterylny do kału z łopatką o pojemności 55-70 ml	szt.	3 500
	2	Pojemnik niesterylny do kału, bez łopatki o pojemności 55-70 ml	szt.	9 000
								Łącznie
POJEMNIKI NA PLWOCINĘ
5	XXX	POJEMNIK niesterylny na plwocinę, z pokrywką o pojemności 20-30 ml	szt.	3 500
PROBÓWKI SEROLOGICZNE
6	XXX	Probówka serologiczna z otworem otwieraczem do drenów	szt.	15 000

		....................................................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo