COZL/DZP/BB/3413/Z-61/2023

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy – hak wątrobowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/OP (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna rama o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, z uniwersalnym uchwytem do mocowania do stołu operacyjnego. Wspornik pionowy o regulowanej długości od 5,1 do 40,6 cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 90o , ramię poziome o średnicy około 1,3 cm i dł. >48 cm, jedno ramię giętkie typu Flex-Arm-Plus o regulowanej sztywności, o dł. 41,9 cm, zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do wpięcia optyk, narzędzi oraz pojedynczych haków oraz do wpięcia małych ram typu DynaTrack lub mini-BOOKLER | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Kontener aluminiowy w systemie bezobsługowym, wymiary zewnętrzne wanny 600x272x190 mm, kosz stalowy z uchwytami 90o o wymiarach 540x245x100 mm, mata silikonowa typu MESH | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Hak Nathansona mały „S” – średnica 6,5 mm o końcówce wolnej długości 1,3 cm o szerokości pętli haka 4,1 cm, głębokości pętli haka 5,8 cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Hak Nathansona średni „M” – średnica 6,5 mm o końcówce wolnej długości 2,5 cm, o szerokości pętli haka 5,6 cm, głębokości pętli haka 7,9 cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Hak Nathansona średni „M-XL” – średnica 6,5 mm o wydłużonej końcówce wolnej długości 4,3 cm, o szerokości pętli haka 5,6 cm, głębokości pętli haka 7,9 cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Złączka stalowa, heksagonalna, uniwersalna, do narzędzi o średnicy od 3,5mm do 15 mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Retraktor wątrobowy, giętki tzw. SNAKE, o długości 380 mm, średnica 5 mm, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli>80 mm, narzędzie proste 0o | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Szydło laparoskopowe wielorazowego użytku, ACKERMANN, dł. 180 mm, średnica 3 mm, z regulowanym ogranicznikiem głębokości penetracji. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy