## PAK_13
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zamówienia 13
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalo. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej Sinapi dla dorosłych z kontrolą siły ssania do usuwania płynów ze śródpiersia i jamy opłucnowej z workiem 1000 ml z możliwością opróżniania | 33.14.16.20-2 | szt. | 34
2. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej Sinapi pediatryczny z kontrolą siły ssania do usuwania płynów ze śródpiersia i jamy opłucnowej z workiem 200 ml z możliwością opróżniania | 33.14.16.20-2 | szt. | 1
3. | Zestaw do toracentezy/paracentezy z igłą Veresa z zaworem jednokierunkowym | 33.14.16.20-2 | szt. | 340
4. | Kanka ortopedyczna z drenem -zestaw sterylny składający się z dwóch filtrów,dwóch końcówek-krótkiej i długiej, drenu z rozszerzonymi Końcówkami o dł. 3m | 33.14.16.20-2 | szt. | 390
5. | Dren łączący sterylny o długości 2m (+/-10%) o średnicy wewnętrznej 6 -7mm i zakończeniach lejek-łącznik do cewnikowania górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego lub przerywanego | 33.14.16.20-2 | szt. | 1280
6. | Zestaw do odsysania sterylny – kanka odsysająca standardowa końcówka do odsysania pola operacyjnego z drenem długość drenu- 2000-2100 mm,śr 7 mm kaniula-tradycyjnie zagięta-bez kontroli siły ssania- CH24 | 33.14.16.40-8 | szt. | 730
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_14
ZAM.14
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 14
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. KOD EAN | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Paski testowe do pomiaru glukozy: nie wymagające kodowania, z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną na szczycie paska w przedniej jego części, kalibrowane do osocza, objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania nie większa niż 0,8 μl, czas pomiaru nie dłuższy niż 8 sekund, zakres pomiaru od min. 20 do min. 600 mg/dl, zakres hematokrytu od min. 30 do min. 55%, zastosowany enzym na paskach: oksydaza glukozy (GOD), maksymalna temperatura przechowywania pasków nie Mniejsza niż 35 st. C, termin ważności pasków: min. 6 miesięcy od momentu otwarcia, możliwość kontroli pasków i kompatybilnych do nich glukometrów na 3 poziomach płynów kontrolnych (prawidłowy, niski i wysoki) przy czym termin ważności płynów kontrolnych - min. 6 miesięcy od momentu otwarcia, paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska. Opakowane 50 szt. | 33124131-2 | opak. | 1200
OGÓŁEM
2.3%
Uwaga:
Oferent jest zobowiązany dostarczyć w cenie zakupu pasków, aparaty do pomiaru glukozy kompatybilne z zaoferowanymi paskami testowymi oraz płyny kontrolne do kalibracji glukometrów. Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty dokumentów: -instrukcja obsługi pasków i glukometrów w języku polskim, - certyfikat w języku polskim wydany przez akredytowaną, Niezależną Jednostkę Notyfikującą, potwierdzający spełniania normy ISO 15197:2015 Dla zaoferowanych pasków, glukometrów i płynów.
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_15
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 15
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Pokrowce sterylne na przewody TUBUS/kamerę 16-17 x250cm | 33.14.00.00-3 | szt. | 1500
2. | Koszule dla chorych, ubranie jednorazowe długie z flizeliny, nieprześwitującej,zakładane przez głowę Z rozcięciem pod szyją Wykonane z włókniny trzywarstwowej SMS | 39.51.80.00-6 | szt. | 6200
3. | Jednorazowe, nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce Wymiary: -długość 50mb -szerokość 50cm -perforacja 50cm | 33.14.00.00-3 | szt. | 1900
4. | Prześcieradło higieniczne z włókniny SMS 150-160 x200-210 | 39.51.80.00-6 | szt. | 5200
5. | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej 130x210cm o gramaturze 25g/m2 | 39.51.80.00-6 | szt. | 5200
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_16
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 16
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do porodu fizjologicznego w składzie: - serweta na stół narzędziowy wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 150x90cm – 1 sztuka - pokrowiec na kończynę dolną wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 120x80cm - 1 sztuka - tupfery kule 17N 30x30cm – 5 sztuk - kompresy włókninowe 40g/m2 10x20cm – 5 sztuk - kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5x7,5cm – 10 sztuk - nożyczki metalowe do cięcia pępowiny długości min. 10 cm – 1 sztuka - zaciski na pępowinę – 2 sztuki - kocyk flanelowy dla dziecka 160x75cm – 1 sztuka - czapeczka dla noworodka – 1 sztuka - podkład celulozowy typu Seni Soft 90x60cm – 1 sztuka - serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80x60cm - 1 sztuka - nożyczki do cięcia krocza metalowe 18cm – 1 sztuka - korcang plastikowy 24cm – 1 sztuka - nerka tekturowa na łożysko – 1 sztuka - rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M – para - centymetr do mierzenia noworodka Całość zapakowana w opakowanie typu TYVEK z dużą, czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 33140000-3 | opak. | 700
2. | Zestaw zabiegowy o następującym składzie: - penseta plastikowa 13cm – 1 sztuka - nożyczki plastikowo-metalowe z kapturkiem zabezpieczającym – 1 sztuka - kleszczyki do igieł plastikowe – 1 sztuka - tupfery kule 17N 20x20cm, wykonane z przędzy min. 15TEX – 6 sztuk - kompresy gazowe 17N 7,5x7,5cm wykonane z przędzy min. 15 TEX – 5 sztuk - serweta podfoliowana dwuwarstwowa o gramaturze min. 43g/m2 o rozmiarze 75x45 z otworem o średnicy 10cm – 1 sztuka - serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 o rozmiarze 60x40cm – 1 sztuka całość zapakowana w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu Wymagany dokument w postaci raportu walidacji Procesu sterylizacji. | 33140000-3 | opak. | 2750
3. | Zestaw do wkłucia lędźwiowego, zawierający: -serwetę foliowaną celulozową-polietylenową o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 45 x75cm-1sztk. -serwetę z włókniny dwuwastwowej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu i 2 przylepcami w górnych rogach serwety-1sztk. -kompresy włókninowe 30g/m2 4Wc7,5x7,5cm-10sztk. -strzykawka 3ml-1sztk. -strzykawka 5ml typu Luer Lock-1sztk. -igła1,2x40mm-1sztk. -igła 0,5x25mm-1sztk. -opatrunek wyspowy z częścią chłonną do zabezpieczenia miejsca wkłucia 5x7,2cm-1sztk. całość w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. Zestaw zawiera dużą,czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG,zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów, etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy wykonany z przędzy min.15TEX wymagany dokument potwierdzający (nie oświadczenie). Wymagany dokument w postaci raportu walidacji Procesu sterylizacji. | 33140000-3 | opak. | 5
4. | Zestaw do cewnikowania wodą i żelem, skład zestawu: 1) nerka tekturowa-1szt, elementy w nerce tekturowej: pęseta plastikowa 13cm-1szt, pojemnik/kubeczek plastikowy przeźroczysty 120ml-1szt, tupfer kula 17N 20x20cm, wykonane z przędzy min.15TEX-5szt, kompresy gazowe 17N 8W 10x10cm wykonane z przędzy min.15TEX, waga 1 sztuki kompresu Min.2,2g-5szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą, czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. 2) strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną z opakowaniu typu miękki blister 10ml-1szt, -strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą w opakowaniu typu miękki blister 6ml-1szt. Całość zapakowana w torebkę przeźroczystą, posterylizacyjną, samoprzylepną z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT. Zamawiający wymaga dokumentu w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji, a także kartę danych technicznych, potwierdzającą wymagane parametry. | 33140000-3 | opak. | 450
5. | Zestaw do cewnikowana z wodą i żelem, , zawierający: - serwetę foliowaną celulozowo-polietylenową o gramaturze 42 g/m2 w rozmiarze 50x60cm – 1 szt, -serwetę foliowaną celulozowo-polietylenową o gramaturze 42 g/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 5cm – 1 szt, - rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt, -tupfer kula 17N 20x20cm – 5 szt, - kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm – 8 szt, - pęseta plastikowa 13cm – 1 szt, -pean plastikowy ok. 14cm – 1 szt, -pojemnik plastikowy 125ml – 1 szt - wymienione elementy zapakowane w opakowanie typu twardy blister. Pozostałe elementy: - strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml – 1 szt, -strzykawka wypełniona jałowym lubrykantem z lidokainą 6ml – 1 szt, - roztwór octelinin w saszetce 30ml – 1szt, poza opakowaniem typu twardy blister w oddzielnych opakowaniach, całość w opakowaniu typu worek foliowy, przezroczysty. Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na worku, będącym opakowaniem zewnętrznym. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Materiał opatrunkowy wykonany z przędzy min. 15 TEX wymagany Dokument potwierdzający (nie oświadczenie). | 33140000-3 | opak. | 250
6. | Zestaw do szycia poporodowego, skład zestawu: serweta 60x90cm, wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, chłonność 617%, nasiąkliwość 16,91%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, podkład chłonny z pulpy celulozowej zabezpieczony od spodu folią antypoślizgowa, Chłonność min 2000g, masa 1 szt. podkładu min. 95g, potwierdzona kartą techniczną, rozmiar 60 x 90 cm – 1 szt, kleszczyki metalowe długość 20 cm Rochester – pean prosty – 1 szt, kleszczyki do igły długość 20cm Mayo Hegar, proste – 1 szt, kleszczyki metalowe do opatrunku długośc 25cm Foerster, proste – 1 szt, nożyczki metalowe, długość 17cm Mayo Stille, proste, tępo-tępe – 1 szt, pęseta anatomiczna metalowa długość 14cm – 1 szt, kompresy z gazy 17N 8W, rozmiar 7,5x7,5cm, przędza min. 15 TEX, klasa 2a reguła 7 – 20 sztuk. Całość zapakowana w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT, poich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 33140000-3 | opak. | 20
7. | Nożyczki do cięcia pępowiny, długość 10,5cm, metalowe jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, nierdzewnej ASIS 410-420, twardość stali 42-52 HRC. Narzędzie musi mieć trwale naniesiony znak CE i znak jednorazowości. Narzędzia zgodne z normą PN-EN 7153-1 lub równoważne, pakowane w torebkę pap-foliową z etykietą typu TAG dodatkowo pakowane w karton typu dyspenser ( odrywalna, dolna część ) w celu łatwego wyciągania narzędzi, ilość 25 sztuk. Rodzaj sterylizacji tlenek etylenu. | 33140000-3 | opak. | 25
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_17
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...................................................................................
| Adres wykonawcy | ......................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr17
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Jałowy zestaw chirurgiczny do laparoskopii – wykonany z chłonnego laminatu polietyleniu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przenikanie cieczy – min.200cm H2O. Skład: - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta o minimalnych wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o min. wym. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o min. wym. 40x73 - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką. Całośc zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietynowej o grubości min. 5um wzmocnionej włóknią polipropylenową na min. pow. 75x190cm. zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | opak. | 320
2. | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej i minimalnej gramaturze 62 g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy- min. 200cm H2O. Skład: - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna- minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm - 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30x40cm - 1 rurka drenowa o dł. 1,5m. Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5um wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na pakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | opak. | 240
3. | Jałowy zestaw do chirurgii biodra- wykonany z chłonnego laminatu polietyleniu i włokniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przenikanie cieczy – min.200cm H2O. Skład: - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery „U” o min. wym. 7x95cm wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm - 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm - 1 serweta o min. wym. 150x150cm - 1 serweta o min. wym. 75x90cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5um wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne najlejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | op | 270
4. | Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2 w Formacie 100x150cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | szt. | 800
5. | Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2 w formacie 150x200cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1750
6. | Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2 w formacie 150x150cm z wycięciem w kształcie „U” o wumiarach 10x45cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | szt. | 300
7. | Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2 w formacie 75x75cm z umieszczonym centralnie przylepnym otworem 6x8cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | szt. | 200
8. | Osłona na stolik Mayo czerwona, jałowa o min. wym. 80x145cm, niezawierająca wiskozy ani celulozy, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2. Pakowana pojedynczo w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | opak. | 2000
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_18
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .......................................................................................
| Adres wykonawcy | .....................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr18
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej lub wiskozowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu Spunlace o łącznej gramaturze min. 130g/m2 i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przenikanie cieczy – min.200cm H2O. Skład: - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 79 x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,06mm wzmocniona włókniną polipropylenową lub wiskozową - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona w części krytycznej - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm - 1 taśma samoprzylepna 9x(50 +/-2%)cm - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm -górna serweta 150x240 - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30-35x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym.140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5µm wzmocnionej włókniną polipropylenową lub wiskozową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”lub „folia-folia”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 | 33.14.00.00-3 | opak. | 2050
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_19
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 19
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Czepek pielęgniarski okrągły typu beret z włókniny typu Spunbond, ściągany delikatną gumką na całym obwodzie, gramatura 15g/m2.Szerokość min. 54cm. | 33199000-1 | szt. | 14000
2. | Czepek chirurgiczny typu furażerka, w części przedniej wstawka pochłaniająca pot, wiązany na troki. | 33199000-1 | szt. | 6800
7. | Ochraniacze na obuwie z włókniny typu Spunbond w gramaturze min.30g/m2 | 33199000-1 | para | 5000
8. | Fartuch z folii PE typu ,,przedniak” Minimalne wymiary 80x130cm Długość troków min.53cm | 33199000-1 | szt. | 3000
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_20
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 20
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. Dreny pakowane w plastikowe tubusy z kolorowymi oznaczeniami Rozmiar 20 F | 33141200-2 | szt. | 3
2. | Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. Dreny pakowane w plastikowe tubusy z kolorowymi oznaczeniami Rozmiar 24 F | 33141200-2 | szt. | 1
3. | Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. Dreny pakowane w plastikowe tubusy z kolorowymi oznaczeniami Rozmiar CH16 | 33141200-2 | szt. | 1
4. | Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. Dreny pakowane w plastikowe tubusy z kolorowymi oznaczeniami Rozmiar CH18 | 33141200-2 | szt. | 1
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_21
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 21
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego, wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, rozmiar powierzchni lepnej 60cm x 45cm | 33.14.00.00-3 | szt. | 350
2. | Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod; zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego, wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, rozmiar powierzchni Lepnej 60 cm x 60cm | 33.14.00.00-3 | szt. | 10
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_22
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 22
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych rozmiar 1 | 33.15.71.10-9 | szt. | 2
2. | Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych rozmiar 2 | 33.15.71.10-9 | szt. | 3
3. | Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych rozmiar 3 | 33.15.71.10-9 | szt. | 25
4. | Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych rozmiar 4 | 33.15.71.10-9 | szt. | 50
5. | Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania nadkrtaniowych dróg oddechowych rozmiar 5 | 33.15.71.10-9 | szt. | 17
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_23
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 23
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie
1. | Podkład chłonny z pulpy celulozowej zawierający w swoim składzie superabsorbent zabezpieczony od spodu folią antypoślizgowa, chłonność min 2100g, potwierdzona karta techniczne. Rozmiar 60 x 60 cm x 30szt. | 33140000-3 | opak. | 150
2. | Podkład chłonny z pulpy celulozowej zawierający w swoim składzie superabsorbent zabezpieczony od spodu folią antypoślizgowa, chłonność min 2100g, Potwierdzona karta techniczne. Rozmiar 60 x 90 cm x 30szt. | 33140000-3 | opak. | 1050
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_24
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 24
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Dwuświatłowy zestaw z cewnikiem do dializ 12Fx15 cm z prowadnikiem typ J 60 cm | 33141200-2 | szt. | 5
2. | Dwuświatłowy zestaw z cewnikiem do dializ 12Fx20cm z prowadnikiem typ J 60 cm | 33141200-2 | szt. | 36
3. | Trójświatłowy zestaw z cewnikiem do dializ 12Fx15 cm z prowadnikiem typ J 60 cm | 33141200-2 | szt. | 9
4. | Trójświatłowy zestaw z cewnikiem do dializ 12Fx20 cm z prowadnikiem typ J 70 cm | 33141200-2 | szt. | 38
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_25
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 25
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiającą kontrolę zakładania Rozmiar CH 18/ Balon 15ml | 33.14.16.20-2 | szt. | 30
2. | Zgłębnik nosowo-jelitowy typu BENGMARK, bezpieczny, miękki, łatwy do założenia, cienki, z podziałką umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzania zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, kontrastującą w promieniu RTG, do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy poprzez wytworzoną gastrostomię CH10/145 | 33.14.16.20-2 | szt. | 3
3. | Zestaw Peg z końcówką typu ENLock do żywienia drogą przewodu pokarmowego , wykonany z miękkiego , przeźroczystego tworzywa zapewniającego pacjentowi komfort podczas żywienia z centymetrową podziałką ułatwiającą kontrolę zakładania Rozmiar CH18/40 cm | 33.14.16.20-2 | szt. | 50
4. | Zgłębnik dojelitowy wykonany z miękkiego Poliuretanu, elastyczny, z łącznikiem typu funnel(lejkowaty) i z prowadnicą CH14/110 2,8mm- średnica wewnętrzna 3,6mm- średnica zewnętrzna z obciążoną końcówką umożliwiającą prawidłowe wprowadzanie do jelita, nieprzepuszczalne dla promieni RTG, umożliwiające łatwą i bezpieczną kontrolę wprowadzania | 33.14.16.20-2 | szt. | 180
5. | Złącze do strzykawki Luer typu Transition Connector to Oral REF 589738 lub równoważny | 33.14.16.20-2 | szt. | 85
6. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60ml z końcówką typu Enfit | 33.14.16.20-2 | szt. | 200
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_26
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................ Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 26
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką, do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę trachostomijną z mankietem niskociśnieniowym z wbudowanym przewodem do odessania pacjenta znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 8,0 | 33140000-3 | sztk. | 20
2. | Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską Bez mankietu; sterylne, rozmiar 9,0 | 33140000-3 | sztk. | 22
3. | Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską, Bez mankietu sterylne, rozmiar 8,5 | 33140000-3 | sztk. | 4
4. | Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską, bez mankietu sterylne, rozmiar 8,0 | 33140000-3 | sztk. | 2
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_27
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................ Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 27
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Taśma chirurgiczna samoprzylepna Rozmiar 9-10x49-50 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1200
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK_28
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................ Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 28
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Ustnik do spirometru US-50 Jednorazowego użytku pakowany pojedynczo plastikowy do aparatu ABC PNEUMO | 33.14.00.00-3 | szt. | 1800
2. | Ustnik-łącznik typu PNEUMOTACHOGRAF do spirometrów i pneumodozymetrów | 33.14.00.00-3 | szt. | 1600
OGÓŁEM
2.3%
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)