Szczecin dnia 27.08.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-20/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00449342/01 dnia 07.08.2024 r. w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie – etap II”.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach od 16.08.2024 r. do 19.08.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Wnioski o wyjaśnienia:

- Proszę o określenie kolorystyki grzejników. W projekcie brak określonego koloru, natomiast w

przedmiarach pojawia się kolor czarny.

- Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ścian konstrukcyjnych typu „double-wall” na ściany

prefabrykowane pełne?

- W załączniku nr 4.1. do OPZ przedstawiono przedmiary prac branży elektrycznej związanej z wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych.

Czy Zamawiający może załączyć przedmiar prac branży elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej? (kamery, SSP, KD, oświetlenie wewn., gniazda, okablowanie strukturalne).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

- Zamawiający przypomina, że zgodnie z hierarchią opracowań projektowych, opisaną w pkt 4 OPZ, przedmiary robót są częścią opisu przedmiotu zamówienia, którą należy traktować jako dokument pomocniczy. To oznacza także, że – czytając poszczególne opracowania będące załącznikami do OPZ – należy je czytać łącznie, pamiętając o hierarchii opracowań. W związku 
z tym, jeżeli część rysunkowa i opisowa projektu nie precyzuje jakichś parametrów, natomiast pomocniczy przedmiar robót uściśla ten parametr, należy to traktować jako integralną i łączną część opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający potwierdza, że grzejniki powinny mieć kolor wskazany w przedmiarze robót.

- Zgodnie z OPZ pkt 2 Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych lub lepszych parametrów. Różne rozwiązania materiałowe ścian, jeżeli zapewnią równoważność parametrów (takich jak m.in. nośność, gabaryty zewnętrzne, stateczność, izolacyjność, sposób wykończenia płaszczyzn), są w związku z tym zgodnie z OPZ pkt 2 dopuszczalne, zwłaszcza, że za projekt warsztatowy i montażowy prefabrykatów betonowych odpowiadać będzie Wykonawca oraz wybrany przez Niego dostawca elementów prefabrykowanych, zgodnie z udzielonymi już przez Zamawiającego: w dniu 14.08.2024 r. odpowiedzią na pytanie nr 1 oraz w dniu 20.08.2024 r. odpowiedziami na pytania nr 3 i nr 7.

- Zamawiający przypomina, że ofertę cenową należy przygotować, zgodnie z OPZ pkt 5, w oparciu o szczegółową analizę zakresu opisanego w OPZ oraz załącznikach do OPZ (w tym 
w szczególności w dokumentacji projektowej, STWiOR), zaś przedmiary robót z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego, są dokumentami, które należy traktować jako pomocnicze.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że terminy złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.