Wolbrom, dnia 27.05.2024r.

1. **WTI.271.2.14.2024.ZP**
2.
3. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Wolbromiu”**.

 I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

**Zapytanie nr 1.**

**Pytanie nr 1.**

Proszę o przekazanie typu kompaktowego trzyfunkcyjnego węzła ciepła. Zgodnie z opisem instalacji sanitarnych szczegóły wymienników znajdują się w kartach doborowych, których nie załączono do dokumentacji przetargowej. Czy należy go ująć w wycenie?
W przekazanych przedmiarach brak węzła.

**Odp.: Węzeł ciepła zgodnie z projektem oraz jego doborem załączonym do projektu.**

**Pytanie nr 2.**

Proszę o informację czy w zakresie wyceny jest klimatyzator w rozdzielni elektrycznej widniejący w przedmiarze instalacji sanitarnych? W przekazanej dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych brak klimatyzatora.

**Odp.: Należy zamontować klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW.**

II. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą oraz następujące zapisy SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920240> nie później niż do dnia **04.06.2024r. do godziny 09:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **03.07.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.06.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

- uzupełnia się załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa, poprzez dodanie dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego pisma.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Krzysztof Wolczyński*** *Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego*

**Załączniki:**

- Załącznik Nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa (uzupełnienie)

**Rozdzielnik:**

- Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920240>

1. - aa.