Postępowanie nr: ZBRR.2710.12.2024.GK;

Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: **Dostawa i montaż zestawu do rozbudowy systemu mikroskopowego do wizualizacji większych obiektów biologicznych w białym i fluorescencyjnym świetle odbitym w tym o zakup wysokiej klasy kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem, stacją roboczą i monitorem, jak również lamp z oświetleniem epi, adaptera do przełączania źródeł światła oraz obudowy mikroskopu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi**, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**do ………….dni** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **PLN** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz modelproponowanego urządzenia |  |

Słownie: ............................................................................................brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 ………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:ZBRR.2710.12.2024.GK

Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Dostawa i montaż zestawu do rozbudowy systemu mikroskopowego do wizualizacji większych obiektów biologicznych w białym i fluorescencyjnym świetle odbitym w tym o zakup wysokiej klasy kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem, stacją roboczą i monitorem, jak również lamp z oświetleniem epi, adaptera do przełączania źródeł światła oraz obudowy mikroskopu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Minimalne parametry wymagane | **Parametry oferowane****(wypełnia Oferent)**Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
|  |
| 1.
 | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm. |  |
|  | Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. Żywotność 50 000 h do światła przechodzącego  |  |
|  | Stolik zmotoryzowany o zakresie ruchu 130mm x 85mm, rozdzielczości 0.01µm, dokładności 3µm, powtarzalności 1µm. |  |
|  | Napęd w osi Z z ergonomicznym Joystickiem |  |
|  | Oświetlenie odbite jasnopolowe – moc żarówki 100W  |  |
|  | Oświetlenie fluorescencyjne – ledowe źródło światła z trzema diodami led UV, niebieskie i zielone. Panel sterujący regulujący moc natężenia światła oraz włączanie lub wyłączanie poszczególnych diód  |  |
|  | Jednoczesny montaż na mikroskopie światła odbitego jasnopolowego i fluorescencyjnego |  |
|  | Manualny oświetlacz światła odbitego do fluorescencji, jasnego pola, DIC i prostej polaryzacji z ośmiopozycyjną karuzelą na filtry fluorescencyjne z wymiennymi filtrami z funkcją odcięcia światła i łatwej wymiany filtrów bez użycia narzędzi z centrowalną przesłoną polową i aperturową, z ręczną przesłoną lewo- oraz prawostronną, oświetlacz wyposażony w trzy szczeliny dla wkładek z filtrami, w przezroczystą osłonę zabezpieczającą wzrok użytkownika mikroskopu przed promieniowaniem UV |  |
|  | Kamera z matrycą CMOS 1.1 cala, rozdzielczość powyżej 8000x6000, wielkość piksela 3.45µm x 3.45µm, czas ekspozycji 28µs – 120s, filtr odcinający światło podczerwone, czułość kamery w zakresie 400nm - 650nm z wprowadzonym filtrem, 400nm – 1000nm z wyprowadzonym filtrem |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu, łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, nanoszenie na obraz opisów i strzałek, pomiary długości, szerokości, pola powierzchni, funkcja wykonywania zdjęć panoramicznych, funkcja wykonywania zdjęć o pogłębionej ostrości |  |
|  | Mikroskop, kamera i oprogramowanie od jednego producenta. Gwarancja kompatybilności i pełnego serwisu |  |
|  | Mikroskop musi być kompatybilny z podzespołami mikroskopu Olympus BX50 takimi jak nasadka okularowa, okulary, kondensor z filtrami niezbędnymi do pracy w kontraście Nomarskiego, rewolwer obiektywowy, obiektywy, filtry fluorescencyjne. |  |
|  | Inne |
|  | Urządzenie musi być objęta minimalnie 12 miesięczną gwarancją |  |
|  | Czas realizacji to maksymalnie 8 tygodni od czasu podpisania umowy |  |
|  | Zamówienie obejmuje szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy z urządzeniem |  |

……………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

 Postępowanie nr:ZBRR.2710.12.2024.GK;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.:

**Dostawa i montaż zestawu do rozbudowy systemu mikroskopowego do wizualizacji większych obiektów biologicznych w białym i fluorescencyjnym świetle odbitym w tym o zakup wysokiej klasy kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem, stacją roboczą i monitorem, jak również lamp z oświetleniem epi, adaptera do przełączania źródeł światła oraz obudowy mikroskopu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi** oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

 ……………………………………… ………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: ZBRR.2710.12.2024.GK,

Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż zestawu do rozbudowy systemu mikroskopowego do wizualizacji większych obiektów biologicznych w białym i fluorescencyjnym świetle odbitym w tym o zakup wysokiej klasy kolorowej kamery cyfrowej wraz z oprogramowaniem, stacją roboczą i monitorem, jak również lamp z oświetleniem epi, adaptera do przełączania źródeł światła oraz obudowy mikroskopu wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi** oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**