ZAŁĄCZNIK NR 3A do SWZ

Protokół z testów na ciągu technologicznym procesu zagęszczania dla części nr 1

Laborant: [imię i nazwisko]:			…………………………………………………

Data wykonania testu:		                            ……………………………………………….…

Miejsce wykonania testu (placówka):                            Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie

Nazwa Wykonawcy:          	                                          …………………………………………………

- Charakterystyka użytego polimeru:

- producent:			                                           …………………………………...

- nazwa/symbol:			                             …………………………………...

- zawartość substancji aktywnej

deklarowana przez Wykonawcę:	                                           ……………………………………

- zawartość suchej masy (pomiar lab.) (%):                              ……………………………………

- Wyniki testu na ciągu technologicznym

- nr zagęszczarki na której prowadzony był test:	              ……………………………………

|  | Jednostka | ###### Numer próbki |  |  |  | ###### Wartości uśrednione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Godzina pobrania |  |  |  |  |  |  |
| Parametry pracy zagęszczarki | x | x | x | x | x | x |
| Stężenie nadawy [SN] | % sm | x | x | x | x |  |
| Wydajność pompy nadawy [WN] | m3/h |  |  |  |  |  |
| Obciążenie suchą masą osadu [SN x WN] | kg sm/h | x | x | x | x |  |
| Stężenie (polimeru) roztworu roboczego w stacji zarobowej [SP] | % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Wydajność pompy roztworu roboczego [WP} | dm3/h |  |  |  |  |  |
| Dawka polimeru [(SPxWP)/(SNxWN)] | kg polimeru/ T sm | x | x | x | x |  |
| Wyniki testu | x | x | x | x | x | x |
| Sucha masa osadu zagęszczonego | % sm | x | x | x | x |  |
| Stężenie zawiesiny w odcieku | mg/l | x | x | x | x |  |

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu zagęszczonego: 5,5%; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: 150 mg/l, dawka max. 7 kg/Mg s. m. osadu*)

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu zagęszczonego: 5,0%; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: do 200 mg/l, dawka max. 8kg/Mg s. m. osadu*)

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

*) niewłaściwe skreślić

……. ……………………………...

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 3B do SWZ

Protokół z testów na ciągu technologicznym procesu odwadniania dla części nr 2

Laborant: [imię i nazwisko]:			…………………………………………………

Data wykonania testu:		                            ……………………………………………….…

Miejsce wykonania testu (placówka):                            Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie

Nazwa Wykonawcy:          	                                          …………………………………………………

- Charakterystyka użytego polimeru:

- producent:			                                           …………………………………...

- nazwa/symbol:			                             …………………………………...

- zawartość substancji aktywnej

deklarowana przez Wykonawcę:	                                           ……………………………………

- zawartość suchej masy(pomiar lab.)  (%):                              ……………………………………

- Wyniki testu na ciągu technologicznym

- nr prasy na której prowadzony był test:	                             ……………………………………

|  | Jednostka | ###### Numer próbki |  |  |  | ###### Wartości uśrednione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Godzina pobrania |  |  |  |  |  |  |
| Parametry pracy prasy | x | x | x | x | x | x |
| Stężenie nadawy [SN] | % sm | x | x | x | x |  |
| Wydajność pompy nadawy [WN] | m3/h |  |  |  |  |  |
| Obciążenie suchą masą osadu [SN x WN] | kg sm/h | x | x | x | x |  |
| Stężenie (polimeru) roztworu roboczego w stacji zarobowej [SP] | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Wydajność pompy roztworu roboczego [WP] | dm3/h |  |  |  |  |  |
| Dawka polimeru [(SPxWP)/(SNxWN)] | kg polimeru/ T sm | x | x | x | x |  |
| Wyniki testu | x | x | x | x | x | x |
| Sucha masa osadu odwodnionego | % sm | x | x | x | x |  |
| Stężenie zawiesiny w odcieku | mg/l | x | x | x | x |  |

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu odwodnionego: 19,0 %; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: 150 mg/l, dawka max. 22kg/Mg s. m. osadu*)

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu odwodnionego: 17,5%; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: do 200 mg/l, dawka max. 24kg/Mg s. m. osadu*)

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

*) niewłaściwe skreślić

……. ……………………………...

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 3C do SWZ

Protokół z testów na ciągu technologicznym procesu zagęszczania dla części nr 3

Laborant: [imię i nazwisko]:			…………………………………………………

Data wykonania testu:		                            ……………………………………………….…

Miejsce wykonania testu (placówka):                            Oczyszczalnia Ścieków Zdroje w Szczecinie

Nazwa Wykonawcy:          	                                          …………………………………………………

- Charakterystyka użytego polimeru:

- producent:			                                           …………………………………...

- nazwa/symbol:			                             …………………………………...

- zawartość substancji aktywnej

deklarowana przez Wykonawcę:	                                           ……………………………………

- zawartość suchej masy (pomiar lab.) (%):                             ……………………………………

- Wyniki testu na ciągu technologicznym

- nr zagęszczarki na której prowadzony był test:	              ……………………………………

|  | Jednostka | ###### Numer próbki |  |  |  |  |  | ###### Wartości uśrednione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Godzina pobrania | x |  |  |  |  |  |  | x |
| Parametry pracy zagęszczarki | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stężenie nadawy [SN] | % sm | x | x | x | x | x | x |  |
| Wydajność pompy nadawy [WN] | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie suchą masą osadu [SN x WN] | kg sm/h | x | x | x | x | x | x |  |
| Stężenie (polimeru) roztworu roboczego w stacji zarobowej [SP] | % | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* | 0,15 lub 0,20* |
| Wydajność pompy roztworu roboczego [WP] | dm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Dawka polimeru [(SPxWP)/(SNxWN)] | kg polimeru/ T sm | x | x | x | x | x | x |  |
| Wyniki testu | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sucha masa osadu zagęszczonego | % sm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stężenie zawiesiny w odcieku | mg/l | x | x | x | x | x | x |  |

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu zagęszczonego: 5,5 %; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: 150 mg/l, dawka max. 6,0kg/Mg s. m. osadu*)

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu zagęszczonego: 5,0 %; maks. stężenie zawiesiny w odcieku: do 300 mg/l, dawka max. 8,0kg/Mg s. m. osadu*)

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

*) niewłaściwe skreślić

……. ……………………………...

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK NR 3D do SWZ

Protokół z testów na ciągu technologicznym procesu odwadniania dla części nr 4

Laborant: [imię i nazwisko]:			…………………………………………………

Data wykonania testu:		                            ……………………………………………….…

Miejsce wykonania testu (placówka):                               Oczyszczalnia Ścieków Zdroje w Szczecinie

Nazwa Wykonawcy:          	                                          …………………………………………………

- Charakterystyka użytego polimeru:

- producent:			                                           …………………………………...

- nazwa/symbol:			                             …………………………………...

- zawartość substancji aktywnej

deklarowana przez Wykonawcę:	                                           ……………………………………

- Wyniki testu na ciągu technologicznym

- nr wirówki na której prowadzony był test:	               ……………………………………

|  | Jednostka | ###### Numer próbki |  |  |  |  |  | ###### Wartości uśrednione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Godzina pobrania | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry pracy wirówki | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stężenie nadawy [SN] | % sm | x | x | x | x | x | x |  |
| Wydajność pompy nadawy [WN] | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Obciążenie suchą masą osadu [SN x WN] | kg sm/h | x | x | x | x | x | x |  |
| Stężenie (polimeru) roztworu roboczego w stacji zarobowej [SP] | % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Wydajność pompy roztworu roboczego [WP] | dm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Dawka polimeru [(SPxWP)/(SNxWN)] | kg polimeru/ T sm | x | x | x | x | x | x |  |
| Wyniki testu | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sucha masa osadu odwodnionego | % sm |  |  |  |  |  |  |  |
| Stężenie zawiesiny w odcieku | mg/l | x | x | x | x | x | x |  |

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu odwodnionego: 20,0%, maksymalne stężenie zawiesiny w odciekach*): 1000 mg/dm3 przy dawce polimeru nie wyższej niż 14,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

Wymagania dla polimeru: min. sucha masa osadu odwodnionego: 19,0 % przy dawce polimeru nie wyższej niż 18,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

*) Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia warunku maksymalnego stężenia zawiesiny w przypadku wystąpienia problemów z pobieraniem odcieków z króćca odciekowego.

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………

……. ……………………………...

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego