ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania ofertowego - Formularze asortymentowo-cenowe (Implanty ortopedyczne) – Dokument składany wraz z ofertą, nie podlega uzupełnieniu!

Pakiet nr 1

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej |
| 1. | Płytki stabilne kątowo do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe. Implanty pod śruby 2.5 mm, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |
| a. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9-otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| b. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| c. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| d. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| e. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| f. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 2

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruby typu Herberta kaniulowane – wykonane z tytanu do zespolenia złamań kości łódeczkowatej oraz złamań w obrębie kości stopy i ręki. |
| 1. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1.6 mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Druty Kirchnera 0.8, 1.1, 1.6 mm oraz 2.2 mm; 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 3

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System śrubopłytki dynamicznej do stabilizacji złamań szyjki kości udowej – tytanowy |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/