Komorniki, dnia 05.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

10/PUK/W/2022  		DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Komornik Loco budowa:

- Rura PVC DN200 SDR 34 SN8 L=3mb 				94 szt(282 mb)

- Trójnik prostopadły PVC SN8 200/160 				12szt

- Studnie:

S11 – dn600 (typu np. Wavin Tegra 600), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=1,45m (rz.terenu – rz.kinety)

S10 –  dn600 (typu np. Wavin Tegra 600), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=2,64m (rz.terenu – rz.kinety)

S9 – dn1000 (typu np. Wavin Tegra 1000), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=2,63m (rz.terenu – rz.kinety)

S8 - dn600 (typu np. Wavin Tegra 600), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=2,53m (rz.terenu – rz.kinety)

S7 – dn1000 (typu np. Wavin Tegra 1000), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=2,54m (rz.terenu – rz.kinety)

S6 - dn600 (typu np. Wavin Tegra 600), kineta zbiorcza plus adapter teleskopowy, stożek betonowy odciążający, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym H=2,68m (rz.terenu – rz.kinety)

- Korek PVC dn200  						20szt

- Korek PVC dn160						12 szt

W ofercie podać ceny jednostkowe na poszczególny asortyment.

Zamawiający dopuszcza zamówienie częściowe materiałów.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.