## ZADANIE 1
Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.15.8.2023
Formularz cenowo techniczny– ZADANIE NR 8 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego nawilżaczem oddechowym MR850 firmy Fisher & Paykel, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 8 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ...........… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw przejściowy do respiratora, Zestaw zawiera łącznik do podłączenia z kompatybilnym układem oddechowym serii RT265, RT266 oraz kaniulę donosową. Kaniula nie zawiera PVC ani ftalanów. Rurka doprowadzająca gaz wykonana z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację, zawiera wewnątrz stalową spiralę, aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. Każde opakowanie kodowane innym kolorem i dodatkową symboliką w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego. Rozmiar S - przepływ gazów między 4 – 9 l/min z RT265 oraz 1 – 4 l/min z RT266 Rozmiar M - przepływ gazów między 4 – 10 l/min z RT265 oraz 1 – 4 l/min z RT266 Rozmiar L - przepływ gazów między 4 – 15 l/min z RT265 oraz 1 – 4 l/min z RT266 Rozmiar XL - przepływ gazów między 4 – 15 l/min z RT265 oraz 1 – 4 l/min z RT266 Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 320
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: