**Zabudowa meblowa (MM 05)**

Producent:

Nr katalogowy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/**  **WARUNEK** | **Spełnienie wymaganego**  **parametru/warunku (zaznaczyć tak/nie)** | **Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku** |
| **I.** | **Parametry techniczne** |  |  |
| 1. | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304). | TAK |  |
| 2. | W skład zabudowy wchodzi:   * Szafka mobilna z 3 szufladami z zamkiem. Wymiary: 400x600x700 mm – szt. 1 * Rama nośna * Blat z materiału typu Corian 2200x700 mm +/-100 mm * Półki na klawiaturę- 1szt. | TAK |  |
| 3. | Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. | TAK |  |
| 4. | Szafka mobilna z 3 szufladami wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady na prowadnicach teleskopowych. fronty zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka na 4 kółkach min. fi 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 5. | Rama nośna wykonana ze stali nierdzewnej w gatunki 1.4301 (304). Maskownica z trzech stron ze stali nierdzewnej malowana proszkowo. | TAK |  |
| 6. | Blat prosty wykonany z materiału typu Corian/ Staron. Kolory do ustalenia z użytkownikiem na etapie realizacji. | TAK |  |
| **II.** | **Pozostałe warunki** |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dołączyć do oferty). | TAK |  |
| 3. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dołączyć do oferty) |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy