Jezierzyce, 16.04.2025r.

ZAPYTANIE CENOWE

1.Zamawiający: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jezierzycach Sp. z o.o. , 
ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa schodów zewnętrznych w budynkach Kolejowa 9 i Kolejowa 12 – wejście na pierwsze piętro od strony zachodniej.

2. Zakres usługi obejmuje:

1. Usunięcie terakoty położonej na stopniach, podstopnicach oraz spoczniku.

2. Odbicie obluzowanych okładzin tynkarskich i betonowych na policzkach i spodach płyt biegów i spoczników schodowych i barierach.   (?)

3. Odbicie odspojonego tynku na spodzie płyty i policzku loggy I-go piętra w obrysie uszkodzonych miejsc,

(Uwaga do pkt 1,2 i 3 – generalnie prace rozbiórkowe dotyczą wszystkich uszkodzonych okładzin i elementów przeznaczonych do remontu w obrysie przeznaczonym do remontu)

4. Wywiezienie i utylizacja gruzu,

5. Wykonanie uszczelnienia pomiędzy płytą loggi i spocznikiem biegu schodowego,

6. Oczyszczenie i dwukrotne malowanie balustrad schodów i spocznika farbą antykorozyjną

7. Naprawa powierzchni schodów i spoczników:

- regulacja wysokości spoczników i biegów schodowych

- naprawa powierzchni (do uzyskania gotowej nawierzchni pod malowanie)

- dwukrotne malowanie farbą żywiczną antypoślizgową

8. Naprawa tynku na policzkach schodów i na spodzie płyty loggy I-go piętra

9. Wyrównanie i regulacja kostki polbruk chodnika na styku z pierwszym stopniem schodów

3. Termin realizacji zamówienia – do 30 lipca 2025r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty – do 09.05.2025r. do godziny 12:00 w siedzibie GTBS Jezierzyce lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gtbsjezierzyce.pl

5. Warunki płatności - przelew 21 dni

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

7. Wyjaśnień udziela: Andrzej Kaczmarczyk tel. 59 841 06 44

8.Treść oferty:

nazwa wykonawcy ......................................................

adres wykonawcy ........................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie brutto:

dnia.. . . . . . . . . .                                   podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

(pieczątka wykonawcy)