## Załącznik nr 2 - Specyfikacja
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Excel
Wersja STANDARD |  | Wersja LIGHT | Uwagi
Płatności
Gotówka
Płatności bezgotówkowe |  | Płatności bezgotówkowe
Karty/klucz - prepaid |  | Karty/klucz - prepaid
Rozmieniarka |  |  | Rozmieniarka tylko na nominały 2 i 5 PLN; możliwość konfigurowania rozmieniania
Skaner kodów QR |  | Skaner kodów QR | Możliwość skanowania kodów, które dają dodatkowe profity np. dodatkowe jednostki czasu na mycie
System budowy
Maszynownia - kontener (różne wielkości, czy mogą być drzwi 1,2 m do wjechania zbiornikiem na palecie |  | Maszynownia - szafa/ modułowa
Rozdzielenie stanowisk myjących - baner (określenie wielkości stanowsika przez dostawców) |  | przy zastosowaniu szaf - brak
Dach - blacha falista |  | Dach - blacha falista | W opcji można zastosować poliwęglan
Odbiór wody z dachu - słup konstrukcji wiaty jest rynną |  | Odbiór wody z dachu - rynna w świetle słupa wiaty
Możliwość zastosowania OZE na konstrukcji wiaty (penele jako opcja, dlatego dach musi to utrzymać) |  | Możliwość zastosowania OZE na konstrukcji wiaty (penele jako opcja, dlatego dach musi to utrzymać) | Wytrzymałość konstrukcji wiaty na dodatkowe obciążenie w postaci paneli fotowoltaicznych (penele jako opcja, dlatego dach musi to utrzymać)
3 standard (opcja 2, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5, 5+1, 6, 6+1, 7, 7+1, 8,)( odkryte jako opcja) |  | Konstrukcja stanowisk 2+1 (otwarte) (opcja 2, 3, 3+1, 4, 4+1, 5, 5+1, 6, 6+1, 7, 7+1, 8 )( odkryte jako opcja) | (2+1) Dwa stanowiska zamknięte; zadaszone jedno otwarte
Wizualizacja
Słupy wiaty bez obudowy |  | Słupy wiaty bez obudowy
Otok wiaty według księgi wizualizacji |  | Otok wiaty płaski, malowany według księgi wizualizacji
Oświetlenie LED |  | Oświetlenie LED | Oświetlenie główne (min 4 lampy); natężenie 600 luxów na wysokości 1m załącza się w momencie uruchomienia mycia. Jedna lampa punktowa
Technologia mycia
Płyn |  | Płyn
Maksymalizacja odzysku wody |  | Maksymalizacja odzysku wody
Źródło ciepła (gaz, pompa ciepła, elektryczny, olej opałowy, kolektory do wody) |  | Źródło ciepła (gaz, pompa ciepła, elektryczny, olej opałowy, kolektory do wody)
Opcje mycia
Aktywna piana |  | Szczotka
Orysk felg |  | Mycie zasadnicze
Szczotka |  | Spłukiwanie
Mycie zasadnicze |  | Woskowanie
Spłukiwanie |  | Nabłyszczanie
Woskowanie
Nabłyszczanie
Opcje dodatkowe
Trzymak do dywaników |  | Odkurzacz
Odkurzacz
opcja kompresor
Tryb ekonomiczny
Obniżenie kosztów funkcjonowania zimą (proponowane rozwiązania dostawców) |  | Obniżenie kosztów funkcjonowania zimą (proponowane rozwiązania dostawców)
Dokumentacja projektowa
Projekt typowy (powtarzalny) po stronie dostawcy myjni |  | Projekt typowy (powtarzalny) po stronie dostawcy myjni
Możliwość połączenie ze sklepem, systemem wydrukowanym przez sklep do wykorzystania na myjnie, systemy lojalnościowe
wiata do wyceny