## Zadanie_Nr_1
				Załącznik Nr 2/1
				do SWZ Nr WSzZ:TZ-280-93/24

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
przedmiot zamówienia: endoprotezy poresekcyjne totalne kości udowej wg Zał. Nr 2/1 do SWZ - Zadanie Nr 1
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta ofer. wyrobu i nr katalogowy	Szacunkowa / zamawiana / ilość w ciągu / 24 m-cy	Jedn. miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1	Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiajacy ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14.		5	szt.
2	Część łącząca pokryta okładziną srebra.		5	szt.
3	Reduktor łączący.		5	szt.
4	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji		15	szt.
5	Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra.		5	szt.
6	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm.		15	szt.
7	Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve.		5	szt.
8	Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm.		5	szt.
9	Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB.		5	szt.
10	Mechanizm łączący część piszczelową i udową.		5	szt.
11	Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm.		5	szt.
12	Śruba do elementu łączącego.		5	szt.
13	Podkładka pod tacę piszczelową całkowita.		5	szt.
14	Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłykieć).		10	szt.
15	Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.		5	szt.
16	Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki.		5	szt.
17	Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału.		5	szt.
18	Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.		5	szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
	Słownie brutto ogółem:…………………………………………………………………………………..

	Oświadczamy, że oferowane wyżej wyroby posiadaja wymagane parametry techniczno-użytkowe.
	Cena 1 kpl. obejmuje najdłuższy poziom resekcji i wersję bezcementową implantów. Natomiast fakturowane będą faktycznie zużyte podczas operacji elementy.

	Data: ……………………..					Podpis Wykonawcy: ……………..

## Zadanie_Nr_2
				Załącznik Nr 2/2
				do SWZ Nr WSzZ:TZ-280-93/24

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

przedmiot zamówienia: płuczące dreny jednorazowe i membrany do drenów wielorazowych wg Zał. 2/2 do SWZ - Zadanie Nr 2
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta ofer. wyrobu i nr katalogowy	Szacunkowa / zamawiana / ilość w ciągu / 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1	Zestaw jedn. drenów płuczących do posiadanych pomp LP 100 produkcji Olympus. Opakowanie = 10 szt.		500	opak.
2	Membrana do drenów wielorazowych do posiadanych ECOpomp produkcji Olympus. Opakowanie = 10 szt.		50	opak.
Wartość netto i brutto ogółem:
	Słownie brutto ogółem:…………………………………………………………………………………..

	Oświadczamy, że oferowane wyżej wyroby posiadają wymagane parametry techniczno-użytkowe i są kompatybilne ze wskazanymi pompami.

	Data: ……………………..					Podpis Wykonawcy: ……………..

## Zadanie_Nr-3
				Załącznik Nr 2/3
				do SWZ Nr WSzZ:TZ-280-93/24

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia

przedmiot zamówienia: cewnik do hemodializy wg Zał. Nr 2/3 do SWZ - Zadanie Nr 3
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta ofer. wyrobu i nr katalogowy	Szacunkowa / zamawiana / ilość w ciągu / 24m-cy	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto / pozycji
1	Cewnik do hemodializy, rozmiary 11F i 12F o długościcah: 15cm, 17,5cm, 20cm, 25 cm, 28 cm.		200	szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
	Słownie brutto ogółem:…………………………………………………………………………………..

	Oświadczamy, że oferowane wyżej wyroby posiadają wymagane parametry techniczno-użytkowe.

	Data: ……………………..					Podpis Wykonawcy: ……………..

## Zadanie_Nr_4
				Załącznik Nr 2/4
				do SWZ Nr WSzZ:TZ-280-93/24

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
przedmiot zamówienia: złącza do połączenia zestawu ENFit wg Zał. Nr 2/4 do SWZ - Zadanie Nr 4
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Nazwa producenta ofer. wyrobu, nr katalogowy	Szacunkowa / zamawiana / ilość w ciągu / 24 m-cy	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1	Złacze transition przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego.		40	Opak. (1 opak. = 50 szt.)
Wartość netto i brutto ogółem:
	Słownie brutto ogółem:…………………………………………………………………………………..

	Oświadczamy, że oferowane wyżej wyroby posiadaja wymagane parametry techniczno-użytkowe.

	Data: ……………………..					Podpis Wykonawcy: ……………..

## Zadanie_Nr_5
				Załącznik Nr 2/5
				do SWZ Nr WSzZ:TZ-280-93/24

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia

przedmiot zamówienia: aparat EKG wg opisu parametrów z Zał. Nr 3 do SWZ - Zadanie Nr 5
L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, typ/model (podać)	Zamawiana / ilość	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
1	Aparat EKG wg opisu parametrów tech.-użytkowych z Zał. Nr 3 do SWZ.		1	szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
	Słownie brutto ogółem:…………………………………………………………………………………..

	Data: ……………………..					Podpis Wykonawcy: ……………..