Kraków, dnia 09.04.2024 r.

ZZP-271-14-11/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-11/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 08.04.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 7,26,44-46,50-52,69
Czy zamawiający wydzieli poz. 7,26,44-46,50-52,69 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 45
Czy zamawiający dopuści wymiar 160 x 210 cm, o gramaturze min. 20 g/m2 lub więcej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 45
Czy zamawiający dopuści wymiar 130 x 210 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 46
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 1, poz. 69
Czy zamawiający dopuszcza wieszak do worka na mocz o standardowej budowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)