## Karta konserwacji- rok miesiąc
Roczna/Miesięczna Karta prowadzenia konserwacji układów klimatyzacyjnych - dla budynku……………………………………………………………………………………………………………………… NR URZĄDZENIA…………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
KLIMATYZATORY I FAN COILE
1. Sprawdzenie prawidłowości pracy i nastaw.
2. Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów sterujących.
3. Sprawdzenie odpływu skroplin i jego udrażnianie.
4. Sprawdzanie sprężarki, parownika i skraplacza oraz ich czyszczenie.
5. Sprawdzenie wentylatorów i ich czyszczenie.
6. Sprawdzenie szczelności instalacji freonowej.
7. Mycie klimatyzatora.
8. Sprawdzenie instalacji zasilania elektrycznego i sterowania.
9. Sprawdzenie i czyszczenie filtrów powietrza przed fan-coilami
10. Wymiana filtrów powietrza przed fan-coilami (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 6 M-CY)
11. Przegląd serwisowy klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB LUB CO 12 M-CY)

## Tabela napraw
Tabela wykonanych napraw układu KLIMATYZACYJNEGO- budynek …………………………………………………………NR URZĄDZENIA……………………………….
l.p | Rodzaj naprawy | Zakres przeprowadzonej naprawy | Data | Osoba dokonująca naprawy | Podpis | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tabela usterekawarii
Tabela usterek/awarii układu KLIMATYZACYJNEGO - budynek ……………………………………………………………………NR URZĄDZENIA…………………………………………….
l.p | Rodzaj usterki/ awarii | Zakres uszkodzeń | Data | Osoba stwierdzająca usterkę/awarię | Podjęte działania zabezpieczające | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12