Zał nr 1 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00229/2025

Zakres robót remontowych dla n/w Oddziałów w Szpitalu ,,Wysoka Łąka"             w Kowarach ul. Sanatoryjna 27

Zadanie nr 1-Oddział Rehabiltacji Neurologicznej

1.Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych na odcinku A i B                      z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

2.Dostosowanie umywalek na salach chorych dla osób niepełnosprawnych, wymiana

baterii umywalkowych, cwymiana podejść wod-kan

3.Wymiana wykładzin podłogowych na typu Tarket zgrzewanych wraz z cokołami,               w zakresie likwidacja progów/różnica poziomów/

4.Wymiana fartuchów z glazury przy umywalkach

5.Malowanie pomieszczeń -powierzchni sufitów farbą akrylową białą

6.J.w lecz powierzchni ścian farbą zmywalną lateksową plamoodporną /kolor/

7.Montaż taśm ściennych ochronnych

8.Renowacja stolarki drewnianej drzwiowej, malowanie farbą akrylową wraz                      z ościeżnicami

9.Wymiana częściowa instalacji elektrycznej aluminiowej, montaż istniejącej instalacji elektrycznej nadtynkowej na ułożenie w tynku

10.Wykonanie dodatkowych obwodów i gniazd instalacji elektrycznej                              w pomieszczeniach do podłączenia sprzętu medycznego wg ustaleń

11.Wymiana rozdzielnic elektrycznych starego typu na nowe z zabezpieczeniami nadprądowymi typu S

12.Wymiana oświetlenia elektrycznego na typu LED, zastosowaniem osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach sanitarnych z zastosowaniem czujek ruchu

13.Rozbudowa systemu przyzywowego bezprzewodowego -wg ustalonego zakresu

Zadanie nr 2-Oddział Medycyny Paliatywnej

1.Wymiana zasilenia starej instalacji elektrycznej aluminiowej

2.Wymiana starej rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami nadprądowymi typu S

3.Wymiana wykładziny podłogowej typu Tarket wraz z cokołami na korytarzu

4. Malowanie powierzchni sufitów farbą akrylową białą -korytarz

5. J.w lecz powierzchni ścian farbą lateksową plamoodporną-/ kolor/

6. Montaż taśm ochronnych ściennych - korytarz

7. Renowacja stolarki drewnianej drzwiowej, malowanie wraz z ościeżnicami farbą akrylową