**Formularz asortymentowo – cenowy**

**6/DEG/SP/2025**

**Zakup węgla eko-groszku dla oddziału XVI tj. Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce należącego   
do SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku**

Nazwa Wykonawcy ......................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto  (zł) | VAT  (%) | Wartość VAT  (zł) | Wartość brutto (zł) |
|  | Węgiel ekogroszek:  - wartość opałowa min. 25 MJ /kg  - wilgotność max. 11 %  - zawartość popiołu max. 8 %  - siarka max. 0,8 %  - uziarnienie 5- 25 mm  - udział podziarnia < 5 %  - spiekalność max 20 RI  - zawartość nadziarnia 5 % | 100 | t |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |  |

***UWAGA!***

***1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

***2. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu,  
a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.***

***3. Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu***