**Formularz asortymentowo – cenowy**

**6/DEG/SP/2025**

**Zakup węgla eko-groszku dla oddziału XVI tj. Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce należącego
do SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku**

Nazwa Wykonawcy ......................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto(zł) | VAT(%) | Wartość VAT(zł) | Wartość brutto (zł) |
|  | Węgiel ekogroszek:- wartość opałowa min. 25 MJ /kg- wilgotność max. 11 %- zawartość popiołu max. 8 % - siarka max. 0,8 % - uziarnienie 5- 25 mm- udział podziarnia < 5 %- spiekalność max 20 RI- zawartość nadziarnia 5 % | 100 | t |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |

***UWAGA!***

***1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.***

***2. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu,
a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.***

***3. Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu***