Kamień Pomorski dn. 24.02.2025r

**Odpowiedzi na Pytania z dnia 20.02.2025r cz I**

Dotyczy: **Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim**

**Sp. z o.o.**

Pytanie 1, dotyczy Zał. 2 opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

W związku z tym, że Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu RTG z synchronizowanym ruchem układu lampa RTG - detektor w statywie płucnym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby dostarczony aparat RTG był wyposażony w funkcję do automatycznego obrazowania kości długich.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga..

Pytanie 2, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dostawców systemów PACS i HIS oraz informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu wolnych licencji na podłączenie aparatu RTG oraz systemu do monitorowania dawki do systemu PACS.

Jeżeli Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie aparatu RTG oraz systemu do monitorowania dawki prosimy o informacje po czyjej stronie będę koszty związane z zakupem takowych licencji oraz integracji nowego aparatu RTG wraz z system do monitorowania dawki.

Odp. Zamawiający wskazuje, że dostawcą systemów PACS i HIS jest MEDICOM. Zamawiający nie posiada wolnych licencji, przy czym koszty związane z zakupem dodatkowych licencji ponosi Zamawiający. Koszty integracji nowego aparatu RTG ponosi Wykonawca.

Pytanie 3, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje demontażu utylizacyjnego posiadanego aparatu RTGwraz z przekazaniem Zamawiającemu właściwych dokumentów z utylizacji

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.3**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tylko i wyłącznie prawidłowego zamontowania aparatu RTG zgodnie z wymogami producenta. Wszelkie dodatkowe prace remontowo – budowlane nie związane z wymogami producenta aparatu RTG Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG wydanego przez WSSE właściwy dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest uzyskanie zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG wydanego przez WSSE właściwy dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pracownia RTG, w której Zamawiający wskaże montaż aparatu RTG spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla pracowni RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 1., pkt 2.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie dokonanie ewentualnych prac modernizacyjnych pracowni RTG jeżeli takowe zostaną wskazane przez WSSE właściwy dla Zamawiającego w celu uzyskania zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9, dotyczy ROZDZIAŁ II., Projektowane Postanowienia umowy **§ 6., pkt 2.6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pierwszego szkolenia z obsługi aparatu RTG bez wykonywania badań na pacjentach oraz drugiego szkolenia aplikacyjnego z wykonywaniem badań na pacjentach po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG wydanego przez WSSE.

Wykonanie pierwszego szkolenia Zamawiający uzna za spełnienie warunku w § 6., pkt 2.6 .

Odp. Zamawiający potwierdza.

**Pytania do projektu umowy**

**1) Dot. §5 ust. 1 projektowanych postanowień umownych**

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §5 ust. 1 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„*Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 52 dni od dnia zawarcia umowy.”.*

**Uzasadnienie:**

Z uwagi na fakt, iż dniem zawarcia umowy jest dzień złożenia oświadczenia woli przez ostatnią ze stron tej umowy postanowienie jak proponuje się powyżej będzie maksymalnie precyzyjne i transparentne.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację projektowanych postanowień umownych.

**2) Dot. §10 ust. 2 projektowanych postanowień umownych**

Wykonawca zwraca się o zmianę treści §10 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie:

„*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

*1) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;*

*2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;*

*3) za nieprzystąpienie do wykonania przeglądów technicznych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wymaganego przez producenta lub wpisanych w paszporcie technicznym Aparatu;*

*4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych umową, w tym w szczególności dopuszczających Aparat do obrotu i używania na terenie RP – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu wymaganego terminu;*

*5) za niepowiadomienie Zamawiającego o sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 6 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto;*

*6) za nieprzekazanie Zamawiającemu karty pracy lub raportu z wykonanego przeglądu – w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie,*

*7) za nieuzupełnienie Paszportu Technicznego pomimo jego udostępnienia przez użytkownika/Zamawiającego – w wysokości 200 (słownie złotych: pięćset 00/100) zł za każdy przypadek;*

*8) za wyłączenie/uszkodzenie mediów bez powiadomienia Zamawiającego lub na czas dłuższy niż uzgodniony z Zamawiającym – w wysokości 2.000,00 zł wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek.”.*

**Uzasadnienie:**

Zmiana dotyczy urynkowienia projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kary umownej na poziomie jak zaproponowano w §8 ust. 1 projektowanych postanowień umownych jawi się jako obarczenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realów rynku i oderwaną od potencjalnej szkody jako takiej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych, wskazując, iż kary umowne mają charakter wyłącznie dyscyplinujący wykonawcę do terminowej realizacji obowiązków umownych. W przypadku należytego i terminowego wywiązywania się ww. obowiązków, kary umowne nie znajdą zastosowania.

**3) Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §3 ust. 2 projektowanych postanowień umownych.**

*„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.”.*

albo postanowienia o treści równoważnej.

**Uzasadnienie:**

Z uwagi na charakter procesu instalacyjnego Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów dla potrzeb realizacji umowy.

Odp. Zamawiający gwarantuje możliwość korzystania z mediów dla potrzeb realizacji umowy.