Trzcińsko-Zdrój, 20.07.2023r.

Znak sprawy: IRIGM.271.7.1.2023.IRIGM

Zamawiający:

Gmina Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

NIP: 858-17-31-665

REGON: 811684835

***Wyjaśnienia***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. **"Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Trzcińsku-Zdroju"**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2023 r. :

W związku z rozbieżnością opisu w SWZ a przedmiarem. Proszę o konkretne rozdzielenie opisu zakresu robót branży sanitarnej w poszczególnych obiektach. 1 - Czy w budynku szkoły podstawowej zamawiający wymaga montaż kotłowni gazowej? Jeśli tak to proszę o doprecyzowanie zakresu z podaniem wykazy urządzeń . 2. Proszę o doprecyzowanie tak aby były spójny z "Trybem udzielenia zamówienia" a szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określanego jako załącznik SWZ w odniesieniu do przedmiaru robót z zakresem robót w pozostałych dwóch obiektach jakie zamawiający wymaga aby były wykonane.

***Odpowiedź:***

W budynku Szkoły Podstawowej Zamawiający ***nie wymaga*** montażu kotłowni gazowej.

Zakres robót branży sanitarnej opisany został dla poszczególnych budynków osobno w przedmiarze robót. Jest to dokumentacja obowiązująca do zamówienia i w oparciu o przedmiotową dokumentację należy przygotować ofertę. Jednocześnie proszę o wskazanie nieprawidłowości jakie wystąpiły.

Oryginał podpisał

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel