## pakiety do wniosku
………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.17.2025
FORMULARZ CENOWY
Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).
PAKIET NR 1 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego z blokadą CPV 33140000-3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta
1 | Międzytrzonowa klatka szyjna wykonana z materiału PEEK OPTIMA i tytan komórkowy ( do wyboru przez operatora); z możliwością wypełnienia substytutem kostnym; Duża powierzchnia przeszczepu; Otwory w ścianach bocznych implantu zapewniające lepszy zrost kostny; Kształt implantu: klinowy, wypukło – wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej; Posiada znaczniki radiologiczne; Dwa rodzaje szerokości implantu; 6 stopni wysokości 4-9mm ( skok co 1); Zwiększona liczba ząbków w płaszczyźnie międzytrzonowej po stronie wypukłej oraz wklęsłej; Blokowanie implantu za pomocą śrub do trzonu wyższego i niższego; System blokujący śruby w implancie; Śruby tytan; Średnica 3.9 mm, długości 10-20 mm (ze skokiem co 2); Możliwość implantacji wielopoziomowej, śruby o zdeterminowanym kącie wkręcenia, uniemożliwiającym ich zetknięcie/ kolizję; skład zestawu: klatka szyjna, płytka, 2 śruby mocujące |  | sztuka |  | 12
2 | Substytut kostny w postaci nanocząsteczkowego HA 0,5 cc |  | sztuka |  | 12
Razem pakiet nr 1:
PAKIET NR 2 Przezskórny system do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa z retraktorem wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3; PA01-7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta
1 | Przezskórny system stabilizacji kręgosłupa: System do stabilizacji transpedikularnej z retraktorem MIS Pręt o średnicy 5,4 wstępnie profilowane o długości 30 - 90 mm oraz proste o długości 100 - 550 mm. Śruby kręgowe wieloosiowe o średnicy 4 - 8 mm (skok co 1 mm) oraz długość 25 - 60 mm (skok co 5 mm). Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu), cylindryczną częścią mocującą w nasadzie oraz 50-stopniową ruchomością głowy śruby. Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta. Niski profil systemu: głowa śruby o wysokości głowa śruby o wysokości 14 mm (3,8 mm powyżej pręta) i średnicy 11,7 mm. Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzanie. Instrumentarium - możliwość sposobu implantacji śrub kręgowych techniką otwartą lub przezskórnie bez konieczności stosowania drutów Kirschnera: system rozwieraczy do technik małoinwazyjnych mocowanych bezpośrednio na śrubach kręgowych lub śródmięśniowo.
A | śruba | x | sztuka |  | 320
B | bloker | x | sztuka |  | 320
C | pręt | x | sztuka |  | 160
2 | Sterylne klatki międzytrzonowe TLIF: Wysokość 8 - 14 mm (skok co 2 mm), długość 28 mm, kąt nachylenia 4 st., materiał PEEK. Obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej oraz niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej. Szczeliny na bocznych, pionowych ściankach klatki oraz dwa znaczniki radiologiczne. Wieloosiowy uchwyt implantu pozwalający na jego repozycjonowanie i blokowanie w dowolnym momencie w trakcie implantacji. | x | sztuka |  | 80
3 | Najem instrumentarium | x | miesiąc |  | 24
Razem pakiet nr 2:
PAKIET NR 3 Stabilizacja kręgosłupa szyjnego płytą tytanową wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3; PA01-7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta
1 | Płyta szyjna ze stopu tytanu, wstępnie wygięta, sterylna, pakowana pojedynczo z mechanizmem blokującym śruby mocujące. Płytka niskoprofilowa o wysokości 1,8 mm (2,3 mm z blokadą) i szerokość 19 mm. Typoszereg rozmiarowy od 20 do 80 mm ze skokiem co 2,5 mm od 85 do 115 mm ze skokiem co 5 mm. Wkręty szyjne „samowcinające” i „samogwintujące” dostępne w trzech średnicach: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm oraz długościach od 12 do 18 mm ze skokiem co 2 mm. Blokowanie wkręta poprzez obrót śmigła w prawo o 90 stopni. Dynamiczna konstrukcja płytki dzięki owalnym otworom uwzględniającym efekt osiadania. Wyposażona w co najmniej jeden otwór centralny umożliwiający połączenie śrubą z implantem międzytrzonowym. Gniazda wkrętów umożliwiające kątowe, wielopłaszczyznowe sytuowanie. Proces blokowania w pełni odwracalny umożliwiający rewizję bez użycia specjalistycznego instrumentarium. |  | sztuka |  | 30
2 | Śruby samogwintujące ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo o średnicy 3,5 mm, 4 i 4,5 mm, długości od 12 do 18 mm, skok co 2 mm |  | sztuka |  | 150
3 | Najem instrumentarium do poz.1 |  | miesiąc |  | 24
Razem pakiet nr 3:
PAKIET NR 4 Rozszerzalna proteza trzonu kręgosłupa CPV 33140000-3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta
1 | Rozszerzalna proteza trzonu kręgosłupa Rozszerzalna proteza trzonu kręgosłupa Konstrukcja protezy składającą się z rdzenia rozszerzalnego i dwóch blaszek końcowych połączonych z rdzeniem za pomocą śrubek fiksujących. Rdzeń blokowany dynamometrycznie za pomocą śruby fiksującej. - 3 średnice rdzenia :16mm, 18mm i 22mm umożliwiające skonstruowanie protezy o wysokości od 16mm do 120mm, - 2 średnice rdzenia :12mm i 14mm umożliwiające skonstruowanie protezy o wysokości od 15mm do 79mm, - ponad 75 opcji blaszek końcowych aby spersonalizować protezę i dopasować ją do indywidualnej anatomii pacjenta, - blaszki końcowe: 16x30, 16x40, 18x30, 18x40, 18x50, 22x30, 22x40, 22x50, 22x60 , w opcjach -4st, 0 st., 4st, 8st i 12 st , oraz okrągłe o średnicy od 16mm , 18mm, 22mm, 26mm, - blaszki końcowe: owalne 15x12mm, 17x14mm, 19x16mm , równoległe, wypukłe , 7 st lordotyczne, 4st kifotyczne i kątowe 30st oraz okrągłe o średnicy od 14mm- i 16mm. Blaszki końcowe z kolcami fiksującymi o dł 2mm aby lepiej dopasować się do blaszek granicznych trzonu i ufiksować w kości. Konstrukcja protezy pozwalająca na wprowadzenie graftu kostnego dla zmaksymalizowania fuzji kostnej. Mechanizm rozszerzalny podwójnie prowadzony gwint dla szybszej ekspansji zapewniający wytrzymałość i bezpieczeństwo. Wprowadzenie implantu i rozszerzenie za pomocą jednego zintegrowanego narzędzia o niskim profilu, pozwalającego na minimalizowanie uszkodzeń tkanek i zwiększenie rozmiaru implantu. Możliwość współpracy z dedykowanym systemem neuromonitoringu.
A | Płytka końcowa (blaszka górna, blaszka dolna) |  | sztuka |  | 40
B | Regulowany rozszerzalny rdzeń protezy |  | sztuka |  | 20
C | Śruby blokujące do płytek końcowych |  | sztuka |  | 80
2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set |  | Loaner Set |  | 20
Razem pakiet nr 4: