Gdynia, dnia 09.05.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/13-27rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup angiografu wraz z wykonaniem remontu i przebudowy części zabiegowej Oddziału Kardiologicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania tj. uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 28 oraz odpowiedzi na pytania nr 34, 51-57, 69-72 oraz 74-76:

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji sieci komputerowej (brak informacji w OPZ, opisie projektu koncepcji)? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów dla nowej sieci.

Zamawiający nie wymaga wykonania takiej instalacji.

W przeznaczonych do zabudowy pomieszczeniach znajduje się sieć komputerowa kategorii 6A z wydzieloną gwarantowaną siecią zasilającą, zbudowana w roku 2019 w ramach jednego z zadań projektu „Pomorskie e-Zdrowie” współfinansowanego ze środków EU (w ramach RPO WP 2014-2020) i objęta jest cechą zachowania trwałości przez okres 5 lat. Sieć ta ponadto objęta jest gwarancją i serwisem przez jej wykonawcę – podmiot ATEM – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Sieć ta posiada również 25-letnią gwarancję certyfikowaną firmy Reichle&De-Massari Polska Sp. z o.o. (5 lat gwarancji na produkty „R&Mfreenet” i 25 lat gwarancji rozszerzonej systemowej „R&Mfreenet”). Wobec powyższego wszelkie prace modernizacyjne skutkujące przebudową lub zmianą ułożenia tej sieci muszą być uzgodnione i wykonane we współdziałaniu z gwarantem tej sieci, tj. firmą ATEM – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Wszelkie koszty związane z tym zakresem prac powinny być zawarte w ofercie przetargowej Wykonawcy.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający posiada system BMS i czy będzie wymagał aby urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne były do niego wpięte?

Odp.: Zamawiający w chwili obecnej nie posiada systemu BMS; należy zapewnić możliwość podłączenia nowych urządzeń zgodnie z protokołem komunikacyjnym MOD-BUS TCP/IP.

Pytanie nr 51

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. a

Wnosimy o dookreślenie, że Zamawiający chce by w ramach polisy OC Wykonawcy była objęta OC Wykonawcy za szkody związane z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy (OC kontraktowa) oraz szkody w mieniu Zamawiającego będące przedmiotem prac przewidzianych Umową.

Odp.: Chodzi tu o umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy - ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR): obejmujące fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy na terenie prac, oraz w miejscach składowania mienia poza terenem prac powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy: szkody w robotach, urządzeniach i materiałach. Oba rodzaje ubezpieczenia mogą być objęte jedna polisą (zastosowanie odpowiednich dodatkowych klauzul, itp.). Nie chodzi zatem tylko o szkody w mieniu Zamawiającego będące przedmiotem prac przewidzianych Umową.

Pytanie nr 52

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. b

Wnosimy o dookreślenie, czy w tym zakresie chodzi mu o mienie Zamawiającego, będące w pieczy i pod kontrolą Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Odp.: Odpowiedź jak w punkcie 51.

Pytanie nr 53

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 9 pkt. d i e

Czy Zamawiający odnośnie punktów d) i e) doprecyzowuję, że chodzi o szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez Zamawiającego oraz/ lub osoby trzecie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

Odp.: Chodzi szkody wynikające ze zdarzeń - wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy w związku z w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę:

  - nieszczęśliwe wypadki;

  - szkody osób trzecich.

Pytanie nr 54

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie certyfikatu ubezpieczeniowego wystawionego przez Ubezpieczyciela  potwierdzającego zawarcia ubezpieczenia w określonym zakresie?

Odp.: Tak, jednakże certyfikat powinien odzwierciedlać w swej treści spełnienie wymogów ubezpieczeniowych określonych przez Zamawiającego w umowie.

Zamawiający modyfikuje treść §5 ust. 11 na następujące brzmienie: „Kserokopię odpowiednich dowodów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.”

Pytanie nr 55

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 12

Wnosimy o wykreślenie zapisu o przedkładaniu warunków ubezpieczenia i zastąpienie go dowodami zawarcia ubezpieczenia w tym certyfikatami. (Wykonawca posługuje się międzynarodowymi programami ubezpieczeniowymi, których Warunki ubezpieczenia są zastrzeżone polityką Wykonawcy). Odnośnie dowodów opłacenia składek wnosimy o możliwość wniesienia informacji od ubezpieczyciela informacji o niezaleganiu ze składkami. (Z uwagi na Państwa płatność centralną, nie jest możliwe przedstawienie od razu potwierdzenia płatności składki).

Odp.: Pojęcie dowodu dotrzymania warunków ubezpieczenia,  w tym dowodu opłacenia składek, jest pojęciem szerokim i również obejmuje sytuacje wskazane w Pytaniu nr 55. Zapis §5 ust. 12 tego nie wyklucza w swej treści. Certyfikat powinien odzwierciedlać w swej treści spełnienie wymogów ubezpieczeniowych określonych przez Zamawiającego w umowie lub też ubezpieczyciel może potwierdzić dotrzymanie wymaganych niniejsza umową warunków ubezpieczenia.

Pytanie nr 56

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 13

Wnosimy o zmianę zapisu stosownie do wyżej wnoszonych zmian: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek lub oświadczeniami ubezpieczyciela o niezaleganiu w płatności składki (może dobrze dookreślić termin na to dostarczenie), to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający modyfikuje treść §5 ust. 13 na następujące brzmienie:  „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek lub oświadczeniami ubezpieczyciela o niezaleganiu w płatności składki, w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ustępie powyżej, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.”

Pytanie nr 57

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 14

Czy Zamawiający wykreśli w/w zapis zważywszy, że polisa OC Wykonawcy jest częścią światowego programu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §5 ust. 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że kwestia odpowiedzialności za szkody jak i kwestia odszkodowania regulowana będzie zgodnie z wynikającą z kc zasada winy.

Odp.: Kwestia odpowiedzialności za szkody, jak i kwestia odszkodowania regulowana będzie zgodnie z odpowiedzialnością wynikającą z kodeksu cywilnego, w tym kontraktową podstawą odpowiedzialności (zobowiązań z umowy), jak i wynikającą z czynów niedozwolonych, a także z pozostałych przepisów prawa, o ile będą miały zastosowanie, nie przewiduje się ograniczenia odpowiedzialności.

Pytanie nr 70

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §8 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu? Na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu szkód i kar umownych ustanowione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu (§18 wzoru umowy).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §10 nagłówek

Prosimy o potwierdzenie, że przez przedmiot umowy rozumie się prace budowlane.

Odp.: Zgodnie z treścią  §10 ust. 1 projektu umowy przedmiot umowy oznacza prace projektowe, roboty budowlane, urządzenia i materiały budowlane wbudowane oraz wyposażenie, z zastrzeżeniem zapisów § 10a niniejszej umowy, tj. za wyjątkiem angiografu, którego dotyczy §10a WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI.

Pytanie nr 72

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §10 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy dotyczące rękojmi reguluje kodeks cywilny.

Pytanie nr 74

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, §19 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, bowiem możliwość odszkodowania nie powinna być ograniczona w stosunku do zasad ogólnych.

Pytanie nr 75

Dotyczy załącznika nr 12 do umowy

Dotyczy załącznika nr 13 do umowy

Czy Wykonawcy, którzy mają już z Zamawiającym umownie uregulowane zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych będą mogli współpracę w zakresie niniejszego zamówienia oprzeć na zawartej już umowie?

Odp.: Tak, o ile zawarta już umowa będzie regulowała wszelkie kwestie związane z przedmiotem niniejszej umowy o zamówienie publiczne.

Pytanie nr 76

Dotyczy załącznika nr 13 do umowy, §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zapisu o treści: „1. Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………….

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

- Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- zaproponować innego pod przetwarzającego w miejsce odrzuconego pod przetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez pod przetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na pod przetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności pod przetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego pod przetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. ”?

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o dodanie powyższych zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 3 na końcu postanowień zaproponowanych przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający wykreśla z paragrafu 3 dotychczasowy ustęp 5.

W załączeniu również załącznik do odpowiedzi w postaci rysunku (dot. pyt. 19).

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem