## Część 1
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1 | Cz.1. Akcesoria do wytrząsarki | Uchwyt na mikropłytkę | Nr katalogwy 30400213 (OHAUS) lub równważny: uchwyt na mikropłytkę (podwójny) kompatybilny z wytrząsarką na mikropłytki OHAUS VORTEX model VXMPDG, którą posiada Zamawiający | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 2
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.2. Miniwirówka | Miniwirówka | Nr katalogowy K-3436 (BIONOVO) lub równoważny: - musi posiadać przezroczystą pokrywę; - wyłączana poprzez otwarcie pokrywy lub wyłączenie zasilania, - musi posiadać antypoślizgowe, gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu urządzenia w trakcie wirowania, - w zestawie z miniwirówką musi być dostarczony rotor na 6 próbówek 1,5/2mL, - rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml; -rotor musi posiadać 6 adapterów na probówki 0,2 ml, 6 adapterów na probówki 0,5 ml, - sprzęt musi posiadać 4 zapasowe uszczelki typu O-ring do pokrywy, - musi posiadać pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów, statyw na probówki oraz niskonapięciowy zasilacz z 4 wymiennymi wtyczkami. | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 3
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.3. Pipeta automatyczna | Pipeta automatyczna 0,1-1 µl | Nr katalogowy K-2121 (BIONOVO) lub równoważny: - pipeta automatyczna, jednokanałowa o zmiennej pojemności 0,1-1 µl, - możliwość obsługi jedną ręką, - musi posiadać centralnie usytuowany tłok; - z przodu pipeta musi posiadać 4-cyfrowe okno wskazujące pojemność; - nastawianie pojemności z użyciem pokrętła nastawy, - musi posiadać blokadę nastawy oraz aktywny trzon zrzutu końcówek; - musi posiadać wąskim trzonek ułatwiającym pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), - musi być odporna na działanie promieniowania UV oraz środków do dezynfekcji; - musi być przystosowana do sterylizacji w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min). | 1 szt. | 1
2 | Cz.3. Pipeta automatyczna | Pipeta automatyczna nastawna na objętości 0,1, 0,9 i 1,0 mL | Nr katalogowy K-1087 (BIONOVO) lub równoważny: - pipeta automatyczna nastawna na objętości 0,1, 0,9 i 1,0 mL, - musi posiadać kształt słomki, - umożliwia pobór próbek substancji gęstych, lepkich i niejednorodnych, - musi posiadać możliwość autoklawowania, - musi być kompatybilna z jednorazowymi końcówkami typu BagTips, które posiada Zamawiający | 1 szt. | 1
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 4
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.4. Stojaki | Stojak na woreczki do homogenizatora | Nr katalogowy K-1111 (BIONOVO) lub równoważny: - stojak musi być wykonany ze stali nierdzewnej, - musi być autoklawowalny, - dostsowany do woreczków do homogenizatora o pojemności 80/100 ml; - możliwość usytuowania min. 11 woreczków jednocześnie | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 5
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.5. Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą | - mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą na objętość do 15 L, - umożliwiające prędkość mieszania do 2000 obr./min.; - umożlwiające równomierne mieszanie cieczy o dużej lepkości; -posiadające sondę do sprawdzania temperatury i uchwyt na sondę; - możliwość nagrzewania do 320°C; -musi posiadać wyświetlacz LED, płyta grzewcza ze stali nierdzewnej; | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 6
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.6. Kuweta | Kuweta do barwienia | Nr katalogowy 41185010 (Hecht Karl) lub równoważny: kuweta służąca do barwienia preparatów z mostkiem, -musi posiadać ustawienie ukośne i mocowanie w pozycji poziomej; -kuweta przeznaczona do szkiełek mikroskopowych; -kuweta o wymiarze min. 30 cm długości. | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 7
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.7. Dyspenser do krażąków | Dyspenser krążków antybiotykowych | 6-pozycyjny dyspenser, umożliwiający nakładanie na płytce Petriego (o średnicy 90 mm) 6 krążków antybiotykowych, zapewniając odpowiednią odległość pomiędzy krążkami | 1 szt. | 1
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 8
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz.8. Termometr | Termometr elektroniczny | Nr katalogowy DT-34 (Termoprodukt) lub równoważny: - termometr elektroniczny z sondą o długości 300 mm, - umożliwiający odczyt temperatur w zakresie od -50°C do 270°C, - do zastosowań laboratoryjnych, - sonda ma być wykonana ze stali kwasoodpornej, - umożlwiający pomiar temperatury z dokładnością 0,1°C, - do termometru dołączone ma być świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium producenta (w zakresie temperatur 0°C; 50°C; 100°C; 150°C) | 1 szt. | 2
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.

## Część 9
SPZP.271.22.2024
Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D | Kolumna E | Kolumna F | Kolumna G | Kolumna H | Kolumna I | Kolumna J | Kolumna K | Kolumna L | Kolumna M
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H +J | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent | Oferowane urządzenie - producent
1. | Cz. 9. Czasomierz | Stoper laboratoryjny | - ma mieć funkcję odliczania w dół i w górę; - musi posiadać funkcję timer-memory dla min. 2 kanałów czasowych, mogących działać jednocześnie; - z podpórką, magnesem i uchwytem/klipsem do zawieszenia; - ma być zasilany na baterie | 1 szt. | 2
Suma:
UWAGA: Brak podania nr katalogowego i/lub producenta oferowanego urządzenia spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP.