Częstochowa, 09.07.2024 r.

ZP.26.1.17.2024

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Rozbiórka budynku** **Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ulicy Chłopickiego 3 w Częstochowie**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach w/w postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Z uwagi na fakt wysokich kosztów wykonania robót rozbiórkowych metodą ręczną, czy jest możliwość na odpowiedzialność wykonawcy z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa wykonać rozbiórkę metodą mechaniczną?

Na podstawie naszego doświadczenia oraz sprawdzenia usytuowania obiektu uważamy, że roboty rozbiórkowe można wykonać metodą mechaniczną zachowując zasady bezpieczeństwa.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Pozwolenie na rozbiórkę dotyczy rozbiórki ręcznej. Dobór urządzeń i maszyn do rozbiórki pozostawiamy w gestii Wykonawcy z zachowaniem wytycznych z dokumentacji.

**Pytanie 2:**

W związku z zapisami w dokumentacji prosimy o informację, do jakiej frakcji należy przekruszyć gruz pozyskany z rozbiórki?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający informuje, że gruz pozyskany z rozbiórki należy przekruszyć do frakcji 34,5-63mm.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie zapisu z przedmiaru zezwalającego kruszenie gruzu na miejscu rozbiórki.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy miejsca wykonania kruszenia ani pozyskania kruszywa do utwardzenia nawierzchni. Jedynie sugeruje wykorzystanie gruzu z rozbiórki. Wykonawca, jeśli uzna za właściwe dla tempa prowadzenia prac lub kosztów wykonania zadania może zutylizować gruz i dowieść kruszywo nowe.

Zgodnie z odpowiedziami Ministerstwa Środowiska na pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kruszenie odpadów w kruszarce przez jego wytwórcę, w tym przypadku Wykonawcę robót budowlanych, jest elementem wytwarzania odpadów, a nie przetwarzania odpadów. Gdyby Wykonawca przyjmował odpady od innego przedsiębiorcy (nie byłby ich wytwórcą), to wtedy na kruszenie odpadów musiałby uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jeżeli nastąpi taka okoliczność i Wykonawca będzie dowoził gruz do kruszenia (pozyskanego gruzy będzie niewystarczająco) wówczas musi uzyskać, we własnym zakresie decyzje środowiskową na przetwarzania odpadów.

**Pytanie 4:**

Ze względu na krótki czas realizacji zamówienia zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozbiórki mechanicznej.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający nie dopuszcza rozbiórki metodą mechaniczną. Pozwolenie na rozbiórkę dotyczy rozbiórki ręcznej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r., do godziny 08:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 08:30. Termin związania ofertą do dnia 14.08.2024 r.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg