## Laboratorium
Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, kryterium oceny ofert - punktowane parametry techniczno-funkcjonalne analizatora | [10 empty] | 5/ZP/2025
Część nr 1 - Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora parametrów krytycznych na potrzeby laboratorium
Tabela nr 1
Przewidywana ilość badań w ciągu 36 miesięcy - 11000 badań. Wykonawca, w kalkulacji zużycia odczynników, do ilości asortymentu wymaganego przez Zamawiającego, uwzględni dodatkowo odpowiednią ilość odczynników i materiałów zużywalnych na oznaczenia kontroli wewnętrznej (jeden z trzech poziomów kontroli dziennie).
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań w ciągu 36 miesięcy (szacunkowa) | J. m. | Ilość sztuk (oferowana) | Cena jedn. zł netto | Wartość netto (Wartość netto = ilość sztuk x cena jedn. netto) | Stawka VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = Wartość netto x Stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = Wartość netto + Wartość VAT) | Informacje dodatkowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 | numer katalogowy | nazwa producenta
1 | Odczynniki*
1.1. |  | 11000
2 | Materiały kontrolne*
2.1.
3 | Materiały zużywalne i pozostałe niezbędne materiały*
3.1.
3.2.
Razem od poz. 1 do 3 (suma wartości netto + suma wartości vat = suma wartości brutto) | [6 empty] | x
* tabelę należy zmodyfikować tak, aby każdy rodzaj odczynnika, materiałów zużywalnych i kontroli był wpisany w osobnych wierszach
Wyliczenia ceny dokonuje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wartości z wiersza "Razem" należy przenieść do tabeli nr 3.
Tabela nr 2 - Czynsz dzierżawny (analizator + system)
Przedmiot zamówienia |  | Nazwa analizatora (model, data produkcji, nazwa producenta)/ Nazwa systemu | Okres dzierżawy (ilość miesięcy) | Cena netto za miesiąc | Wartość netto (Wartość netto = cena netto x Ilość miesięcy) | Stawka VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = Wartość netto x Stawka podatku VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = Wartość netto + Wartość VAT)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 x 3 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 5 + 7
1. | Analizator parametrów krytycznych |  | 36
2. | System do zarządzania POCT |  | 36
Razem od poz. 1 do 2 (suma wartości netto + suma wartości vat = suma wartości brutto) | [5 empty] | x
Wyliczenia ceny dokonuje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wartości z wiersza "Razem" należy przenieść do tabeli nr 3.
Tabela nr 3 - łączna wartość przedmiotu zamówienia
L.p. | Suma wartości ujętych w tabeli nr 1 i 2 | Wartość netto (z tabeli nr 1 i 2) | Wartość VAT (z tabeli nr 1 i 2) | Wartość brutto (z tabeli nr 1 i 2)
1. | Tabela 1
2. | Tabela 2
Cena brutto oferty (suma wartości netto + suma wartości vat = cena oferty brutto)
Wyliczoną "Cenę brutto oferty" należy przenieść do Formularz ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ.
Kryterium oceny ofert - punktowane parametry techniczno-funkcjonalne analizatora
L.p. | Parametry oceniane | Punktacja (maks. 40 pkt) | Parametr oferowany (opisać)
1. | Dobowy czas kalibracji max. 30 min. | TAK – 20 pkt, NIE - 0 pkt
2. | Czas uzyskania wyniku do 35 s. | TAK – 10 pkt, NIE - 0 pkt
3. | Objętość próbki do wykonania pełnego panelu badań max do 65 µl. | TAK – 10 pkt, NIE - 0 pkt
Parametry graniczne dotyczące analizatora parametrów krytycznych
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Parametr oferowany (opisać)
1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ Cl- glukoza, CO-oksymetria. | TAK
2 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji - nie starszy niż 2022 r. | TAK
3 | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych. | TAK
4 | Analizator kasetowy, w pełni automatyczny, bezobsługowy. | TAK
5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. | TAK
6 | Wbudowana drukarka i wbudowany skaner. | TAK
7 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK
8 | Oprogramowanie, menu i komunikaty analizatora w języku polskim. | TAK
9 | Możliwość pomiaru parametrów w próbkach krwi włośniczkowej, tętniczej, żylnej. | TAK
10 | Analizator nie wymagający manualnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie. | TAK
11 | Analizator wyposażony w bezpieczny system zapobiegający przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego. | TAK
12 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa. | TAK
13 | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich stosowanych odczynników i substancji oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora w języku polskim - w ciągu max. 7 dni licząc od dnia podpisania umowy. | TAK
14 | Podłączenie do istniejącego systemu informatycznego ESKULAP, weryfikacja i aktualizacja formularza wyniku na koszt wykonawcy. | TAK
15 | Możliwość oznaczania wybranych parametrów z menu aparatu. | TAK
16 | Automatyczna kalibracja nie wymagająca ingerencji użytkownika. | TAK
17 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. | TAK
18 | Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa. | TAK
19 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania umowy (dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych oraz wszystkich akcesoriów).Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii - 1 h. Czas usunięcia awarii max. 24 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy wykonywanie badań na koszt wykonawcy (w innym laboratorium współpracującym z Zamawiającym). | TAK
20 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt Wykonawcy. | TAK
21 | Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane urządzenie w całym okresie trwania umowy. | TAK
22 | Wykonawca zapewni system do zarządzania POCT. | TAK
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.