Zał. nr 2 do Umowy OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia w jest robota budowlana, polegająca na:

BUDOWIE OŚWIETLENIA ULIC: KRÓLOWEJ JADWIGI ORAZ ŚW. TRÓJCY W  BYDGOSZCZY

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Montaż latarni ulicznych (stylowe).

  - Wysięgnik stylowy

  - Ułożenie kabla YKYżo 5x16mm2 na całej długości w rurze osłonowej Ø 110mm2

  - Montaż opraw LED – źródło światła LED oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga oraz zasilacz D4i – źródło światła LED.

  - Montaż złączy typu IZK

  - Montaż sterowników DALI

  - Kabel w słupie łączący oprawy YKYżo 4x1,5 mm2

  - Uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia

  - Dokumentacja powykonawcza

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Latarnie uliczne stylowe

3.2 Kabel obwodu oświetleniowego:

- YKYżo 5x16mm2

- Złącza IZK

- Sterownik DALI

- Oprawa LED źródło światła LED

- Wysięgniki stylowe

Zasilanie – z istniejącej sieci oświetlenia ulic własności miasta Bydgoszcz.

UWAGA:

- KABEL YKY NALEŻY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ Ø110MM.