Załącznik nr 2

do W.Z.

Formularz cenowy

W oparciu o Warunki Zamówienia deklarujemy wykonawstwo robót po cenach jednostkowych netto wg poniższego zestawienia. Podane ceny są ryczałtowe.

| Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Ceny jednostkowe | Ilość | Wartość 4x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Chemiczne oczyszczanie wymienników ciepła c.o. i c.w.u. z osadów eksploatacyjnych w zakładzie oferenta wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi, płukaniem, utylizacją popłuczyn. Odłączenie i włączenie wymiennika. Próba na zimno, koszty transportu. - Jad 6/50 | szt. | …………….. | 10 | ……………….. |
| 2. | Chemiczne oczyszczanie wymienników ciepła c.o. i c.w.u. z osadów eksploatacyjnych w SWC wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi, płukaniem, utylizacją popłuczyn. |  |  |  |  |
| 2a | - wymiennik MDX |  | ………………. | 10 | ……………….. |
| 2b | - wymiennik płytowy o mocy ≤ 0,1MW | szt. | ………………. | 300 | ……………….. |
| 2c | - wymiennik płytowy o mocy > 0,1 MW | szt. | ……………….. | 100 | ……………….. |
|  |  | Razem |  |  | ……………….. |

Jednocześnie oświadczamy, że na usługi i dostarczone przez nas materiały udzielamy gwarancji na okres ....................................  miesięcy licząc od daty odbioru    wykonanej usługi.

……………… dn…………….                    			....................................................

podpis i  pieczątka oferenta