21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Załącznik nr 2

………………………….						          …….…………………….

(pieczęć firmowa)							                      (miejscowość, data)

OFERTA CENOWA

na

„Wymiana urządzeń i elementów instalacji w kotłowniach oraz węzłach 
21 BLT w Świdwinie” Sygnatura sprawy RG/33/2022

- Działając w imieniu Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………

Regon: …………………………..

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za poniższą kwotę:

netto: ........................................................ zł,

podatek VAT ......... %,

brutto: ....................................................... zł,

(słownie:......................................................................................................)

| Lp. | Nr ob./ozn miejsca | Nazwa urządzenia | ilość | Zakres prac | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 30 | preparat np. EPUROCET (opakowanie 25kg) | 1 (szt) | uzupełnienie dozownika do ochrony antytkorozyjnej układu kotła parowego |  |
| 2 | 33 | pompa obiegowa np. LFP Grundfos 50 POT 120 | 1 (szt.) | demontaż uszkodzonej pompy, montaż nowej pompy, regulacja i uruchomienie pompy |  |
| 3 |  | pompa np. LFP PCOW25/4 | 1 (szt.) |  |  |
| 4 | 54 | zawór regulacyjny DN 100 wraz z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens | 1 (szt.) | demontaż nieszczelnego zaworu regulacyjnego , montaż nowego zaworu regulacja z szafą sterowniczą, uruchomienie |  |
| 5 |  | zawór regulacyjny DN 20 wraz z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens | 1 (szt.) |  |  |
| 6 |  | termometr kontaktowy np. Fi 160 WIKA TGS 73.160 | 1 (szt.) | montaż termometru konfiguracja z szafą sterowniczą i uruchomienie |  |
| 7 |  | pompa stabilizacyjna np. typ CR 4-60 A.F.A BUBE | 2 (szt.) | demontaż uszkodzonej pompy, montaż nowej pompy, regulacja i uruchomienie pompy |  |
| 8 | 3 | zawór bezpieczeństwa cwu np. Armak typu SI 2501 25 | 1 (szt.) | demontaż nieszczelnego zaworu,montaż nowego zaworu,uruchomienie zaworu |  |
| 9 |  | zawór regulacyjny c.w.u. DN 125 z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens | 1 (szt.) | demontaż nieszczelnego zaworu regulacyjnego , montaż nowego zaworu regulacja z szafą sterowniczą, uruchomienie |  |
| 10 |  | zawór regulacyjny c.w.u. DN 80 z siłownikiem, przełącznikiem pomocniczym i potencjometrem np. Siemens | 1 (szt.) |  |  |
| 11 | 22 | zawór kołnierzowy przy pompach c.o. DN 80,PN16/115 mm | 1 (szt.) | demontaż nieszczelnego zaworu, montaż nowego zaworu, uruchomienie zaworu |  |
| 12 |  | zawór zwrotny DN 75 przy pompach c.o. | 1 (szt.) |  |  |
| 13 | 71 | zawór bezpieczeństwa 6 bar DN 20 | 1 (szt.) | demontaż nieszczelnego zaworu, montaż nowego zaworu, uruchomienie zaworu |  |
| 14 | 80 | pompa cyrkulacji np. Stam-z nova (WILO) | 1 (szt.) | demontaż uszkodzonej pompy, montaż nowej pompy, regulacja i uruchomienie pompy |  |
| 15 | 90 | siłownik np. Siemens | 1 (szt.) | demontaż uszkodzonego siłownika montaż nowego siłownika regulacja ze sterownikiem i uruchomienie |  |

- Wyrażam (y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, złożonych w formularzu ofertowym, w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz w celu realizacji umowy (w przypadku korzystania, przy realizacji przedmiotu umowy, z podwykonawców wymagana jest zgoda tych podwykonawców, o treści jak powyżej)

- W załączniku składamy dokumenty ………………..………………………………

- Dane kontaktowe:

- Osoba upoważniona do kontaktu:…………………………………

- Tel.:……………………………

- Adres poczty elektronicznej:……………………………………….

…….…………………………….

(podpis osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)