**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1.** **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie terenu w CEKFiS na nieruchomości UKW położonej w Bydgoszczy, przy ul. Sportowej 2 o powierzchni 0,365 ha na działkach nr 84/7; 85/2; 86/9; 244/1; 308/9; obręb 0178 wraz z wykonaniem trasy dla kabla zasilającego bramę przesuwną oraz wykonaniem trasy dla oświetlenia zewnętrznego i obsadzeniem dwóch fundamentów pod słupy oświetleniowe . Firma realizująca przedmiot zamówienia powinna posiadać wysokiej klasy sprzęt budowlany i kadrę zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym etapie robót.

**2. WYKONANIE ROBÓT**

Usługa, której dotyczy przedmiot zamówienia obejmuje:

- zebranie warstwy humusu,

- skucie starych trybun wraz z wywiezieniem gruzu ok. 11m3,

- wywiezienie ziemi jako pozostałości po trybunach ok. 51m3.

- wykarczowanie drzew oraz przycięcie gałęzi,

- uporządkowanie terenu zielonego,

- wykopanie trasy kablowej pod kabel do zasilania bramy oraz oświetlenia ok. 160mb wraz

 zasypaniem i zagęszczeniem,

- obsadzenie dwóch fundamentów pod lampy parkowe (materiał inwestora),

- zagęszczenie gruntu rodzimego walcem drogowym,

- przywiezienie i rozsypanie gruzu ceglano betonowego ok. 10-12cm,

- wyrównanie oraz zagęszczenie walcem gruzu,

- przywiezienie i rozsypanie destruktu betonowego 0-31mm; grubość warstwy minimum 7cm,

- wyrównanie oraz zagęszczenie walcem,

**3. WIZJA LOKALNA**

Nie wymagana.

**4.TERMIN WYKONANIA.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.