## Arkusz1
| Nr sprawy: ZP/79/2023 |  |  |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
Formularz ofertowy z rozbiciem na poszczególne stawki
Lp. | Zakres | j. m. | Cena jednostkowa netto usługi w godz. 7.30 - 15.30 | ilość | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa) | Wartość brutto (zł)
1 | Demontaż starych punktów hydraulicznych | 1 pkt hydr. |  | 10
2 | Demontaż starej instalacji hydraulicznej metalowej wraz z kuciem | 1 mb |  | 10
3 | Zainstalowanie zestawu hydroforowego | 1 szt |  | 1
4 | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych | 1 mb |  | 50
5 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – ocynk | 1 mb |  | 10
6 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – plastik | 1 pkt hydr. |  | 10
7 | Wykonanie podejść instalacji wodnej – miedź | 1 pkt hydrauliczny |  | 10
8 | Wykonanie wyjścia kanalizacji pod ławą | 1 pkt hydr. |  | 1
9 | Wykonanie pionów kanalizacyjnych | 1 mb |  | 40
10 | Zainstalowanie drzwi rewizyjnych | 1 szt |  | 10
11 | Montaż kratek wentylacyjnych | 1 szt |  | 10
12 | Montaż elementów sieci wentylacyjnej | 1 mb |  | 10
13 | Montaż umywalki | 1 szt |  | 20
14 | Montaż muszli klozetowej | 1 szt |  | 10
15 | Montaż panelu prysznicowego | 1 szt |  | 1
16 | Czyszczenie kanalizacji od 20 do 40 mm | 1 mb |  | 50
17 | Czyszczenie kanalizacji od 50 do 150 mm | 1 mb |  | 50
18 | Poszukiwanie przyczyny i miejsca przecieku | 1 h |  | 40
19 | Wykonanie odejścia kanalizacyjnego | 1 pkt hydr. |  | 20
20 | Montaż elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody | 1 szt |  | 20
21 | Próba ciśnieniowa instalacji wodnej i c.o | 1 mb |  | 1500
22 | Montaż toalety podtynkowej na stelażu | 1 szt |  | 10
23 | Montaż toalety kompaktowej | 1szt |  | 10
24 | Montaż syfonu umywalka/zlew | 2 szt |  | 100
25 | Montaż baterii natynkowej | 1szt |  | 10
26 | Montaż baterii stojącej umywalka/zlew | 1 szt |  | 10
27 | Podłączenie zmywarki / pralki | 1szt |  | 10
28 | Wymiana mechanizmu spustowego spłuczki kompaktowej | 1 szt |  | 150
29 | Drobne prace hydrauliczne | 1szt |  | 150
30 | Montaż pisuaru | 1szt |  | 5
31 | Zamrażanie czynnika w instalacjach wodnych | 1 pkt hydr. |  | 30
32 | Wymiana głowicy baterii | 1 szt |  | 100
33 | Wymiana ceramicznej głowicy baterii | 1 szt |  | 50
34 | Wymiana zaworu wody pod baterię umywalka/zlew | 1 szt |  | 10
35 | Wymiana zaworu wody do pralki/zmywarki | 1 szt |  | 10
36 | Wymiana wężyka do baterii umywalka/zlew/spłuczka | 1 szt |  | 50
37 | Wymiana węża prysznicowego | 1 szt |  | 50
38 | Wymiana baterii natryskowej | 1 szt |  | 10
39 | Wymiana glowicy w baterii natryskowej | 1 szt |  | 10
40 | Wymiana zaworu pisuarowego | 1 szt |  | 10
41 | Wymiana zaworu napełniającego spłuczki kompaktowej | 1 szt |  | 30
42 | Wymiana przycisku spłuczki podtynkowej | 1 szt |  | 20
43 | Wykonanie podejścia pod grzejnik – plastik | 1 szt |  | 5
44 | Wykonanie podejścia pod grzejnik – miedź | 1 szt |  | 5
45 | Montaż szafki i rozdzielacza do ogrzewania centralnego | 1 szt |  | 1
46 | Montaż gazowego,przepływowego ogrzewacza wody | 1 szt |  | 1
47 | Montaż konstrukcji stal. miski ustępowej WC lub bidetu-podłączenie | 1 szt |  | 1
48 | Demontaz i montaż kabiny natryskowej z głębokim półokragłym wysokim brodzikiem z syfonem, 90 lub 80 cm z drzwiami szklanymi przezroczystymi przesuwnymi na rolkach | 1 szt |  | 30
49 | Demontaż i montaż grzejnika | 1 szt |  | 30
50 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania(plastik-rura PP oraz pex) | 1 mb |  | 10
51 | Montaż (naprawa) izolacji termicznej | 1 mb |  | 30
52 | Montaż zaworu termostatycznego | 1 szt |  | 10
53 | Wymiana bojlera | 1 szt |  | 5
54 | Wymiana zaworów oraz uszczelek w zaworach przelotowych i czerpalnych, uszczelnianie dławic | 1 szt |  | 50
55 | Wymiana zaworów kołnierzowych na instalacjach zimnej wody | 1 szt |  | 5
56 | Kontrola i serwis ciśnienia w węzłach instalacji centralnego ogrzewania | 1 mb |  | 5
57 | Montaż dystrybutora wody pitnej | 1 szt |  | 1
58 | Demontaż i montaż hydrantów | 1 szt |  | 10
59 | Montaż instalacji gazowej | 1 mb |  | 10
60 | Pomiar szczelności instalacji gazowej | 1 mb |  | 1
61 | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej | 1 mb |  | 1
62 | Podłączenie kuchenki gazowej | 1 szt |  | 1
63 | Konsultacja techniczna w zakresie instalacji gazowej | 1 h |  | 2
64 | Skucie starej glazury i terakoty | 1 m² |  | 20
65 | Wyrównanie, tynkowanie i przygotowanie podłoża do położenia nowej glazury | 1 m² |  | 20
66 | Układanie glazury i terakoty | 1 m² |  | 10
67 | Układanie gresu | 1 m² |  | 5
68 | Układanie gresu – schody ( 1 mb stopień+podstopień) | 1 mb |  | 5
69 | Montaż cokołów – gotowe | 1 mb |  | 10
70 | Montaż cokołów – cięte | 1 mb |  | 10
71 | Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm | 1 szt |  | 10
72 | Hydroizolacja | 1 m² |  | 10
73 | Położenie silikonu | 1 mb |  | 40
74 | Obudowa brodzika (PCV demontaż + montaż) | 1 szt |  | 10
75 | Malowanie ściany farbą emulsyjną (dwukrotne) | 1 m² |  | 25
76 | Malowanie ściany farbą olejną (dwukrotne) | 1 m² |  | 25
77 | Malowanie farba olejną instalacji gazowej i c.o. | 1 mb |  | 30
78 | Skrobanie oraz mycie ściany | 1 m² |  | 10
79 | Położenie gładzi | 1 m² |  | 5
80 | Gruntowanie ściany | 1 m² |  | 5
81 | Tynkowanie ubytków | 1 m² |  | 12
82 | Demontaż i montaz płyty KG | 1 m² |  | 1
83 | Inspekcja kamera termowizyjną | 1 pkt hydr. |  | 10
84 | Inspekcja kamerą wizyjną wewnątrz instalacji | 1 mb |  | 50
85 | Wykonanie szlicu pod instalacje wod.-kan. (cegla, pustak) | 1 mb |  | 10
86 | Wykonanie szlicu pod instalacje wod.-kan. (żelbet) | 1 mb |  | 10
87 | Przewiert przez mur o średnicy otworu ø 10 - 50 | 1 cm |  | 100
88 | Przewiert przez mur o średnicy otworu ø 50-80 | 1 cm |  | 100
89 | Przewiert przez mur o średnicy otworu ø 80-120 | 1 cm |  | 100
90 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu ø 120-160 | 1 cm |  | 100
91 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu ø 160 - 250 | 1 cm |  | 100
92 | Przewiert przez strop żelbet. o średnicy otworu ø 250-450 | 1 cm |  | 100
93 | Prace ziemne (koparka teren zewnętrzny) | 1 rbh |  | 50
94 | Prace ziemne (reczne, teren zewnętrzny) | 1 mb |  | 10
95 | Poszukiwanie miejsca przecieku teren zewnętrzny, odcięcie uszkodzonego odcinka | 1 rbh |  | 20
96 | Stawka roboczogodziny 1 pracownika oddelegowanego do usuniecia awarii poza godzinami pracy (w godz. 15.30 - 7.30; w dni wolne od pracy niedziele i świeta) | 1 rbh |  | 180
97 | Demontaż i montaż /Czyszczenie syfonu pisuarowego/zlewozmywakowego/ umywalkowego | 1 szt |  | 70
98 | Demontaż i montaż bateri bezdotykowej | 1 szt |  | 30
99 | Podłączenie stołów laboratoryjnych (woda, gaz, kanalizacja, wyciąg) | 1 szt |  | 10
100 | Wymiana zaworów czasowych | 1 szt |  | 20
101 | Wymiana uszczelnień w zaworach czasowych | 1 szt |  | 20
102 | Wymiana głowic w zaworach przelotowych cwu | 1 szt |  | 50
103 | Demontaż i montaż zaworów termostatycznych pionowych cwu | 1 szt |  | 5
104 | Demontaż i montaż deski sedesowej | 1 szt |  | 50
105 | Wymiana filtrów | 1 szt |  | 90
106 | Uzupełnienie soli do stacji uzdatniania 25kg | 1 szt |  | 10
107 | Montaż przyłącza polewaczek | 1 szt |  | 15
108 | Montaż wodomierza | 1 szt |  | 5
109 | Wymiana zaworów przy hydrantach wew. | 1 szt |  | 2
110 | wymiana instalacji zwu na pionie/poziomie | 1 m.b. |  | 50
Suma
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.