Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia.

-Wykonawca zobowiązuje się do montażu rolet, żaluzji w KWP Bydgoszcz oraz jednostkach podległych województwa kujawsko – pomorskiego wg. poniższego wykazu.

-Montaż rolet, żaluzji należy potwierdzić protokołem podpisanym przez użytkownika lub osobę upoważnioną osobno dla każdej z pozycji.

-Przed montażem rolet, żaluzji należy pobrać wymiary z natury.

-Wszystkie zdemontowane rolety, żaluzje zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

WYKAZ ROLET - ŻALUZJI

2025

1) Realizacja w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

a) ROLETY (MATERIAŁOWE - KASETA Z PROWADNICAMI) poliester min. 200 g/m2 KOLOR DO WYBORU

KPP Nakło nad Notecią, ul. Pocztowa 11, Budynek B, pom. 24, 25, 26, 28, 30, 31 32, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 205, 206, 207, 213(3okna) , 214, 218, 219, 220, + korytarz budynek B, I piętro, II piętro,

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

52 x 120 – 52szt. (32,50m2)

39 x 125 – 4szt. (1,95m2)

Razem: 34,45m2

KPP Mogilno, ul. Rynek 6, pom. 35

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

30,5 x 116 – 2szt. (0,71m2)

Razem: 0,71m2

KPP Radziejów, ul. Kościuszki 31, pom: 04, 05, 06, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 35

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

60 x 116 – 10szt. (7,00m2)

48 x 128 – 10szt. (6,15m2)

Razem: 13,15m2

KMP Grudziądz, ul. Chełmińska 111, pom. 14

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

46 x 107 – 4szt. (1,97m2)

38,5 x 97 – 2szt. (0,75m2)

Razem: 2,72m2

KMP Grudziądz, ul. Chełmińska 111, II piętro, pom. 215

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

38,5 x 97 – 2szt. (0,75m2)

48,5 x 107 – 2szt. (1,04m2)

Razem: 1,79m2

KPP Świecie, ul. Wojska Polskiego 153, szatnia damska WP

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

52 x 129 – 2szt. (1,35m2)

Razem: 1,35m2

KPP Świecie, ul. Wojska Polskiego 153, pom. biurowe

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

53 x 131 – 6szt. (4,17m2)

54 x 206 – 2szt. (2,23m2)

64 x 198 – 4szt. (5,07m2)

91 x 121 – 2szt. (2,21m2)

70 x 114 – 2szt. (1,60m2)

70 x 85 - 2szt. (1,19m2)

Razem: 16,47m2

PP Śliwice, ul. ks. dr. Stanisława Sychowskiego 30,

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

53 x 65 – 3szt. (1,04m2)

53 x 150 – 3szt. (2,39m2)

73 x 150 – 2szt. (2,19m2)

Razem: 5,62m2

PP Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 10, pom. kierownika, pom. służb doch, kuchnia, pom. dzielnicowi

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

53 x 121 – 2szt. (1,29m2)

64 x 121 – 1szt. (0,78m2)

67,5 x 121 – 3szt. (2,45m2)

61 x 120 – 1szt. (0,73m2)

63,5 x 195 – 5szt. (6,20m2)

Razem: 11,45m2

KP Bydgoszcz, ul. Ogrody 19a, pom. 214

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

92 x 147 – 2szt. (2,71m2)

Razem: 2,71m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, II piętro, pom: 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

64 x 145 – 9szt. (8,36m2)

82 x 145 – 9szt. (10,70m2)

Razem: 19,06m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, II piętro, pom: 220, 222, 225, 227,

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

64,5 x 150 – 2szt. (1,94m2)

82,5 x 150 – 2szt. (2,48m2)

63,5 x 150 – 2szt. (1,91m2)

80 x 150 – 2szt. (2,40m2)

220 x 180 – 1szt. (3,96m2)

Razem: 12,69m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, pom: 415

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

94 x 130 – 1szt. (1,22m2)

70 x 130 – 1szt. (0,91m2)

Razem: 2,13m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, pom: 401

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

100 x 146 – 1szt. (1,46m2)

70 x 146 – 1szt. (1,02m2)

Razem: 2,48m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, pom: Kasa

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

79 x 141 – 2szt. (2,23m2)

Razem: 2,23m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, pom: 426

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

68 x 143 – 1szt. (0,98m2)

96 x 143 – 1szt. (1,38m2)

Razem: 2,36m2

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, II piętro, pom: 47

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

68 x 141 – 2szt. (1,73m2)

Razem: 1,73m2

b) ROLETY THERMO ZACIEMNIAJĄCE (KASETA Z PROWADNICAMI)

KP Bydgoszcz-Śródmieście, ul. Poniatowskiego 5, sala odpraw C-236

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

123,5 x 38 – 7szt. (3,28m2)

123,5 x 96,5 – 7szt. (8,34m2)

Razem: 11,62m2

c) ŻALUZJE PIONOWE VERTICAL

KWP Bydgoszcz, ul. Kijowska 5, WIiR – KWP, pom. Nacz

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

200 x 190 – 2szt. (7,60m2)

Razem: 7,60 m2

d) ROLETY OKIENNE TYPU DZIEŃ-NOC

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 7, pom: 141

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

175,5 x 134,5 – 1szt. (2,36m2)

Razem: 2,36m2

KWP Bydgoszcz, ul. Iławska 24, piętro 4, pom: arch

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

96 x 96 – 1szt. (0,93m2)

Razem: 0,93m2

2) Realizacja do dnia 31.10.2025 r. na pisemne wezwanie Zamawiającego z 21 dniowym okresem realizacji od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego.

a) Żaluzje aluminiowe poziome 50mm, na taśmie, montowane do ściany, maskownica, kolor kompletu grafitowy - antracyt. (wizualizacja w załączniku)

KWP Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp 7, pietro III, sala konferencyjna

Wymiar szyb: szer. x wys. materiał i kolor do wyboru przez użytkownika

237 x 232 – 18szt. (98,98m2)

Razem: 98,98m2