Narol, 03.01.2025 r.

ZP.271.17.2024

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie    z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień bez ujawniania źródła zapytania.

Zadanie nr 3 Remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Lipsku:

Pytanie Nr 1

W projekcie technicznym w pkt. 4 jest (…)Skucie tynków zewnętrznych – wszystkie tynki zewnętrzne należy skuć. Powstałą po skuciu tynku ścianę należy odpylić i zagruntować. Następnie wykonać obrzutkę cementową oraz tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko. Po wyschnięciu tynku należy zatopić siatkę z włókna w kleju. Całość zagruntować farbą gruntującą i ułożyć tynk nanosilikonowy – baranek o frakcji 1,5mm. Kolorystyka tynków zgodnie z załączoną dokumentacją. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania obrzutki cementowej oraz tynku cementowo-wapiennego zatartego na gładko na ścianach zewnętrznych przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją do wyceny należy przyjąć opisane prace budowalne „Skucie tynków zewnętrznych – wszystkie tynki zewnętrzne należy skuć. Powstałą po skuciu tynku ścianę należy odpylić i zagruntować. Następnie wykonać obrzutkę cementową oraz tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko. Po wyschnięciu tynku należy zatopić siatkę z włókna w kleju. Całość zagruntować farbą gruntującą i ułożyć tynk nanosilikonowy – baranek o frakcji 1,5mm” (powierzchnia ok. 280,0m2)

Ponadto Zamawiający informuje, że podstawę do wyceny stanowi załączony projekt budowlany. Proszę o wycenę zgodnie z załączonym projektem. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

Pytanie Nr 2

Proszę o wskazanie w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania docieplenia przestrzeni strychowej wełna mineralną. W Projekcie technicznym jest następujący opis docieplenia (…)”wykonanie nowego sufitu kasetonowego wraz z ociepleniem z wełny mineralnej o gr. łącznej 35cm, sufit mocowany do projektowanych dźwigarów dachowych.” Proszę o weryfikacje i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją do wyceny należy przyjąć opisane prace budowalne tj. ocieplenie z wełny mineralnej gr. 35cm. (powierzchnia 15,9mx30,4m)

Ponadto Zamawiający informuje, że podstawę do wyceny stanowi załączony projekt budowlany. Proszę o wycenę zgodnie z załączonym projektem. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

Pytanie Nr 3

W projekcie technicznym na rys. Przekrój A-A  jest wykonanie podłogi technicznej w przestrzeni strychowej z płyty OSB na ruszcie drewnianym . Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania w/w robót, w przypadku braku w/w pozycji o modyfikacje uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją do wyceny należy przyjąć opisane prace budowalne tj. wykonanie podłogi technicznej w przestrzeni strychowej z płyty OSB na ruszcie drewnianym (wymiar 3,85mx28,95m).

Ponadto Zamawiający informuje, że podstawę do wyceny stanowi załączony projekt budowlany. Proszę o wycenę zgodnie z załączonym projektem. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

Pytanie Nr 4

Proszę o określenie zakresu docieplenia przestrzeni strychowej. Czy docieplenie należy wykonać tylko nad częścią remontowana budynku czy na całości budynku.

Odpowiedź:

Ocieplenie strychu należy wykonać nad całością budynku.

Wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Arkadiusz Mroczek

Burmistrz Miasta i Gminy Narol