*Załącznik nr*

Rodzaj sprzętu: Taca z pokrywą do transportu endoskopów -10 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
|  | **I. Wymagania Ogólne** |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | **II. Parametry techniczne urządzenia** |  |  |
| 1 | Wymiary: 123 x 508 x 466 mm ± 50 mm (wys.x szer.x gł.) | Tak /Podać |  |
| 2 | Taca wyposażona w pokrywę | Tak |  |
| 3 | Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) łatwe do utrzymania w czystości | Tak |  |
| 4 | Zaokrąglone krawędzie oraz narożniki tacy |  |  |
| 5 | Wysoka trwałość tacy oraz pokrywy | Tak |  |
| 6 | Czyszczenie tacy w max temperaturze 80 °C | Tak /Podać |  |
| 7 | Do bezpiecznego transportu i przechowywania endoskopów wszystkich typów (skuteczna ochrona przed uszkodzeniem transportowanych endoskopów) | Tak |  |
| 8 | Waga: do 1,5 kg | Tak /Podać |  |
|  | **III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji** |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-ce) | Tak, podać |  |
| 2 | Wymagane dokumenty:  - instrukcja obsługi w języku polskim  *Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia* | Tak |  |

**Uwaga:   
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.**

....................................................................................

data i podpis