*Załącznik nr*

Rodzaj sprzętu: Wózek inwalidzki -30 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry i warunki techniczne** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
|  | **I. Wymagania Ogólne** |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | **II. Parametry techniczne urządzenia** |  |  |
| 1 | Wózek inwalidzki, ręczny, składany | Tak |  |
| 2 | Stalowa rama | Tak |  |
| 3 | Wózek składany na krzyżaku | Tak |  |
| 4 | Podłokietniki ścięte, odchylane za oparcie, odpinane | Tak |  |
| 5 | Podnóżki odpinane, z możliwością regulacji, odchylane do wewnątrz  i na zewnątrz | Tak |  |
| 6 | Możliwość regulacji wysokości płyty podnóżka | Tak |  |
| 7 | Koła przednie: 200 mm (± 10 mm), kryptonowe | Tak |  |
| 8 | Koła tylne, odpinane na szybkozłączki, 24" Alu pełne kryptonowe, hamulce oparte na systemie sprężynowym | Tak |  |
| 9 | Ergonomiczne uchwyty wykonane z tworzywa zapewniającego lepszy chwyt | Tak |  |
| 10 | Materiał tapicerski łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji | Tak |  |
| 11 | Użytkowa szerokość siedziska: 500 mm ± 50 mm | Tak |  |
| 12 | Całkowita szerokość siedziska: 670 mm ± 50 mm | Tak |  |
| 13 | Dopuszczalna waga użytkownika: do 130 kg | Tak /Podać |  |
| 14 | Waga urządzenia z kółkami: do 17 kg | Tak /Podać |  |
|  | **III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji** |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 m-cy) | Tak, podać |  |
| 2 | Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE (lub równoważne)  - instrukcja obsługi w języku polskim  Wyrób medyczny CE  *Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia* | Tak |  |

**Uwaga:   
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.**

....................................................................................

data i podpis