## PAK.29
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 29
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Pojemniki wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 st.C do ssaka typu: - VACSAX – LIMITED | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
2. | Pojemniki wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 st.C do ssaków typu: - AGALABOR – SUN2 - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY - VACSAX – LIMITED | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
3. | Wkłady workowe 2000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie do ssaków typu: - AGALABOR – SUN2 - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY - VACSAX – LIMITED | 33.14.00.00-3 | szt. | 1900
4. | Wkłady workowe 1000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie typu Serres, uszczelniane Automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny Do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie 1 litrowe do ssaka typu: - VACSAX - LIMITED | 33.14.00.00-3 | szt. | 500
5. | Ewakuator laparoskopowy łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, jelito grube, więzadła Pojemność 200ml | 33.14.00.00-3 | opak. | 20
6. | Ewakuator laparoskopowy łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, jelito grube, więzadła Pojemność 800ml | 33.14.00.00-3 | opak. | 110
RAZEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.30
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 30
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw Prismaflex ST 100 (obwód krążenia) | 33.19,00.00-8 | szt. | 80
2. | Worek na ultrafiltrat 5000ml | 33.19,00.00-8 | szt. | 15
3. | Dren do podaży wapnia | 33.19,00.00-8 | szt. | 75
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.31
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ........................... | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 31
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Rurka intubacyjna bez maknietu 2,0 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 15
2. | Rurka intubacyjna bez maknietu 2,5 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 2
3. | Rurka intubacyjna bez maknietu 3,0 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 12
4. | Rurka intubacyjna bez maknietu 3,5 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 12
5. | Rurka intubacyjna bez maknietu 4,0 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 6
6. | Rurka intubacyjna bez maknietu 6,0 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 1
7. | Rurka intubacyjna bez maknietu 6,5 silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33140000-3 | szt. | 2
8. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 2,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 20
8 | Rurki intubacyjne z mankietem 2,5 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 5
9 | Rurki intubacyjne z mankietem 3,0 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 10
10 | Rurki intubacyjne z mankietem 3,5 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 25
11 | Rurki intubacyjne z mankietem 4,0 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 2
12 | Rurki intubacyjne z mankietem 4,5 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 2
13 | Rurki intubacyjne z mankietem 5,0 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 50
14 | Rurki intubacyjne z mankietem 5,5 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 2
15 | Rurki intubacyjne z mankietem 6,0 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 45
16 | Rurki intubacyjne z mankietem 6,5 silikonowana, Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie Kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | sztk | 1
9. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 2,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
10. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 3,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 13
11. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 3,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 5
12. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 4,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 11
13. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 4,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
14. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 5,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 6
15. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 5,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 8
16. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 6,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 7
17. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 6,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 4
18. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 7,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 140
19. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 7,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 400
20. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 8,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 760
21. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 8,5 silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 300
22. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 9,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 120
23. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 9,5 , silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 20
24. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym 10,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
25. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 6,0 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
26. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 7,0 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 25
27. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 7,5 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 40
28. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 8,0 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 20
29. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 8,5 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 20
30. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 9,0 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 25
31. | Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z mankietem 9,5 z tworzywa, silikonowane, jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym intubację i tasiemką do umocowania rurki | 33.14.00.00-3 | szt. | 23
32. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 000 | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
33. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 00 | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
34. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 0 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
35. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 1 | 33.14.00.00-3 | szt. | 53
36. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 2 długość 80mm | 33.14.00.00-3 | szt. | 300
37. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 2 długość 90mm | 33.14.00.00-3 | szt. | 250
38. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 3, długość 100 mm | 33.14.00.00-3 | szt. | 210
39. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, jałowa rozmiar 4 długość 100 mm | 33.14.00.00-3 | szt. | 65
40 | Rurka nosowo- gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego materiału Rozmiar 6,0 | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
41 | Rurka nosowo- gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego materiału Rozmiar 7,0 | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
42 | Rurka nosowo- gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego materiału Rozmiar 8,0 | 33.14.00.00-3 | szt. | 3
43 | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych, delikatny materiał zapobiegający odleżynom, laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania, nie przyklejają się do skóry pacjenta | 33.14.00.00-3 | szt. | 20
44 | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych dla dorosłych | 33.14.00.00-3 | szt. | 120
45 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa 1,9 dla rurek o rozmiarze 2.0-3.0 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
46 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa 2,2 dla rurek o rozmiarze 2.5-3.5 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
47 | Prowadnica intubacyjna jednorazowa rozmiar 5,00mm/370mm dla rurek o rozmiarze 6-11 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
48. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa rozmiar 4,00mm/340mm dla rurek o rozmiarze 5-8 | 33.14.00.00-3 | szt. | 1
49 | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa 5CH/60cm | 33.14.00.00-3 | szt. | 5
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.32
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 32
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Dren do odsysania Redon F12 x 700mm polymed | 33.14.16.40-8 | szt. | 220
2. | Dren do odsysania Redon F14 x700mm polymed | 33.14.16.40-8 | szt. | 280
3. | Dren do odsysania Redon F16 x 700mm polymed | 33.14.16.40-8 | szt. | 50
4. | Dren do odsysania Redon F18 x 700mm polymed | 33.14.16.40-8 | szt. | 480
5. | Dren do odsysania Redon F20 x 700mm polymed | 33.14.16.40-8 | szt. | 1
6. | Dren silikonowy T-Kehtr F12 18 X 45 cm | 33.14.16.40-8 | szt. | 20
7. | Dren silikonowy T-Kehtr F14 18 X 45 cm | 33.14.16.40-8 | szt. | 20
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.33
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 33
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych przed ich późniejszą oceną 1 opak=150 ml | 33140000-3 | szt. | 36
2. | Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, szerokość 26mm rozmiar M | 33140000-3 | szt. | 3700
3. | Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, szerokość 24mm rozmiar S | 33140000-3 | szt. | 3700
4. | Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, szerokość 20mm rozmiar XS | 33140000-3 | szt. | 400
5. | Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, szerokość 16mm rozmiar XXS | 33140000-3 | szt. | 100
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.34
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 34
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Rura karbowana w zwojach, aerozolowa 22 mm x 50m x 400mm | 33.14.00.00-3 | op | 42
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.35
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 35
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Filtr oddechowy HEPA mechanicznie-elaktrostatyczny, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno. Wydajnośc nawilżania Min.31-32mg/l przy przeplywie V=1000ml | 33.19.00.00-8 | szt. | 4600
2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent, sterylny | 33.19.00.00-8 | szt. | 1200
3. | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Thermovent T, sterylny | 33.19.00.00-8 | szt. | 10
4. | Łącznik karbowany „martwa-przestrzeń” z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym i portem do odsysania | 33.19.00.00-8 | szt. | 1000
5. | Łącznik karbowany prosty „martwa przestrzeń” | 33.19.00.00-8 | szt. | 10
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.36
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 36
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Cewnik do karmienia niemowląt skalowany rozmiar F4- dł.400 mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 45
2. | Cewnik do karmienia niemowląt skalowany rozmiar F-6 dł. 400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 65
3. | Cewnik do karmienia niemowląt skalowany rozmiar F8 dł.400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 105
4. | Cewnik Nelaton urologiczny CH6 | 33.14.12.00-2 | szt. | 8
5. | Cewnik Nelaton urologiczny CH8 | 33.14.12.00-2 | szt. | 90
6. | Cewnik Nelaton urologiczny CH10 | 33.14.12.00-2 | szt. | 180
7. | Cewnik Nelaton urologiczny CH12 | 33.14.12.00-2 | szt. | 100
8. | Cewnik Nelaton urologiczny CH14 | 33.14.12.00-2 | szt. | 195
9. | Cewnik Nelaton urologiczny CH16 | 33.14.12.00-2 | szt. | 85
10. | Cewnik Nelaton urologiczny CH18 | 33.14.12.00-2 | szt. | 90
11 | Cewnik Nelaton urologiczny CH20 | 33.14.12.00-2 | szt. | 150
12. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 8 x 400 | 33.14.12.00-2 | szt. | 230
13. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 10 x 400 | 33.14.12.00-2 | szt. | 280
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 12 x 600 | 33.14.12.00-2 | szt. | 800
15. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 14x 600 | 33.14.12.00-2 | szt. | 5000
16. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 16 x 600 | 33.14.12.00-2 | szt. | 6900
17. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku Fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu Rozmiar CH 18 x 600 | 33.14.12.00-2 | szt. | 4800
18. | Cewnik Foley silikonowane z prowadnicą Rozmiar CH8 |  | szt. | 13
19. | Cewnik Foley silikonowane z prowadnicą Rozmiar CH10 | 33.14.12.00-2 | szt. | 7
20. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 12 | 33.14.12.00-2 | szt. | 10
21. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 14 | 33.14.12.00-2 | szt. | 800
22. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 16 | 33.14.12.00-2 | szt. | 1900
23. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 18 | 33.14.12.00-2 | szt. | 2200
24. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 20 | 33.14.12.00-2 | szt. | 520
25. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 22 | 33.14.12.00-2 | szt. | 110
26. | Cewnik Foley silikonowany-lateksowy, zawór lateksowy sterylizowany radiacyjnie Rozmiar CH 24 | 33.14.12.00-2 | szt. | 60
| Cewnik Thiemana CH 8 L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 20
| Cewnik Thiemana CH10 L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 20
27. | Cewnik Thiemana CH12 L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 20
28. | Cewnik Thiemana CH14 L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 38
29. | Cewnik Thiemana CH16- L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 40
30. | Cewnik Thiemana CH18- L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 42
31. | Cewnik Thiemana CH20 L400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 2
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.37
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 37
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta |  | KOD CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Maska chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, Pakowana w kartonik w formie podajnika |  | 33199000-1 | szt. | 8800
2. | Maska chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, Pakowana w kartonik w formie podajnika |  | 33199000-1 | szt. | 51000
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.38
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 38
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Maska twarzowa, wielorazowa, silikonowa z zaworem typu PREMIUMPLUS, do resuscylatora, Rozmiar 2 | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
2. | Maska twarzowa dla dorosłych i dużych dzieci, wielorazowa, silikonowa z zaworem typu PREMIUMPLUS, do resuscylatora, Rozmiar 3 | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
3. | Maska twarzowa dla dorosłych i dużych dzieci, wielorazowa, silikonowa z zaworem typu PREMIUMPLUS, do resuscylatora, Rozmiar 4 | 33.15.71.10-9 | szt. | 10
4. | Maska twarzowa dla dorosłych Wielorazowa, silikonowa z zaworem typu PREMIUMPLUS, do resuscylatora, Rozmiar 5 | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
5. | Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm Zakończony uniwersalnymi łącznikami Rozmiar M | 33.15.71.10-9 | szt. | 5
6. | Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm Zakończony uniwersalnymi łącznikami Rozmiar L | 33.15.71.10-9 | szt. | 170
7. | Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm Zakończony uniwersalnymi łącznikami RozmiarXL | 33.15.71.10-9 | szt. | 350
8. | Maska tlenowa dla dzieci Anestezjologiczna-wielorazowa Rozmiar 3 | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
9. | Maski krtaniowe, silikonowe -wielorazowa w rozmiarach 2. | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
10. | Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa w rozmiarach 3. | 33.15.71.10-9 | szt. | 1
11. | Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa w rozmiarach 4. | 33.15.71.10-9 | szt. | 10
12. | Maski krtaniowe, sililkonowe-wielorazowa w rozmiarach 5. | 33.15.71.10-9 | szt. | 10
13. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml Rozmiar M | 33.15.71.10-9 | szt. | 50
14. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml Rozmiar L | 33.15.71.10-9 | szt. | 530
15. | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dorosłych, pakowana pojedynczo, przeznaczony do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, przeznaczony do wysokiej koncentracji tlenu Rozmiar L | 33.15.71.10-9 | szt. | 560
17. | Dren tlenowy sterylny CH16/2100mm | 33.14.16.40-8 | szt. | 2300
18. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, regulowany, sterylny, CH-16, długość1500mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 2000
19. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, regulowany, sterylny, CH-16, długość 1400mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 1000
20. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, regulowany, sterylny, CH-16, długość 2000mm | 33.14.12.00-2 | szt. | 2800
21. | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T dla dorosłych | 33.14.12.00-2 | szt. | 2
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.39
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 39
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy ze sztywnym zbiornikiem o pojemności 500ml, dużym workiem 2000ml skalowanym co 50ml oraz kranikiem bezpieczeństwa, dren o długości 120cm zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, bezigłowy port do pobierania próbek | 33.19.00.00-8 | szt. | 300
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.40
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 40
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Półmaska filtrująca do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłych przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maska dobrze dopasowana zachodząca głęboko na brodę i nos, zapewniająca stabilność położenia, zaopatrzona w zaworek wydechowy zapewniający niższe opory wydechu oraz efektywne odprowadzanie ciepła i wilgoci spod półmaski. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS. Wymagania: -spełnia normę EN149:2001 -klasa ochrony FFP3, -certyfikat środka ochrony indywidualnej kategorii III wg 89/686/EWG Potwierdzone certyfikatem Minimalna skuteczność filtra 98% | 35113410-6 | sztk. | 500
2. | Półmaska filtrująca do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłych przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maska dobrze dopasowana zachodząca głęboko na brodę i nos, zapewniająca stabilność położenia, zaopatrzona w zaworek wydechowy zapewniający niższe opory wydechu oraz efektywne odprowadzanie ciepła i wilgoci spod półmaski. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS. Wymagania: -spełnia normę EN149:2001 -klasa ochrony FFP2, -certyfikat środka ochrony indywidualnej kategorii III wg 89/686/EWG Potwierdzone certyfikatem Minimalna skuteczność filtra 98% | 35113410-6 | sztk. | 400
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.41
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 41
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym 3ml op. a 100sztk. | 33140000-3 | op | 35
2. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym 5ml op. a 100sztk. | 33140000-3 | op | 25
3. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym 10ml op. a 100sztk. | 33140000-3 | op | 50
4. | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką Luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym 20ml op. a 50sztk. | 33140000-3 | op | 50
5. | Strzykawka do gazometrii preparowana heparyną litową, balansowaną 1 ml | 33140000-3 | szt. | 4500
6. | Strzykawka do gazometrii preparowana heparyną litową, balansowaną 2 ml | 33140000-3 | szt. | 6200
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.42
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 42
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Lancet do testów alergicznych, jednorazowy | 33140000-3 | szt. | 11200
2. | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania poj, 20-25ml Rozmiar FR12 | 33140000-3 | szt. | 350
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.43
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 43
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do nakręcania Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna, czarna podziałka, przezroczysta zapewniająca pełną kontrolę podczas przygotowywania cytostatyków rozmiar 3ml (wolne od PCV) | 33141310-6 | sztk. | 200
2 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do nakręcania Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna, czarna podziałka Przezroczysta zapewniająca pełną kontrolę podczas przygotowywania cytostatyków rozmiar 5ml (wolne od PCV) | 33141310-6 | sztk. | 100
3 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do nakręcania Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna, czarna podziałka przezroczysta zapewniająca pełną kontrolę podczas przygotowywania cytostatyków rozmiar 10ml (wolne od PCV) | 33141310-6 | sztk. | 200
4 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do nakręcania Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna, czarna podziałka rozmiar 20ml (wolne od PCV) | 33141310-6 | sztk. | 200
5 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z końcówką do nakręcania Luer-Lock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, wyraźna, czarna podziałka przezroczysta zapewniająca pełną kontrolę podczas przygotowywania cytostatyków rozmiar 60ml (wolne od PCV) | 33141310-6 | sztk. | 300
6 | Koreczek wielofunkcyjny czerwony przystosowany do łączenia końcówek Żeńskich i męskich (wolne od PCV) | 33140000-3 | sztk. | 100
7 | Aplikator do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem cząsteczkowym 5µm i filtrem aerozolowym 0,2µm do cytostatyków. Zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko po podłączeniu strzykawki (wolne od PCV) | 33140000-3 | sztk. | 100
8 | Zestaw do przygotowywania cytostatyków z możliwością przyłączania do linii do podawania cytostatyków. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa do podaży leku chroniąca przed kontaktem z cytostatykiem, z portem bezigłowym otwierającym drogę, tylko w momencie podłączenia strzykawki ( bez PCV). Dren wykonany z poliuretanu. Wersja dla leków światłoczułych | 33140000-3 | sztk. | 50
9 | Worki /osłony przed światłem na flakony 100-250ml 500 ml-1000ml | 33140000-3 | sztk. | 500
10 | Łącznik międzystrzykawkowy, dodatkowy uchwyt chroniący przed przypadkowym dotknięciem miejsca połączenia strzykawek z fabrycznie nałożonymi osłonkami. Pakowane pojedynczo, sterylne, wolne od PCV | 33140000-3 | sztk. | 10
11 | Dren zakończony filtrem 5µm, długość 10 cm, umozliwiajacy wybieranie leku cytotoksycznego z ampułek. Pakowane pojedynczo, sterylne, wolne od PCV | 33140000-3 | sztk. | 100
12 | Przyrząd do zabezpieczenia leku w strzykawce przed niekontrolowanym wyciekiem. Zabezpieczenie przed odkręceniem. Przepływ możliwy tylko przy podłączeniu do dwóch zakończeń luer lock. Sterylna osłona do zabezpieczenia końcówki przyłączanej do linii pacjenta. | 33140000-3 | sztk. | 10
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.44
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 44
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Cewnik permamentny do przewlekłej hemodializy, wielokanałowy, cieniodajny, wykonany z poliuretanu z poliestrowym mankietem i dwoma żeńskimi łącznikami Blokującymi typu Luer kodowane kolorami w celu odróżnienia kanału tętniczego od żylnego, zacisk zaopatrzony w etykietkę z odpowiednią objętością wstępnego wypełnienia Skład: cewnik dł 32 mm 15,5 F, koszulka wprowadzająca Peel Away z zastawką, giętki usztywniacz, tunelizator, rozszerzacz naczyń 16F, sklpel z zabezpieczeniem, igła wprowadzająca 18G 7cm, Prowadnik 0,97mmx 80 cm, pianka zabezpieczająca, opatrunek samoprzylepny-2 szt nasadki iniekcyjne-2 szt | 33.14.12.00-2 | szt. | 32
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.45
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 45
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Sterylna szczotka umożliwiająca jednoczesne pobieranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji, o charakterystycznym układzie włosków | 33140000-3 | szt. | 2000
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.46
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 46
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Kranik Connecta Multiflow z pięcioma kranikami umieszczonymi z jednej strony w jednej linii, sterylna, wytrzymałość min 4bar, lub równoważne | 33140000-3 | szt. | 450
2. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym Identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, sterylny (Connecta lub równoważne) | 33140000-3 | szt. | 3000
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.47
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 47
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH16/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 5
2. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH18/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 20
3. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH20/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 5
4. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH24/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 5
5. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH28/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 10
6. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH30/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 10
7. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH32/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 10
8. | Cewnik urologiczny Pezzer jałowy CH36/40cm | 33.14.12.00-2 | szt. | 2
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZAM.48
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie – nr 48
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 6mm, średnica wewnątrz 5mm | 33.19.00.00-8 | szt. | 200
2. | Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 8mm, średnica wewnątrz 6mm | 33.19.00.00-8 | szt. | 35
3. | Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 10mm, średnica wewnątrz 9mm | 33.19.00.00-8 | szt. | 5
4. | Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnątrz 10mm | 33.19.00.00-8 | szt. | 5
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, bez ftalanów 150 cm, Zakończenie typu Luer-Lock | 33.19.00.00-8 | szt. | 2300
6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 120 cm, Zakończenie typu Luer-Lock | 33.19.00.00-8 | szt. | 50
7. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 150 cm, Zakończenie typu Luer-Lock | 33.19.00.00-8 | szt. | 3300
8. | Przedłużacz do pompy infuzyjnych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 200 cm, Zakończenie typu Luer-Lock | 33.19.00.00-8 | szt. | 1400
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.49
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet– nr 49
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do cesarskiego cięcia- skład minimalny i wymiary: 1.serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x 300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16. Serweta posiada duży zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 65g/m2 , odporność na przenikanie cieczy min 140cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105kPa- 1sztk. 2. serweta do owinięcia noworodka 90x120cm-2sztk. 3. taśma samoprzylepna,nieprzemakalna 9x49cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE-1sztk. 4.celulozowe ręczniki chłonne18x 25cm-4sztk. 5.osłona na stolik Mayo 79x145cm-1sztk. 6.opatrunek chłonny włókninowy 10 x 20 cm -1 szt 7.serweta na stół (owinięcie zestawu)150x190cm, Warstwa chłonna 75 x 190 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwastwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min.70g/m2 -1sztk. 8.fartuch chirurgiczny z lekkiej i przewiewnej włókniny Typu SMS O gramaturze min.35g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczna aplikację, wiązany na troki Wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z z tyłu zapięcie na rzep rozmiar L-3sztk. | 33141620-2 | opak. | 750
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.50
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet– nr 50
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. karalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Jednorazowa igła do ostrzykiwań z osłonką do gastroskopu i kolonoskopu Średnica igły -0,6mm Długość igły-5mm, Średnica zewnętrzna cewnika 1,8 mm | 33140000-3 | szt. | 65
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.51
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 51
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do kaniulacji tetnicy. Cewnik Z FEP zakładane metodą Seldingera. rozmiar 22G/8cm igła S 0,95x50mm, prowadnica 25cm x 0,64mm , dren łączący z PUR o długości 7 cm zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się i zamyka automatycznie podczas odłączania, O wysokiej szczelność pozwalajacej na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia | 33141200-2 | szt. | 80
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.52
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 52
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalogowy | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Sterylny żel do USG 20 g sasz | 33140000-3 | szt. | 580
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZAM.53
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | ...............................................................................................
| Adres wykonawcy | ...............................................................................................
| Miejscowość ................................................ | Data .......................................................................................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie – nr 53
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu Nr katalogowy Nazwa producenta | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej z możliwością stosowania min. przez 72h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
| rozmiar CH14 długość 56cm | 33140000-3 | szt | 10
| rozmiar CH14 długość 62cm | 33140000-3 | szt | 10
| rozmiar CH16 długość 56cm | 33140000-3 | szt | 20
| rozmiar CH16 długość 62cm | 33140000-3 | szt | 10
2. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej z możliwością stosowania min. przez 48h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
| rozmiar CH18 długość 54cm | 33140000-3 | szt | 20
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej z możliwością stosowania min. przez 72h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
| rozmiar CH14 długość 36cm | 33140000-3 | szt | 20
| rozmiar CH16 długość 36cm | 33140000-3 | szt | 10
4. | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 33140000-3 | szt | 400
5. | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją obsługi. | 33140000-3 | szt | 2
6. | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z 2 rur, rozciągliwy o dł. 90-300 cm, średnica 22 mm, rozłączalne kolanko z portem do kapnografii, | 33140000-3 | szt | 10
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
….....................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.54
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 54
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Ustnik do spirometru dla dorosłych Kompatybilny ze spirometrem Lungtest Basic SN202000145 | 33140000-3 | szt. | 1500
2. | Głowica pneumotachograficzna Kompatybilny ze spirometrem Lungtest Basic SN202000145 | 33140000-3 | szt. | 20
3. | Filtr antybakteryjny z ustnikiem Kompatybilny ze spirometrem Lungtest Basic SN202000145 | 33140000-3 | szt. | 1500
4. | Łącznik filtra antybakteryjnego/łącznik Rhinomanometru Kompatybilny ze spirometrem Lungtest Basic SN202000145 | 33140000-3 | szt. | 1500
5. | Klips na nos | 33140000-3 | szt. | 20
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.55
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 55
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Stryker 18x1,19x90mm | 33140000-3 | szt. | 55
2. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Stryker 18x1,27x90mm | 33140000-3 | szt. | 20
3. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Stryker 25x1,19x90mm | 33140000-3 | szt. | 80
4. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Stryker 25x1,27x90mm | 33140000-3 | szt. | 120
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.56
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 56
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Bbraun 19x1,19 x 90mm | 33140000-3 | szt. | 75
2. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Bbraun 23x1,1,19 x 90mm | 33140000-3 | szt. | 65
3. | Ostrza do piły ortopedycznej kompatybilne z piłą Bbraun 23x1,27 x 90mm | 33140000-3 | szt. | 75
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.57
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 57
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Zestaw do operacji ginekologicznych Skład: 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 270 x 215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór w okolicy krocza o wymiarach 12x 23 cm, 2.serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartuch operującego, za pomocą integrowanej taśmy Samoprzylepnej, 3.ręczniki chłonne-2 szt. 4.organizator przewodów samoprzylepny 18x25 cm-1szt 5. osłona na stolik Mayo 79x149 cm 6.serweta na stolik- owinięcie zestawu 150x190 cm Materiał podstawowy serwety głównej wykonany z min. dwóch warstw-jedną z warstw powinna Stanowić folia PE o grubości 50-55 mikronów, druga warstwa chłonna o gramaturze min. 20g/m² Zgodność z normą PN EN13795 1-3 | 33140000-3 | szt. | 160
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…...........................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.58
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet – nr 58
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA nazwa handlowa produktu nazwa producenta |  | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr. katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Fartuch higieniczny z włókniny Spunbond w gramaturze min.24g/m2, rękawy zakończone elastycznymi gumkami, wiązany trokami na szyi i w pasie. | L | 33199000-1 | szt. | 4400
2. | Fartuch higieniczny z włókniny Spunbond w gramaturze min.24g/m2, rękawy zakończone elastycznymi gumkami, wiązany trokami na szyi i w pasie. | XL | 33199000-1 | szt. | 2300
3. | Jałowy fartuch chirurgiczny, barierowy wykonany z włókniny typu SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2. odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. Kolor niebieski lub zielony, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie Wiązania,tylne części zachodzą na siebie, krój typu raglan, rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier Krepowy. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny,numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność z normami: MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001- potwierdzone dokumentami Dołączonymi do oferty. | L | 33199000-1 | szt. | 500
|  | XL | 33199000-1 | szt. | 50
4. | Jałowy fartuch chirurgiczny, barierowy wykonany z włókniny typu SMS, SMMS lub SMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2. odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. Kolor niebieski lub zielony, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie Wiązania,tylne części zachodzą na siebie, krój typu raglan, rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier Krepowy. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność z normami: MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001- potwierdzone dokumentami dołączonymi do oferty. | L | 33199000-1 | szt. | 4500
|  | XL | 33199000-1 | szt. | 4300
5. | Jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny, barierowy, wykonany włókniny typu SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2, wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H2O. Kolor niebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier krepowy, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy,numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 -potwierdzone dokumentami dołączonymi do oferty | M | 33199000-1 | szt. | 50
|  | L | 33199000-1 | szt. | 1800
|  | XL | 33199000-1 | szt. | 3900
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…...........................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.59
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 59
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Kateter pediatryczny do żyły Pępowinowej Balton L=40 cm ROZ. 6 | 33140000-3 | szt. | 25
2. | Kateter pediatryczny do żyły Pępowinowej Balton L=40 cm ROZ. 8 | 33140000-3 | szt. | 20
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.60
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 60
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Pojemnik 30 ml z zakrętką w kolorze czerwonym, podziałką i matowym polem do opisu sterylny | 33140000-3 | szt. | 750
2. | Szkiełko podstawowe matowe cięte 76 x26 x 1 z polem do opisu op=50 szt | 33140000-3 | szt. | 19100
3. | Szkiełko nakrywkowe 24 x 50 op=100szt | 33140000-3 | szt. | 17000
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.61
FORMULARZ CENOWY
| Nazwa wykonawcy | .................................................................................................
| Adres wykonawcy | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet - nr 61
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa handlowa produktu nazwę producenta zaoferowanego preparatu | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Ilość sztuk w opak. Nr katalog. | Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1. | Kleszczyki do usuwania zszywek | 33140000-3 | szt. | 60
OGÓŁEM
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)