PANS-DZP/382/I/22/23

Przemyśl, 01.12.2023 r.

**Wykonawcy biorący udział**

**w postępowaniu**

**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do obiektów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.**

Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, dotyczące zapisów Specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

Pytanie Nr 1.

1.Formularz ofertowy oraz SWZ rozdz. III OPZ pkt 3- w opisie przedmiotu zamówienia i w formularzu ofertowym gdzie Zamawiający wskazuje oznaczenie " C- strefa całodobowa, D-strefa dzienna , N- strefa nocna"

oznaczenie D, N zostało zastosowane dla taryfy C21 , która jest taryfą całodobową i nie posiada podziału na strefy.

Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie właściwych danych.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia w formularzu oferty ora z rozdz. III pkt. 3 zapis dotyczący stref:**

**Odpowiedź:**

**Rozdział III pkt. 3 po poprawieniu:**

1. Wykaz i charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej

(Grupa taryfowa C21, C12n, G 12n) :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nr punktu poboru**  **Adres** | **Grupa taryfowa** | **Moc umowna**  **kWh/h** | **Operator Systemu Dystrybucyjnego** | **Prognozowane zużycie energii elektrycznej (kwh) w**  **okresie 01.01.2024-31.12.2024**  **C – strefa całodobowa**  **D- strefa dzienna**  **N- strefa nocna** |
| **1.** | PPE; 590543580500600215  **Kolegium Techniczne**  Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E  37-700 Przemyśl  **Zamontowana instal PV o mocy 40,18 kWp**  **Grupa przyłączeniowa IV** | C21 | 70 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **C - 110 000** |
| **2.** | PPE, 590543580500605012  **Kolegium Wschodnie**  Ul. Książąt Lubomirskich 4  37-700 Przemyśl  **Zamontowana instal. PV o mocy 34,44 kWp**  **Grupa przyłączeniowa IV** | C 21 | 75 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **C-30 000** |
| **2.** | PPE 590543580500605029  **Biblioteka z czytelnią**  Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D  37-700 Przemyśl  **Zamontowana instal. PV o mocy 15,75 kWp**  **Grupa przyłączeniowa IV** | C12n | 17 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **D- 15 000**  **N- 5 000** |
| **4.** | PPE 590543580500602370  **Pałac Lubomirskich**  Ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl  **Grupa przyłączeniowa IV** | C12n | 20 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **D - 27 000**  **N- 3 000** |
| **5.** | PPE 590543580500602387  **Dom Studenta**  Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F  37-700 Przemyśl  **Zamontowana instal. PV o mocy 33,62 kWp**  **Grupa przyłączeniowa IV** | G12n | 110 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **D-40 000**  **N-10 000** |
| **6.** | PPE: 590543580500603506  **Kolegium Nowe Dom Studenta**  Ul. Książąt Lubomirskich 2  37-700 Przemyśl  **Zamontowana instal.PV o mocy 31,98 kWp**  **Grupa przyłączeniowa IV** | G12n | 75 | PGE Dystrybucja S.A.  Umowa kompleksowa  Nr PANS-DZP/382/I/12/22 | **D- 32 000**  **N- 8 000** |
|  |  |  |  | Łącznie | **280 000 kWh** |

1. Pkt. 4. Ppkt.1) Druk Oferty po poprawieniu :
2. **Energia czynna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie składnika cenowego** | **Szacowana ilość energii elektrycznej (kWh)**  **C- strefa całodobowa**  **D-strefa dzienna**  **N- strefa nocna** | **Cena jednostkowa netto w zł. (do czterech miejsc po przecinku)** | **Wartość netto w zł. (dwa miejsca po przecinku)**  **kol. 3 x kol. 4** | **Jednostkowa opłata handlowa netto**  **(zł//ppe/**  **miesiąc )** | **Łącznie opłata handlowa netto**  **(kol. 6 x ilość ppe x**  **12 m-cy)** | **Wartość energii + opłaty handlowe netto** | **Wartość brutto w zł.(dwa miejsca po przecinku)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolegium Techniczne  (Taryfa C21) | C 110 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolegium Wschodnie (Taryfa C 21) | C 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Biblioteka z czytelnią (Taryfa C 12n) | D 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| N 5 000 |  |
| 4. | Pałac Lubomirskich (Taryfa C12n) | D 27 000 |  |  |  |  |  |  |
| N 3 000 |  |
|  | Dom Studenta  (taryfa G12n) | D 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| N 10 000 |  |
|  | Kolegium Nowe  (taryfa G12n) | D 32 000 |  |  |  |  |  |  |
| N 8 000 |  |
| Razem kWh | | 280 000 |  | | | | | |
| Razem | | | | x | x | x |  |  |

Rektor

dr Paweł Trefler, prof. PANS

**Otrzymują:**

1. Strona postępowania
2. DZP a/a