 Szudziałowo, dnia 17 lutego 2023 roku

        Zapytanie ofertowe

Dotyczące przygotowania trzech audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Gmina Szudziałowo na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo nr 2-KJ/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

1. Zamawiający:
Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
NIP: 545-17-99-806
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Projekt pn. „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szudziałowo” powstał w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nabór nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie trzech audytów energetycznych dla trzech budynków:
- siedziba Urzędu Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, działka nr 283/4 obręb Szudziałowo (liczba kondygnacji – 3, budynek podpiwniczony, okna PCV, budynek wolnostojący, źródło ogrzewania – z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej w Szudziałowie, kubatura budynku 4282 m3, powierzchnia zabudowy 425 m2, powierzchnia użytkowa 1011 m2, źródło c.w.u. – z istniejących przepływowych podgrzewaczy wody)
- siedziba Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych, ul. Szkolna 1, 16-113 Szudziałowo, działka nr 513/1 obręb Szudziałowo (liczba kondygnacji – 3, budynek podpiwniczony, okna PCV, budynek wolnostojący, źródło ogrzewania – z istniejącej kotłowni w budynku, kubatura 6949,90 m3, powierzchnia zabudowy 732,95 m2, powierzchnia użytkowa 1558,70 m2, źródło c.w.u. – z istniejących przepływowych podgrzewaczy wody)
- budynek remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Wierzchlesiu, 16-113 Szudziałowo, działka nr 436/3 obręb Wierzchlesie (liczba kondygnacji – 2, budynek podpiwniczony, okna PCV, budynek wolnostojący, źródło ogrzewania – z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku, kubatura 2375 m3, powierzchnia zabudowy 26400 m2, powierzchnia użytkowa 224,5 m2, źródło c.w.u. – z istniejących przepływowych podgrzewaczy wody)
Dokładny opis przedmiotu znajduje się w załączniku nr 1 do przedmiotowego zapytania.
3. Planowany termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2023 roku.
4. Zakres przedmiotu i warunki zamówienia:
4.1. Audyty będą odpowiedzią na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 4 typu projektów Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna.
4.2. Audyty muszą pozwolić m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
4.3. Audyt będzie dotyczył kompleksowego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji energetycznej budynku.
4.4. Sporządzane audyty energetyczne będą zakładać:
- minimalny poziom oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.), określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- w przypadku projektowania źródła ciepła, wymianę lub modernizację urządzenia do ogrzewania na charakteryzujące się obowiązującym minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w Dyrektywie 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
- zmniejszenie emisji CO2 (o co najmniej 30%) - w przypadku planowania wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zaistnieje uzasadniona pilna potrzeba lub doprowadzi ona do zwiększenia efektywności energetycznej budynku oraz nie ma możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
- zwiększenie efektywności energetycznej budynku o co najmniej 30% (wartość określona na podstawie energii pierwotnej)
- kompleksowość modernizacji energetycznej budynku
4.5. Audyty muszą być sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powinny one spełniać warunki dotyczące minimalnego poziomu oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.), określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j).

Sporządzone audyty energetyczne będą zgodne z:
- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t. j. z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z późn. zm.).
5. Załączniki do oferty:
5.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – złącznik nr 2. Wybór oferty nastąpi na podstawie kryterium „cena” – 100%.
6. Miejsce składania ofert;
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „ Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami.
6.2. Ofertę sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.3. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres sekretariat@szudzialowo-gmina.pl do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 12.00.
7. Inne informacje
8.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest: Renata Czaban-Tarasewicz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - 857221404 w.25
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.

        Wójt Gminy Szudziałowo
        Tadeusz Tokarewicz