PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Wykonanie prac malarskich w zakresie
odświeżenia istniejącego i malowania nowego oznakowania poziomego na terminalu
Dworca autobusowego Poznań Główny.

Data: 31.08.2021 r.

TEMAT:

Wykonanie prac malarskich w zakresie
odświeżenia istniejącego i malowania nowego oznakowania poziomego na terminalu
Dworca autobusowego Poznań Główny.

OBIEKT:

BUDYNEK UŻYTKOWY

Dworzec autobusowy Poznań Główny
przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu

INWESTOR:

Zarząd Komunalnych Zasobów lokalowych Sp. z o.o.

Kod zamówienia wg CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

I. CZEŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie odświeżenia istniejącego i malowania nowego oznakowania poziomego w obrębie terminala Dworca autobusowego Poznań Główny (dalej jako Dworzec), w tym:
1. odświeżenie kolorem żółtym krawężnika stanowisk odjazdowo-przyjazdowych od nr 1 do nr 19, wraz z pomalowaniem jego boków, wraz z pomalowaniem progów podjazdowych na stanowiskach od nr 1 do 16;
2. odświeżenie kolorem białym „pól martwych” przy stanowiskach odjazdowo-przyjazdowych od nr 1 do nr 19,
3. odświeżenie pasów kolorem białym na 2 przejściach dla pieszych,
4. odświeżenie strzałek kolorem białym,
5. malowanie nowych cyfr kolorem białym na stanowiskach odjazdowo-przyjazdowych
   od nr 1 do nr 16,
zgodnie z następującym obmiarem prac:
A: odświeżenie istniejącego oznakowania:
1/ krawężnik (w tym progi podjazdowe; malowanie części górnej i boków) - kolor żółty:
    a) 19 x 0,25 x 12 szt = 57,00 m2
    b) 88,0 x 0,25 = 22,00 m2
2/ pola martwe - kolor biały:
    44,0 x 0,24 x 14 szt = 147,84 m2
3/ przejścia dla pieszych - kolor biały:
    7 x 14,0 x 0,5 = 49,00 m2
4/ strzałki - kolor biały:
    a) 1 w prawo, 2 w lewo: 3 x 1,5 = 4,5 m2
    b) na wprost: 8 x 1,2 = 9,6 m2
przy zachowaniu obecnie obowiązującego układu oznakowania,
B: malowanie nowego oznakowania:
5/ cyfry - kolor biały: 23 szt. o wym. 60 x 30
zgodnie z wstępną wizualizacją miejsca ulokowania cyfr na stanowisku, która stanowi załącznik nr 1 do PFU.

2. Metoda wykonania i materiały
Malowanie winno nastąpić farbami akrylowymi drogowymi, metodą techniczną: oznakowania cienkowarstwowego o grubości 0,3 do 0,8 mm linii, malowanie mechaniczne, zapewnienie odblasku poprzez natrysk mikrokulek odblaskowych.
Zastosowane materiały powinny gwarantować wysoką trwałość oznakowania poziomego oraz odporność na wpływ czynników zewnętrznych i warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, zmiany temperatury i wilgotności, oraz gwarantować bezpieczeństwo dla pasażerów i innych klientów Dworca.
Materiały użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do zastosowanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
Przy realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

3. Szczegółowy zakres prac

W ramach Przedmiotu umowy do wykonania będą wszelkie niezbędne czynności związane
z realizacją zadania, zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia, ustalonym w punkcie 1, w tym:
1. odpowiednie przygotowanie powierzchni, w tym wyczyszczenie powierzchni (umycie), wyrównanie nierówności, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby usunięcie starej farby, celem zapewnienia trwałości wykonywanych prac zgodnie z gwarancją – w przypadku usunięcia starej farby, Wykonawca winien założyć wykonanie prac metodą chemiczną – usuwanie farb akrylowych przy pomocy specjalnego środka chemicznego, celem uniknięcia uszkodzenia nawierzchni,
2. zakup niezbędnej farby akrylowej drogowej do malowania, wraz z mikrokulkami odblaskowymi,
3. zapewnienie niezbędnego sprzętu do malowania i oczyszczenia (przygotowania) powierzchni pod malowanie,
4. zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac,
5. przedstawienie wizualizacji „cyfr” przed wykonaniem, celem akceptacji, oraz wyznaczenie ich na stanowisku lub zapewnienie szablonów dla cyfr,
6. wykonanie prac malarskich,
7. wykonanie prac porządkowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy przedłożenia projektu
z badania parametrów, jakimi powinno cechować się oznakowanie poziome według wytycznych i rozporządzenia zawartych w punkcie 2 (m.in. barwa oznakowania, luminacja, szorstkość), względnie wykonanie malowania próbnego.

Podczas realizacji zadania należy ściśle współpracować ze służbami Dworca autobusowego Poznań Główny, w szczególności Kierownikiem Dworca, zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy, by do minimum zredukować uciążliwość prowadzonych prac dla funkcjonowania Dworca.

4. Wynagrodzenie
Proponowane wynagrodzenie winno obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym prac wskazanych powyżej w pkt 1 i 3, zakupu materiałów oraz robociznę.

5. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji jakości na prace i użyte materiały
wynosi: 24 miesiące. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru technicznego bez zgłoszonych wad i zastrzeżeń.

6. Wymogi dodatkowe

Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, porównywalną z robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach publicznych.

II. MAPKA SYTUACYJNA TERMINALA

Mapka sytuacyjna terminala stanowi załącznik nr 1 do PFU.