## Mostki
Załącznik nr 6
Kosztorys ofertowy - Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Mostki 150 nr inw. 110/256
Numer | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Krotność | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 |  | Kotłownia
1.1. | KNR-W 0404-02-040 | Rura wielowarstwowa polietylenowa wraz z kolanami, trójnikami i złączkami - rura w kręgach 25mm | 1 | 8 |  | 0
1.2. | KNNR 4 0402-030-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 28x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 12 |  | 0
1.3. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 35x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.4. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 42x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.5. | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji grzewczych, w budynkach mieszkalnych | 1 | 36 |  | 0
1.6. | KNR 2-15W 0128-02-040 | Płukanie instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych | 1 | 36 |  | 0
1.7. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 28mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 12 |  | 0
1.8. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 35mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 8 |  | 0
1.9. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 42mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm | 1 | 8 |  | 0
1.10. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Dostawa i montaż kotła gazującego drewno wraz z osprzętem 20kW | 1 | 1 |  | 0
1.11. | KNR 2 -15W 0507-01-090 | Zbiornik kombinowany z dwoma wężownicami o pojemności 800/200dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.12. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.o. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 33 dm3 | 1 | 2 |  | 0
1.13. | KNR 2-15W 0509-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.w.u. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 18 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.14. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. 15mm, 3,0bar | 1 | 2 |  | 0
1.15. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u 15mm, 5,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.16. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 11 |  | 0
1.17. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 5 |  | 0
1.18. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.19. | KNR 2-15W 0411-0304-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.20. | KNR 2-15W 0411-0404-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 1 |  | 0
1.21. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Filtr siatkowy DN25mm | 1 | 2 |  | 0
1.22. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Filtr siatkowy DN32mm | 1 | 1 |  | 0
1.23. | KNR 2-15W 0412-07-020 | Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinającym | 1 | 4 |  | 0
1.24. | KNR 2-15W 0530-03-020 | Termometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 1 |  | 0
1.25. | KNR 2-15W 0530-04-020 | Manometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 3 |  | 0
1.26. | KNR 2-15W 0412-02-020 | Zawór spustowy DN15 | 1 | 3 |  | 0
1.27. | KNR 2-15W 0411-02-020 | P.A. - Zawór trójdrogowy DN20 | 1 | 1 |  | 0
1.28. | KNR 00-35 0208-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h, średnica nominalna króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.29. | KNR 00-35 0112-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 1,3 m3/h, śred.nominalnakróćców przyłączeniowych 1/2" (15 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.30. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - wykonanie wpięcia kotła spalinowego do istniejącego kanału spalinowego | 1 | 1 |  | 0
1.31. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie pomiędzy systemami instalacyjnymi istniejącymi/projektowanymi | 1 | 1 |  | 0
1.32. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie części elektrycznej i automatyki kotła | 1 | 1 |  | 0
2 |  | Instalacja gazowa wraz ze źródłem ciepła
2.1. | KNR 2-15 0215-030301-040 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm | 1 | 14 |  | 0
2.2. | KNR 00-35 0201-07-040 | Rurociągi miedziane o śred.zew.I grub.ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, łączone poprzez zaciskanie | 1 | 2 |  | 0
2.3. | KNR 7-12 0712-010204-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B | 1 | 1.84 |  | 0
2.4. | KNR 7-12 0712-010504-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł | 1 | 1.84 |  | 0
2.5. | KNR 7-12 0712-02010401-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową 60 % | 1 | 1.84 |  | 0
2.6. | KNR 7-12 0712-021004-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania | 1 | 1.84 |  | 0
2.7. | KNR 2-15 0303-03-040 | Analogia - tuleje ochronne - rurociągi stalowe z rur o średnicy nominalnej 50 mm | 1 | 0.9 |  | 0
2.8. | KNR 2-15 0310-03-020 | Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm | 1 | 2 |  | 0
2.9. | KNR 2-15 0215-030602-090 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o średnicy przyłącza 25 mm | 1 | 1 |  | 0
2.10. | KNR 2-15 0312-02-090 | P.A. - Kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 24kW | 1 | 1 |  | 0
2.11. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - Kanał powietrzno/spaliinowy 80/125 | 1 | 1 |  | 0
2.12. | KNR 2-15 0305-01-104 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) | 1 | 1 |  | 0
3 |  | Roboty demontażowe i budowlane
3.1. | KNR 4-02 0314-06-020 | Demontaż urządzeń gazowych. Piec jednoczerpalny | 1 | 1 |  | 0
3.2. | AW-090 | Montaż kratki nawiewnej | 1 | 1 |  | 0
3.3. | KNR 4-02 0409-01-090 | Demontaż i rozebranie kotła stałopalnego | 1 | 1 |  | 0
3.4. | AW-090 | Demontaż armatury i osprzętu instalacji grzewczych w kotłowni | 1 | 1 |  | 0
3.5. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - utylizacja demontowanych urządzeń kotłowni i elementów wykończeniowych | 1 | 1 |  | 0
3.6. | KNR 4-01 0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | 1 | 9.76 |  | 0
3.7. | KNR 4-01 0812-06-040 | Rozebranie cokolików | 1 | 18 |  | 0
3.8. | KNR 2-02 1104-01-050 | P.A. - Posadzka z płytek o podwyższonej odporności do montażu w kotłowni | 1 | 9.76 |  | 0
3.9. | KNR 2-02 1105-01-040 | Cokoliki z płytek podłogowych | 1 | 18 |  | 0
3.10. | KNR 4-01 0713-01-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | 1 | 37 |  | 0
3.11. | KNR 4-01 0729-01-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych po przetarciu | 1 | 37 |  | 0
3.12. | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 1 | 9.76 |  | 0
3.13. | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 1 | 37 |  | 0
3.14. | KNR 4-01 0329-04-050 | Wykucie otworów w ścianach na otworów drzwiowych | 1 | 5 |  | 0
3.15. | AW-090 | Zamurowanie otworów po przesunięciu i drzwi | 1 | 2 |  | 0
3.16. | KNR 4-01 0319-02-020 | Obsadzenie ościeżnic do drzwi technicznych | 1 | 2 |  | 0
3.17. | KNR 4-01 0903-01-020 | Montaż drzwi technicznych 2szt | 1 | 2 |  | 0
Razem netto: |  |  |  |  | 0
Vat 8 % |  |  |  |  | 0
Razem brutto: |  |  |  |  | 0

## Jana Pawła II
Załącznik nr 3
Kosztorys ofertowy - Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku socjalno-biurowym nr inw. 105/304 w miejscowości Stary Sącz ul. Jana Pawła II 4a
Numer | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Krotność | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 |  | Kotłownia
1.1. | KNR-W 0404-02-040 | Rura wielowarstwowa polietylenowa wraz z kolanami, trójnikami i złączkami - rura w kręgach 25mm | 1 | 8 |  | 0
1.2. | KNNR 4 0402-030-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 28x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 4 |  | 0
1.3. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 35x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.4. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 42x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.5. | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji grzewczych, w budynkach mieszkalnych | 1 | 28 |  | 0
1.6. | KNR 2-15W 0128-02-040 | Płukanie instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych | 1 | 28 |  | 0
1.7. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 28mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 4 |  | 0
1.8. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 35mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 8 |  | 0
1.9. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 42mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm | 1 | 8 |  | 0
1.10. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Dostawa i montaż kotła gazującego drewno wraz z osprzętem 20kW | 1 | 1 |  | 0
1.11. | KNR 2 -15W 0507-01-090 | Zbiornik kombinowany z dwoma wężownicami o pojemności 800/200dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.12. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.o. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 33 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.13. | KNR 2-15W 0509-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.w.u. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 18 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.14. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. 15mm, 3,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.15. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u 15mm, 5,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.16. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 9 |  | 0
1.17. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.18. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.19. | KNR 2-15W 0411-0304-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.20. | KNR 2-15W 0411-0404-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 1 |  | 0
1.21. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Filtr siatkowy DN25mm | 1 | 2 |  | 0
1.22. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Filtr siatkowy DN32mm | 1 | 1 |  | 0
1.23. | KNR 2-15W 0412-07-020 | Automatyczny odpowietrznik | 1 | 4 |  | 0
1.24. | KNR 2-15W 0530-03-020 | Termometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 1 |  | 0
1.25. | KNR 2-15W 0530-04-020 | Manometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 3 |  | 0
1.26. | KNR 2-15W 0412-02-020 | Zawór spustowy DN15 | 1 | 1 |  | 0
1.27. | KNR 2-15W 0411-02-020 | P.A. - Zawór trójdrogowy DN20 | 1 | 2 |  | 0
1.28. | KNR 00-35 0208-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h, średnica nominalna króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.29. | KNR 00-35 0112-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 1,3 m3/h, śred.nominalnakróćców przyłączeniowych 1/2" (15 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.30. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - wykonanie wpięcia kotła spalinowego do istniejącego kanału spalinowego | 1 | 1 |  | 0
1.31. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie pomiędzy systemami instalacyjnymi istniejącymi/projektowanymi | 1 | 1 |  | 0
1.32. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie części elektrycznej i automatyki kotła | 1 | 1 |  | 0
2 |  | Roboty demontażowe i budowlane
2.1. | KNR 4-02 0409-01-090 | Demontaż i rozebranie kotła stałopalnego | 1 | 1 |  | 0
2.2. | AW-090 | Demontaż armatury i osprzętu instalacji grzewczych w kotłowni | 1 | 1 |  | 0
2.3. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - utylizacja demontowanych urządzeń kotłowni i elementów wykończeniowych | 1 | 1 |  | 0
2.4. | KNR 4-01 0713-01-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | 1 | 31 |  | 0
2.5. | KNR 4-01 0729-01-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych po przetarciu | 1 | 31 |  | 0
2.6. | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 1 | 11.58 |  | 0
2.7. | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 1 | 31 |  | 0
2.8. | KNR 4-01 0903-01-020 | Montaż drzwi technicznych 1 szt | 1 | 1 |  | 0
2.9. | AW-090 | Montaż klatki nawiewnej | 1 | 1 |  | 0
Razem netto: |  |  |  |  | 0
Vat 23 % |  |  |  |  | 0
Razem brutto: |  |  |  |  | 0

## Magazynowa 5 adm.
Załącznik nr 4
Kosztorys ofertowy - Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku administracyjno-biurowym nr inw. 105/405 w miejscowości Stary Sącz, ul. Magazynowa 5
Numer | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Krotność | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 |  | Kotłownia
1.1. | KNR-W 0404-02-040 | Rura wielowarstwowa polietylenowa wraz z kolanami, trójnikami i złączkami - rura w kręgach 25mm | 1 | 8 |  | 0
1.2. | KNNR 4 0402-030-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 28x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 4 |  | 0
1.3. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 35x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.4. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 42x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.5. | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji grzewczych, w budynkach niemieszkalnych | 1 | 28 |  | 0
1.6. | KNR 2-15W 0128-02-040 | Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych | 1 | 28 |  | 0
1.7. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 28mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 4 |  | 0
1.8. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 35mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 8 |  | 0
1.9. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 42mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm | 1 | 8 |  | 0
1.10. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Dostawa i montaż kotła na paliwo stałe wraz z osprzętem 17kW | 1 | 1 |  | 0
1.11. | KNR 2 -15W 0507-01-090 | Zbiornik kombinowany z dwoma wężownicami o pojemności 1000/200dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.12. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.o. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 33 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.13. | KNR 2-15W 0509-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.w.u. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 18 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.14. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. 15mm, 3,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.15. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u 15mm, 5,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.16. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 9 |  | 0
1.17. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.18. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.19. | KNR 2-15W 0411-0304-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.20. | KNR 2-15W 0411-0404-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 1 |  | 0
1.21. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Filtr siatkowy DN25mm | 1 | 2 |  | 0
1.22. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Filtr siatkowy DN32mm | 1 | 1 |  | 0
1.23. | KNR 2-15W 0412-07-020 | Automatyczny odpowietrznik | 1 | 4 |  | 0
1.24. | KNR 2-15W 0530-03-020 | Termometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 1 |  | 0
1.25. | KNR 2-15W 0530-04-020 | Manometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 3 |  | 0
1.26. | KNR 2-15W 0412-02-020 | Zawór spustowy DN15 | 1 | 1 |  | 0
1.27. | KNR 2-15W 0411-02-020 | P.A. - Zawór trójdrogowy DN20 | 1 | 2 |  | 0
1.28. | KNR 00-35 0208-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h, średnica nominalna króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.29. | KNR 00-35 0112-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej, wydajność pompy do 1,3 m3/h, śred.nominalnakróćców przyłączeniowych 1/2" (15 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.30. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - wykonanie wpięcia kotła spalinowego do istniejącego kanału spalinowego | 1 | 1 |  | 0
1.31. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie pomiędzy systemami instalacyjnymi istniejącymi/projektowanymi | 1 | 1 |  | 0
1.32. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie części elektrycznej i automatyki kotła | 1 | 1 |  | 0
2 |  | Roboty demontażowe i budowlane
2.1. | KNR 4-02 0314-06-020 | Demontaż i rozebranie kotła stałopalnego | 1 | 1 |  | 0
2.2. | AW-090 | Demontaż armatury i osprzętu instalacji grzewczych w kotłowni | 1 | 1 |  | 0
2.3. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - utylizacja demontowanych urządzeń kotłowni i elementów wykończeniowych | 1 | 1 |  | 0
2.4. | KNR 4-01 0713-01-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | 1 | 33.5 |  | 0
2.5. | KNR 4-01 0729-01-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych po przetarciu | 1 | 33.5 |  | 0
2.6. | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 1 | 13.37 |  | 0
2.7. | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 1 | 33.5 |  | 0
2.8. | KNR 4-01 0903-01-020 | Montaż drzwi technicznych 1 szt | 1 | 1 |  | 0
2.9. | AW-090 | Montaż klatki nawiewnej | 1 | 1 |  | 0
2.10. | AW-090 | Montaż nowych drzwiczek do wyczystki kominowej | 1 | 1 |  | 0
Razem netto: |  |  |  |  | 0
Vat 23 % |  |  |  |  | 0
Razem brutto: |  |  |  |  | 0

## Stac ob sam
Załącznik nr 5
Kosztorys ofertowy - Przebudowa instalacji c.o. w budynku stacji obsługi samochodów nr inw. 103/412 w miejscowości Stary Sącz, ul. Magazynowa 5
Numer | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Krotność | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 |  | Kotłownia
1.1. | KNNR 4 0402-030-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 28x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 4 |  | 0
1.2. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 35x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.3. | KNNR 4 0402-040-040 | P.A. Rurociągi ze stali węglowej, łączone na zacisk o średnicy 42x1,5 wraz z kształtkami | 1 | 8 |  | 0
1.4. | KNNR 4 0406-020-040 | Próby szczelności instalacji grzewczych, w budynkach niemieszkalnych | 1 | 20 |  | 0
1.5. | KNR 2-15W 0128-02-040 | Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych | 1 | 20 |  | 0
1.6. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 28mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 4 |  | 0
1.7. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 35mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm | 1 | 8 |  | 0
1.8. | KNR 00-34 0101-19-040 | Izolacja rurociągów o średnicy 42mm, otulinami z wełny skalnej w płaszczu Al - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm | 1 | 8 |  | 0
1.9. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Dostawa i montaż kotła gazującego drewno wraz z osprzętem 20kW | 1 | 1 |  | 0
1.10. | KNR 2 -15W 0507-01-090 | Zbiornik buforowy CO 600dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.11. | KNR 2 -15W 0503-01-020 | Naczynia wzbiorcze do c.o. systemu zamkniętego,o pojemności całkowitej do 100 dm3 - Naczynie zamknięte o pojemności 33 dm3 | 1 | 1 |  | 0
1.12. | KNR 2-15W 0411-01-020 | P.A. - Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. 15mm, 3,0bar | 1 | 1 |  | 0
1.13. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 6 |  | 0
1.14. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.15. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 2 |  | 0
1.16. | KNR 2-15W 0411-0304-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 1 |  | 0
1.17. | KNR 2-15W 0411-0404-020 | Zawory zwrotne przelotowe,z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych | 1 | 1 |  | 0
1.18. | KNR 2-15W 0411-03-020 | Filtr siatkowy DN25mm | 1 | 1 |  | 0
1.19. | KNR 2-15W 0411-04-020 | Filtr siatkowy DN32mm | 1 | 1 |  | 0
1.20. | KNR 2-15W 0412-07-020 | Automatyczny odpowietrznik | 1 | 4 |  | 0
1.21. | KNR 2-15W 0530-03-020 | Termometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 1 |  | 0
1.22. | KNR 2-15W 0530-04-020 | Manometr wraz z wykonaniem tulei | 1 | 3 |  | 0
1.23. | KNR 2-15W 0412-02-020 | Zawór spustowy DN15 | 1 | 1 |  | 0
1.24. | KNR 2-15W 0411-02-020 | P.A. - Zawór trójdrogowy DN20 | 1 | 2 |  | 0
1.25. | KNR 00-35 0208-01-020 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h, średnica nominalna króćców przyłączeniowych pompy 1" (25 mm) | 1 | 1 |  | 0
1.26. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - wykonanie wpięcia kotła spalinowego do istniejącego kanału spalinowego | 1 | 1 |  | 0
1.27. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie pomiędzy systemami instalacyjnymi istniejącymi/projektowanymi | 1 | 1 |  | 0
1.28. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - połączenie części elektrycznej i automatyki kotła | 1 | 1 |  | 0
2 |  | Roboty demontażowe i budowlane
2.1. | KNR 4-02 0314-06-020 | Demontaż i rozebranie kotła stałopalnego | 1 | 1 |  | 0
2.2. | AW-090 | Demontaż armatury i osprzętu instalacji grzewczych w kotłowni | 1 | 1 |  | 0
2.3. | AW-090 | Kalkulacja indywidualna - utylizacja demontowanych urządzeń kotłowni i elementów wykończeniowych | 1 | 1 |  | 0
2.4. | AW-090 | P.A. Montaż przesłony z siatki stalowej - zabezpieczenie strefy kotłowni przed dostępem osób nieupoważnionych 4,8m x 2,0m | 1 | 1 |  | 0
2.5. | AW-090 | Montaż kratki nawiewnej | 1 | 1 |  | 0
Razem netto: |  |  |  |  | 0
Vat 23 % |  |  |  |  | 0
Razem brutto: |  |  |  |  | 0