Obręb Leszno 0002

Działki nr: 22, 1/11, 1/1, 1/26, 2/14, 8/4, 9/4, 10/4, 11/5, 2/6

| Zamawiający: |  | MIASTO LESZNO ul.Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: |  | FIRMA PROJEKTOWO USŁUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI ul. Duńska 30, 64-100 Leszno |  |  |
| Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |
| Zamierzenie budowlane: Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie – część północna |  |  |  |  |
| Obiekt budowlany: Ciągi pieszo - rowerowe wokół Zbiornika Zaborowo - w granicach miasta Leszna |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| Branża: DROGOWA |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i Nazwisko: |  | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant : | inż. Krzysztof Marchwicki |  | 921/86/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Paweł Kattner |  | 702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg |  |
| Asystent | inż. Dawid Marchwicki |  |  |  |
| Data: Marzec 2025 r. | Umowa: INF-IN.272.2.2025 |  |  | Egzemplarz: 1. |

CZĘŚĆ TEKSTOWA

#### ZAWARTOŚĆ TOMU

### CZĘŚĆ TEKSTOWA

| L.p. | Spis |
| --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa |
| 2. | Zawartość tomu |
| 3. | Zawartość projektu budowlanego |
| 4. | Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego |
| 5. | Kopie uprawnień i zaświadczeń |
| 6. | Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie |
| 7. | Wykaz norm i przepisów prawnych |
| 8. | Opis techniczny |

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.p. | Spis |
| --- | --- |
| 1. | Spis rysunków |
| 2. | Rysunki |

#### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Numer tomu | Temat opracowania |
| --- | --- |
| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) |
| PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE |  |
| 2. | DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA |
| 3. | DROGI STR. 1 - 23 |
| 4. | BIOZ STR. 1 -10 |
| 5. | OPINIA GEOTECHNICZNA |
| 6. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE STR. 1 - 76 |
| 7. | KOSZTORYS INWESTORSKI |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

| Umowa: INF-IN.272.2.2025 | Zamawiający: MIASTO LESZNO ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno |
| --- | --- |
| Przedmiot umowy: Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie –część północna |  |
| Branża: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE |  |

## PROJEKTANT

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inż. Krzysztof Marchwicki

Uprawnienia nr 921/86/Lo

..................................................

Podpis projektanta

## SPRAWDZAJĄCY

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Paweł Kattner

Uprawnienia nr 702/85/Lo

..................................................

Podpis sprawdzającego

KOPIE UPRAWNIEŃ

I ZAŚWIADCZEŃ

DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA I OPINIE

# WYKAZ UZGODNIEŃ DOŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA:

- MZD Miasto Leszno  .

- Badania geologiczne

- Uchwała nr XLIII/454/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r w sprawie uchwalenia zmiany Planu  Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Leszna i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Leszno – Zaborowo w rejonie ulic Złotniczej, Chopina i Henrykowskiej.

- Narada koordynacyjna

- Uzgodnienie monitoringu ze \strażą Miejską oraz Urzędem Miasta

WYKAZ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH

# WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682, z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1990 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz.U. z 2019 r  poz. 2311 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U. z 2022 r, poz.1518

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (D.U. z 2022 r poz.1679)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (D.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości iTechnologii z dnia 19 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych (D.U. z 2018 r poz. 583 z późniejszymi zmianami).

# WYKAZ – WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, załącznik  do zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września  2014 r.,

- Wymagania techniczne WT-2-1 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, załącznik  do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

- Wymagania techniczne WT-2-II 2016 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, załącznik  do zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09 listopada
2016 r.,

OPIS TECHNICZNY

Spis treści

CZĘŚĆ TEKSTOWA	2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

WYKAZ UZGODNIEŃ DOŁĄCZONYCH DO OPRACOWANIA:	10

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH	11

WYKAZ – INSTRUKCJE I WYTYCZNE	12

WYKAZ – WYMAGANIA TECHNICZNE	13

WYKAZ NORM	13

1.    WSTĘP	15

1.1.  Przedmiot opracowania.	15

1.2.  Inwestor.	15

1.3.  Jednostka Projektowa.	15

1.4.  Lokalizacja inwestycji.	15

1.5.  Cel opracowania.	15

1.6.  Podstawa opracowania.	15

1.6.1. Formalne podstawy opracowania	15

1.6.2. Materiały źródłowe	16

1.7.  Projekty związane.	16

1.8.  Informacje o mapie numerycznej.	16

1.9.  Cel i zakładany efekt inwestycji.	16

2.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU	16

2.1.  Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.	16

2.2.  Zagospodarowanie terenu przyległego.	17

2.2.1.  Konfiguracja i ukształtowanie terenu.	17

2.2.2.  Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.	17

2.3.  Istniejąca sieć komunikacyjna.	17

2.4. Układ komunikacyjny - powiązanie drogi ekspresowej z poszczególnymi  kategoriami dróg	17

3.  PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI	17

4.BUDOWA NAWIERZCHNI NA TERENIE ZBIORNIKA ZABOROWO CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

4.1.  Parametry techniczne ulicy	18

4.2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni	18

4.3.  Przekrój normalny	19

4.4.  Przekrój podłużny	20

4.5.  Odwodnienie	20

5.  Zjazdy	20

# 1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, opracowany w ramach projektu budowlanego budowy ciągów pieszo -  rowerowych wokół zbiornika wodnego Zaborowo w granicach Miasta Leszna, część północna na działkach 22, 1/11, 1/1, 1/26, 2/14, 8/4, 9/4, 10/4, 11/5, 2/6,

1.2.  Inwestor.

Miasto Leszno, z siedzibą : 64 – 100 Leszno , ul. Kazimierza Karasia  15

1.3.  Jednostka Projektowa.

Firma Projektowo Usługowa Krzysztof Marchwicki , ul. Duńska 30 , 64 – 100 Leszno

1.4.  Lokalizacja inwestycji.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim.

1.5.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowiących załącznik do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie Decyzji.

1.6.  Podstawa opracowania.

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

- Umowa   zawarta pomiędzy Zamawiającym – Miasto Leszno , z siedzibą 64-100

Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,  a Firmą Projektowo Usługową Krzysztof Marchwicki  z siedzibą 64-100 Leszno ul. Duńska 30. Nr INF- IN.272.2.2025

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 2693)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (D.U. z 2022 r poz.988 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego(, Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

1.6.2. Materiały źródłowe

Umowa na wykonanie z Zamawiającym –  Miastem Leszno, INF- IN.272.2.2025

- Aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 do celów projektowych.

- Warunki techniczne i uzgodnienia branżowe.

- Polskie normy i katalogi.

- Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym.

- Badania geologiczne

- UCHWAŁA NR XLIII/454/2002 –Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.7.  Projekty związane.

- Projekt oświetlenia , który jest odrębnym opracowaniem.

- Projekt monitoringu, który jest odrębnym opracowaniem

- Opinia geotechniczna – osobne opracowanie

1.8.  Informacje o mapie numerycznej.

Mapa zasadnicza została wykonana metodą pomiaru bezpośredniego i digitalizacji w układzie wstęgowym w skali 1:500.Mapę dla celów projektowych wykonała Firma Usługi Geodezyjno Kartograficzne i Konsultingowe „PRYZMAT” s.c. J.Florczak, R.Florczak 64-100 Leszno ul. Lipowa 66

, jest aktualna i poświadczona na wtórnikach przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej została przygotowana w formacie *.dgn.

1.9.  Cel i zakładany efekt inwestycji.

W zakresie korzyści pośrednich realizacja zadania stawia realizację następujących celów:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie wypadkowości,

- zwiększenie terenów rekreacyjnych i do czynnego wypoczynku

# 2.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

2.1.  Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.

Budowa ciągów pieszo -  rowerowych  mieści się w granicach  pasa drogowego przewidzianego w Miejscowym Planie Zagospodarowania. Zakwalifikowano je jako tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych, tereny sportu, rekreacji i turystyki, tereny zieleni parkowej i leśnej, tereny handlu , gastronomi, tereny mieszkalnictwa zbiorowego.

2.2.  Zagospodarowanie terenu przyległego.

2.2.1.  Konfiguracja i ukształtowanie terenu.

Projektowana budowa ciągów pieszo -  rowerowych  przebiega przez tereny pagórkowate o zagospodarowaniu w przeważającej części zielenią leśną i parkową.

Projektowane ciągi przecinają tereny ukształtowane w okresie zlodowacenia bałtyckiego i północnopolskiego. Analizując morfologię terenu w bezpośrednim otoczeniu projektowanej trasy należy zauważyć, że:

- występują utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie i holoceńskie

- teren  pod budowę leży na tzw. Sandrze Leszczyńskim, i przebiega wokół Zbiornika Wodnego Zaborowo.

2.2.2.  Ważniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Ciągi w większości swojego przebiegu znajdują się na terenie wykorzystywanym na rekreację, sport i turystykę..

W sąsiedztwie projektowanych ciągów  znajduje się zbiornik wodny Zaborowo.

2.3.  Istniejąca sieć komunikacyjna.

Projektowana budowa ciągów  na całym odcinku  wykorzystuje istniejący pas drogowy.

2.4. Układ komunikacyjny - powiązanie ciągów z poszczególnymi  ulicami

W zakres istniejących ulic sąsiadujących z projektowaną budową ciągów  wchodzą ulice :

--  Henrykowska

-  Ruszczyńskiego

# 3.  PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

- Wycinka drzew i krzewów

- Roboty ziemne

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni

- Budowa oświetlenia ciągów

- Budowa monitoringu

- Budowa miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych i dojazd do przyległych  działek. Projektowana  budowa  została zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na podstawie badań geologicznych należy przyjąć pierwszą kategorię geotechniczną , ze względu na proste warunki gruntowo – wodne.

Przed przystąpieniem do robót,  należy sprawdzić  aktualną infrastrukturę techniczną.

# 4. CIĄG PIESZO - ROWEROWY

4.1.  Parametry techniczne ciągu pieszo – rowerowego

Ciągi pieszo - rowerowe na odcinku o łącznej długości  567,00 m,   posiadają parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne , Dz. U. z 2022 r, poz.1518.

| Klasa drogi | Ciąg pieszo – rowerowy |
| --- | --- |
| Szerokość pasa ruchu | 3,50 m |
| Pochylenie jezdni | 1,50% |
| Szerokość pasa drogowego | Do 5,50 m |

4.2.  Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe       / badania geologiczne/ oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów, jakie mogą być użyte do ich budowy.

Konstrukcja nawierzchni

| Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej | 8 cm | Konstrukcja nawierzchni |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |  |
| 3. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce | 20 cm |  |
| 4. | Podłoże gruntowe | - |  |
| Razem |  | min. 31 cm |  |

Konstrukcja miejsca postojowego

| Lp | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa ścieralna z kostki granitowej ciętej i płomieniowanej gr 8,0 cm | 8 cm |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce | 20 cm |
| 4. | Podłoże gruntowe | - |
|  | Razem | min. 31 cm |

Podłoże gruntowe na projektowanym odcinku drogi występują proste warunki gruntowo – wodne. Badania podłoża przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

- Podłoże pod nasypami:

Zgodnie z wymaganiami, podłoże w podstawie nasypów powinno mieć nośność:

- min. 30 MPa dla gruntów spoistych,

- min. 45 MPa dla gruntów niespoistych.

W przypadku występowania w podłożu gruntów grupy nośności G4, zwłaszcza w stanie plastycznym, uzyskanie nośności 30 MPa może nie być możliwe i z tego powodu konieczne jest zaprojektowanie warstwy ulepszonego podłoża.

Na podstawie badań geologicznych przyjęto konstrukcję nawierzchni jak wyżej..

Badania geologiczne w załączeniu.

4.3.  Przekrój normalny

Przekrój normalny ciągów pieszo - rowerowych obejmuje wykonanie robót ziemnych,  ułożenie obustronnie obrzeża betonowego, oraz wykonanie  konstrukcji nawierzchni..

Projektuje się ułożenie betonowej kostki brukowej bezfazowej gr 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3,0 cm i podbudowie betonowej C3/4 gr 20 cm. Nawierzchnia ciągu obramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm. Spadki jezdni projektuje się jednostronne..

Szerokość ścieżki podzielono na dwie części :

a/ szer 2,00 m kostka koloru grafitowego – ścieżka rowerowa

b/ szer 1,50 m kostka koloru szarego – ścieżka dla ruchu pieszego.

Wzdłuż ścieżki projektuje się miejsca postojowe, na których zlokalizowano ławki, kosze na śmieci oraz po 2 stojaki na rowery, Nawierzchnię zaprojektowano z kostki granitowej płomieniowanej  ciętej gr. 8,0 cm. Wymiary miejsca postojowego wynoszą 7,0 m na 2,0 m obramowane obrzeżem granitowym o wym. 8 x 30 cm . Na działce nr 22 dodatkowo zaprojektowano stację naprawy rowerów o wymiarach  10,0 x 2,0 m

Po obu stronach ścieżki projektuje się pobocza pokryte humusem i obsiane trawą.

Pozostałą powierzchnię do granicy pasa drogowego należy poddać zabiegom agrotechnicznym.

W części drogowej jest tylko lokalizacja lamp oświetleniowych, natomiast część elektryczną należy wykonać wg projektu oświetlenia.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

- napięcie zasilania                                                        3 x 230 V

- częstotliwość robocza                                                 50 Hz

-moc zainstalowana części projektowanej                    0,795 kW

- moc zapotrzebowana części projektowanej               0,795 kW

-prąd obliczeniowy części projektowanej                      1,23 A

- zabezpieczenie obwodów                                            6 A

-projektowany kabel oświetleniowy                               YAKY4x35mm2 (627,0 m)

-projektowana kanalizacja kablowa                               DT110+WMR40 (446,0 m)

DT50 (8,5 m)

-wysokość słupów (część nadziemna)                           5,0 m

-projektowany kabel zasilający monitoring                    YKY3x10mm2 (584,0 m)

- studnie kablowe                                                            SK-2

-długość sieci                                                                 1665,5 m

4.4.  Przekrój podłużny

Rzędne niwelety ciągów zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- odprowadzenie wody opadowej

- zminimalizowanie robót ziemnych

- ciąg projektuje się po terenie

- po zdjęciu humusu należy uzupełnić nasyp w celu wyrównania podłoża gruntowego.

- ograniczyć do minimum wycinkę drzew (wykaz  w załączniku)

4.5.  Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z ciągów projektuje się przez nadanie nawierzchni  spadków podłużnych i poprzecznych, umożliwiających samoczynny spływ wód opadowych z jezdni na przyległe tereny.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane na ciągach  obejmują m. in.:

- zdjęcie humusu ,

6.  ZJAZDY

Z ciągów projektuje się zjazdy indywidualne do przyległych działek..

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Na ciągach  stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli oznakowanie pionowe.

Opracował:

inż. Krzysztof Marchwicki

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

#### SPIS RYSUNKÓW

| Nr rysunku | Tytuł | Skala | Data wydania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1: 25 000 | Marzec 2025 r. |
| 2 | Plan sytuacyjny | 1: 500 |  |
| 3 | Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny | 1: 50/20 |  |