## Podłoża mikrob. i testy kasetko
Załącznik nr 2 : Opis Przedmiotu Zamówienia
Część nr 1
Podłoża mikrobiologiczne na płytkach i w probówkach
Lp. | Rodzaj podłoża, charakterystyka | Opak. jednostkowe | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto 1 szt. | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego podłoża/ objętość/nr katalogowy
1 | Mannitol Salt Agar (Chapman) – podłoże do izolacji bakterii z rodzaju Staphylococcus spp. | Płytka 90 mm | 1200 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Chromagar KPC | Płytka 90 mm | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Chromagar Acinetobacter | Płytka 90 mm | 260 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Chromagar ESBL | Płytka 90 mm | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Chromagar Clostridium difficile | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Chromagar Listeria | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Chromagar Campylobacter | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Chromagar Candida/Sabouraud Dextrose Agar | Płytka 90 mm | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | Columbia CNA z 5% KB/ Enterococcosel | Płytka 90 mm | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Enterococcosel Agar | Płytka 90 mm | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Agar tryptozowo-sojowy (TSA) | Płytka 90 mm | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Schaedler Agar z 5% krwią baranią z dodatkiem kanamycyny i wankomycyny – podłoże do izolacji gram-ujemnych bakterii beztlenowych | Płytka 90 mm | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
13 | Schaedler CNA Agar z 5% krwią baranią – podłoże do izolacji gram-dodatnich bakterii beztlenowych | Płytka 90 mm | 600 |  |  | 8 | 0 | 0
14 | Mueller Hinton Agar II z 5% krwią baranią – badanie wrażliwości na antybiotyki | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
15 | Mueller Hinton II agar z kloksacyliną – wykrywanie szczepów wytwarzających indukcyjne b-laktamazy AmpC | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
16 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem – podłoże do hodowli, izolacji i identyfikacji patogennych grzybów | Płytka 90 mm | 1800 |  |  | 8 | 0 | 0
17 | Sabouraud Dextrose Agar – podłoże do wybiórczej izolacji dermatofitów i innych grzybów patogennych | Płytka 90 mm | 1200 |  |  | 8 | 0 | 0
18 | Salmonella Shigella agar/Wilson Blair - podłoże do izolacji Salmonella spp. z próbek kału (płytka dwudzielna) | Płytka 90 mm/2 | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
19 | Salmonella Shigella agar - podłoże do izolacji Salmonella spp.i Shigella spp. | Płytka 90 mm | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
20 | Selenit F Bulion – podłoże płynne do namnażania pałeczek Salmonella i Shigella | Probówka 5 ml | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
21 | MacConkey z sorbitolem – podłoże do izolacji enterokrwotocznych szczepów E. Coli O157:H7 | Płytka 90 mm | 60 |  |  | 8 | 0 | 0
22 | Todd Hewitt Bulion z gentamycyną i kwasem nalidyksowym – podłoże płynne do hodowli paciorkowców b-hemolizujących | Probówka 5 ml | 300 |  |  | 8 | 0 | 0
23 | Bulion tryptozowo-sojowy – podłoże płynne do hodowli mikroorganizmów | Probówka 5 ml | 5000 |  |  | 8 | 0 | 0
24 | Bulion tryptozowo-sojowy – podłoże płynne do hodowli mikroorganizmów | Probówka 7 ml | 2000 |  |  | 8 | 0 | 0
25 | Odczynnik Ehrlicha – wykrywanie reakcji wytwarzania indolu z tryptofanu | Butelka 100 ml | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
26 | 1% woda peptonowa do wykrywania indolu | Probówka 3 ml | 1500 |  |  | 8 | 0 | 0
27 | Podłoże Christensena z dodatkiem mocznika – do wykrywania ureazy | Probówka 3 ml | 1500 |  |  | 8 | 0 | 0
28 | Podłoże z 10% laktozą pod parafiną – wykrywanie zdolności bakterii do fermentacji laktozy | Probówka 3 ml | 1500 |  |  | 8 | 0 | 0
29 | Podłoże z malonianem sodu – wykrywanie zdolności rozkładu malonianu | Probówka 3 ml | 1500 |  |  | 8 | 0 | 0
30 | Kligler Iron Agar – podłoże do różnicowania gram-ujemnych pałeczek na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania H2S | Probówka 3 ml (skos) | 3000 |  |  | 8 | 0 | 0
31 | Simmons Citrate Agar – podłoże do różnicowania bakterii na podstawie zdolności wykorzystywania cytrynianu | Probówka 3 ml (skos) | 300 |  |  | 8 | 0 | 0
32 | Podłoże ureazowo-indolowe – do wykrywania ureazy i mocznika | Probówka 3 ml | 1000 |  |  | 8 | 0 | 0
33 | Agarek amerykański – podłoże do przechowywania szczepów niewybrednych | Probówka 3 ml | 300 |  |  | 8 | 0 | 0
34 | Podłoże agarowe barwne do określania zdolności ruchu bakterii | Probówka 3 ml | 180 |  |  | 8 | 0 | 0
35 | Osocze królicze (liofilizat) – do oznaczania koagulazy | 10 x 2 ml | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0
Wymagania:
1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach i w probówkach;
2. Certyfikat jakości ISO 17025
3.Certyfikaty Kontroli Jakości wystawione przez producenta, do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, certyfikaty kontroli jakości powinny być dostępne na stronie internetowej firmy
4. Parametry dla podłoży gotowych na płytkach:
· średnica płytki 90 mm
· nadruk na płytce na spodzie płytki, powinien zawierać nazwę producenta, nazwę podłoża, nr serii, datę ważności, oznaczenie CE,
- pakowane po 10 szt.,
· terminy ważności podłoży na płytkach: minimum 4-6 tygodni dla podłoży z krwią, minimum 8-10 tygodni dla pozostałych podłoży,
5. Parametry dla podłoży w probówkach i butelkach:
Pojemność 3-7 ml (probówki), 100 ml (butelki),
Etykieta podłoża powinna zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, symbol katalogowy, informację o zagrożeniach, oznaczenie wyrobu do diagnostyki in vitro (IVD),
Termin ważności probówek: nie krótszy niż 3 miesiące, butelek – minimum 12 miesięcy,
6. Oferent zobowiązuje się do udzielania bezpłatnych konsultacji merytorycznych dotyczących właściwego użytkowania podłoży mikrobiologicznych.
7.Termin dostaw podłoży mikrobiologicznych –w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
8. Dostawa podłoży bezpośrednio do siedziby laboratorium mikrobiologicznego
9. Umowa na 36 miesięcy.
KRYTERIA OCENY:
Cena: 100%
Część nr 2
Testy do oznaczania wartości MIC antybiotyków oraz do wykrywania mechanizmów oporności
Lp. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Ilość opak. E-testów | Cena jednostkowa netto za 1 opak. | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ symbol antyb./nr katalog.
1 | Oksacylina 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Benzylopenicylina 0,016- 256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Ampicylina 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Amoksycylina 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Amoksycylina/kw. Klawulanowy 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Ampicylina/sulbactam 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 6 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Piperacylina/tazobactam 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Cefuroksym 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | Ceftarolina 0,002-32 | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Ceftobiprole 0,002-32 | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Ceftazydym 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Ceftazydym/avibactam 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
13 | Cefotaksym 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
14 | Ceftolozane/tazobactam 0,016/4-256/4 | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
15 | Cefepim 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
16 | Ceftriakson 0,016-32 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
17 | Wankomycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
18 | Teikoplanina 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
19 | Fosfomycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
20 | Doripenem 0,002-32 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
21 | Ertapenem 0,00232 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
22 | Imipenem 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
23 | Imipenem/relebactam 0,002/4-32/4 | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
24 | Meropenem 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
25 | Meropenem-vaborbactam 0,016/8-256/8 | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
26 | Chloramfenikol 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
27 | Kolistyna 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
28 | Gentamycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
29 | Gentamycyna 0,064-1024 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
30 | Amikacyna 256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
31 | Tobramycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
32 | Tigecyklina 0,016 – 256 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
33 | Linezolid 0,016-256 mg/ml | 10 szt. | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
34 | Ciprofloksacyna 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
35 | Lewofloksacyna 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
36 | Moxifloksacin 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
37 | Erytromycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
38 | Trimetoprim/sulfametoksazol 0,002-32 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
39 | Klindamycyna 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
40 | Metronidazol 0,016-256 mg/ml | 30 szt. | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
41 | MBL – wykrywanie metalo-b-laktamaz (imipenem/imipenem + EDTA) | 10 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
42 | ESBL – wykrywanie -b-laktamaz o poszerzonym spektrum działania (Cefotaksym/Cefotaksym+kwas klawulanowym) | 10 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
43 | ESBL – wykrywanie -b-laktamaz o poszerzonym spektrum działania (Cefepim/Cefepim+kwas klawulanowym) | 10 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
44 | GRD – wykrywanie oporności na glikopeptydy (wankomycyna/teikoplanina) 0,5-32/0,5-32 mg/ml | 10 szt. | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
45 | KPC meropenem/meropenem+ kwas borowy 0,125-8/0,032-2 mg/ml | 10 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
46 | AmpC cefotetan/cefotetan+kloksacylina 0,5-32/0,5-32 mg/ml | 10 szt. | 1 |  |  | 8 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Lp. | Parametry oceniane | Ocena punktowa
1 | Paski bibułowe z ciągłym gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - najmniejszego stężenia hamującego wzrost bakterii w µg/ml, | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
2 | Minimalna ilość stężeń danego antybiotyku na pasku - 15 | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
3 | Paski pojedynczo pakowane w opakowaniu typu blister-pack z pochłaniaczem wilgoci, | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4 | Dostępne opakowania po 10 i 30 szt. | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Do pkt. 2,3,4 dostarczyć dokumenty potwierdzające oceniane parametry.
Parametry wymagane
5 | Kryteria interpretacyjne wartości MIC zgodne z EUCAST
6 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności : ESBL, MBL, GDR, KPC
7 | Temperatura przechowywania: od -20ºC do +8ºC ,
8 | Instrukcja dotycząca warunków przechowywania i użytkowania pasków oraz interpretacji wyników testów w języku polskim,
9 | Minimalny termin ważności testów - 24 miesiące od daty dostarczenia.
10 | Oznaczenie CE
11 | Certyfikaty kontroli jakości do oferowanych produktów - dostarczyć przykładowe certyfikaty.
12 | Zamówienie faksem, pocztą elektroniczną – podać nr fax-u i adres poczty elektronicznej.
13 | Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
14 | Dostawa bezpośrednio do siedziby laboratorium, adres; ul. 26 Marca164, 44-300 Wodzisław Śl.
15 | Dostawca pokrywa koszt dostawy
16 | Umowa na 36 miesięcy
KRYTERIA OCENY:
60 % cena
40% jakość
Część nr 3
Test kasetkowe immunochromatograficzne i ELISA – I
Lp. | Rodzaj podłoża, charakterystyka | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/nr katalogowy
1 | Szybki test kasetkowy, immunochromatograficzny do wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminanowej) Clostridium difficile w próbkach kału wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 120 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Szybki test kasetkowy, immunochromatograficzny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 80 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Test immunoenzymatyczny ELISA do oznaczania jakościowego antygenu Giardia intenstinalis w kale umożliwiający odczyt wizualny | 96 szt. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznacznia jakościowego Giardia intenstinalis w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 20 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościowego Rotawirusów i Adenowirusów w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 20 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Norowirusów w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 20 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościoweg Rotawirusów, Norowirusów i Adenowirusów w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 20 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościowego Campylobacter spp. w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 20 szt.. | 10 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Test kasetkowy do równoczesnego wykrywania karkapenemaz typu KPC, MBL (NMD, VIM, OXA-48) wraz z wszystkimi niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami w 1 teście | 20 szt.. | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Test kasetkowy do wykrywania Legionella pneumophila w moczu wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 10 szt. | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Parametry testów
Każdy test osobno pakowany, z pochłaniaczem wilgotności,
Test powinien zawierać wewnętrzną kontrolę,
Do użytku profesjonalnego;
W przypadku zaoferowania testu o innej liczbie oznaczeń w opakowaniu oferent zobowiązuje się do przeliczenia ilości i ceny na tą podaną w opisie przetargu,
Minimalny termin ważności testów - 12 miesięcy od daty dostawy.
Instrukcja testu w języku polskim zawierająca metodykę, parametry i interpretację testu – dostarczać do każdej dostawy.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do oferowanych odczynników spełniające wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH) - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na płycie CD
Oznaczenie CE
Zamówienie pocztą elektroniczną – podać adres poczty elektronicznej.
Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
Dostawa bezpośrednio do siedziby laboratorium, adres; ul. 26 Marca164, 44-300 Wodzisław Śl.
Dostawca pokrywa koszt dostawy
Umowa na 36 miesięcy
KRYTERIA OCENY:
100 % cena
Część nr 4
Test kasetkowe immunochromatograficzne – II
Lp. | Rodzaj podłoża, charakterystyka | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/nr katalogowy
1 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościowego wirusa RSV i Adenowirusów w materiale z dróg oddechowych wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 20 szt. | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościowego wirusa RSV w materiale z dróg oddechowych wraz z niezbędnymi odczynnikami i aplikatorami | 20 szt. | 12 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania jakościowego Streptococcus gr. A w wymazie z gardła wraz z niezbędnymi odczynnikami i wymazówkami | 20 szt. | 6 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Test kasetkowy do wykrywania wirusa grypy typu A ( w tym podtypu H1N1, H5N1) i B w wymazach z nosa , nosogardła, itp..) wraz z niezbędnymi odczynnikami i wymazówkami | 20ozn. | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV w wymazach z górnych dróg oddechowych (odczyt wizualny) + wymazówki;; czułość diagnostyczna : 90%, swoistość :  97%, | 25 ozn. | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 i wirusa grypy Ai B w wymazach z górnych dróg oddechowych + wymazówki (odczyt wizualny). Czułość diagnostyczna : 90%, swoistość: 97% | 25 ozn. | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Test kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenów wirusów : SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV w wymazach z nosa i nosogardzieli + wymazówki+ bufor+ probówki (odczyt wizualny). Czułość diagnostyczna >90%, swoistość > 90% | 25 ozn. | 40 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Test kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenów wirusów : SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV/Adenovirus/Mycoplasma w wymazach z nosa i nosogardzieli + wymazówki+ bufor+ probówki (odczyt wizualny). Czułość diagnostyczna >90%, swoistość > 90% | 25 ozn. | 10 |  |  | 8 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Parametry testów
Każdy test osobno pakowany, z pochłaniaczem wilgotności,
Test powinien zawierać wewnętrzną kontrolę,
Do użytku profesjonalnego;
W przypadku zaoferowania testu o innej liczbie oznaczeń w opakowaniu oferent zobowiązuje się do przeliczenia ilości i ceny na tą podaną w opisie przetargu,
Minimalny termin ważności testów - 12 miesięcy od daty dostawy.
Instrukcja testu w języku polskim zawierająca metodykę, parametry i interpretację testu – dostarczać do każdej dostawy.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do oferowanych odczynników spełniające wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH) - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na płycie CD
Certyfikaty kontroli jakości do oferowanych produktów
Oznaczenie CE
Zamówienie pocztą elektroniczną – podać adres poczty elektronicznej.
Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
Dostawa bezpośrednio do siedziby laboratorium, adres; ul. 26 Marca164, 44-300 Wodzisław Śl.
Dostawca pokrywa koszt dostawy
Umowa na 36 miesięcy
KRYTERIA OCENY:
100 % cena
Część nr 5
Testy serologiczne i surowice
Lp. | Rodzaj testu, charakterystyka | Opakowanie jednostkowe | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opak. | Wartość netto | Vat % | Vat PLN | Wartość brutto | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Nazwa oferowanego preparatu/ objętość/ nr katalogowy
1 | Lakteks EPEC - Zestaw nr 1 odczynniki poliwalentne dla grup EPEC: A B C Zawartość opakowania odcz. poliwal. A - 2 fl. á 2 ml odcz. poliwal. B - 2 fl. á 2 ml odcz. poliwal. C - 2 fl. á 2 ml lateks kontrolny - 1 fl. á 2 ml płytki i bagietki do oznaczeń | Zest. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Antygen kontrolny A | 1 fl. à 1 ml | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Antygen kontrolny B | 1 fl. à 1 ml | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
4 | Antygen kontrolny C | 1 fl. à 1 ml | 2 |  |  | 8 | 0 | 0
5 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O25 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
6 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O26 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
7 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O44 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
8 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O55 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
9 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O86 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
10 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O111 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O114 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
12 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O119 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
13 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O124 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
14 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O125 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
15 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O126 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
16 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O127 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
17 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O128 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
18 | Coli lateks EPEC - Odczynnik monowalentny O142 | 1 fl. à 2 ml | 3 |  |  | 8 | 0 | 0
19 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej antygenu grupowego Salmonella AO, zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
20 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej antygenu grupowego Salmonella - BO, zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
21 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej antygenu grupowego Salmonella - CO, zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
22 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej antygenu grupowego Salmonella - DO, zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
23 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej antygenu grupowego Salmonella - EO, zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
24 | Surowic Salmonella dla antygenu rzęskowego Hgm - zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
25 | Surowica Salmonella poliwalentna HM - zawartość opakowania 1 fl. á 5 ml zakraplacz | 100 ozn. | 4 |  |  | 8 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
Instrukcja użytkowania w języku polskim, tj.: metodyka, parametry, interpretacja testu;
Etykieta testu powinna zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach, oznaczenie wyrobu do diagnostyki in vitro;
Certyfikat kontroli jakości do oferowanych produktów;
Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy;
Umowa na 36 miesięcy.
KRYTERIA OCENY:
100% cena