Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla

SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego

w Świdnicy ZC/9/2023

**PYTANIA I ODPOWIEDZI IV**

**Pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a’25 szt. z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 7-14**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny igieł iniekcyjnych za opakowanie a’100 szt.  
z przeliczeniem ilości na opakowania?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 15-20**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 21-24**

Czy Zamawiający dopuści zwykłe igły typu motylek Luer-lock?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 21-24**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 34**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

**Pozycja 34**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**ODPOWIEDŹ: NIE**

**Pozycja 62**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH6 o długości 400mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 81**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków w opakowaniu a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 85-86**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod w opakowaniu 50 szt,**

**z odpowiednim przeliczeniem**

**Pozycja 88**

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 91**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek w opakowaniu a’300szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 96, 97**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pozycja 104**

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

**ODPOWIEDŹ: NIE**

**Pozycja 104**

Mając na uwadze fakt, że treść żołądkowa może być materiałem zakaźnym, czy Zamawiający wymaga aby oferowane worki były również w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?

**ODPOWIEDŹ: NIE**