## Arkusz1
Część 3 | [5 empty] | Załacznik 1 C do SWZ
Zestawy do endoskopii
Formularz asortymentowo - cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Opak. jednostk. | Ilość szacunkowa na 8 m-cy | Cena jednostk. netto | Wartość netto (iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości szacunkowej) | Vat % | Wartość brutto (iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT) | Nazwa handlowa / producent/ kod produktu
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6-, 7- i 9-gumkowy /do wyboru przez Zamawiającego/. Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6, 7 lub 9 gumkami, głowica z wstępnie nawiniętą na rękojeść nicią o długości 150cm - połączone dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową /"klik"/ sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Opaski widoczne w obrazie endoskopu. Zestaw wyposażony w port Luer / złącze do irygacji. Opaski w kolorze niebieskim, przedostatnia w kolorze czarnym. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.6 - 11.3mm. |  | zestaw | 10
2 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG typu "PULL". Zestaw zawiera: dren silikonowy o długości 60cm, drut do przeciągania drenu PEG, pętla do przeciągania drutu o długości 180cm i średnicy pętli 25mm, 2 igły z mandrynem 19G i 25G, igła z trokarem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel nr 11, obłożenie z otworem 80cm x 60cm, komplet 4 gazików 10cm x 10cm, strzykawka 10ml, złącze typu ENFit, złącze typu Y, zewnętrzne urządzenie mocujące - płytka wykonana z silikonu, umożliwiająca trwałe umiejscowienie zgłębnika kierująca położenie drenu na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zmniejsza ryzyko przypadkowego wyrwania zgłębnika, z niebieskim zaciskiem, ustnik, nożyczki o długości 140mm, kleszczyki pean o długości 125mm. Zestaw w rozmiarze 24Fr. | 24 FR | zestaw | 100
x | Razem (łączne maksymalne wynagrodzenie) |  |  |  | x |  | x |  | x
Podpis składany jest w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ przez osobę upoważnioną do reprezentacji składającego oświadczenie.