Dopiewo, dnia .04.2025 r.

**RI.271.9.2025**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach:**

**1. Dąbrowa ul. Agrestowa,**

**2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango,**

**3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa,**

**4. Dopiewo ul. Lipowa od nr 51,**

**5. Dopiewo ul. Północna.**

1. Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2025 r. wpłynęło zapytanie do postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach:

1. Dąbrowa ul. Agrestowa,

2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango,

3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa,

4. Dopiewo ul. Lipowa od nr 51,

5. Dopiewo ul. Północna.

**Treść pytania:**

Proszę o informację w jaki sposób ma być zasilane oświetlenie drogowe? Z istniejących latarni? Czy może Zamawiający posiada warunki przyłączenia z ENEA? Czy też po stronie Wykonawcy będzie wystąpienie o warunki do operatora energetycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że projektowane oświetlenie drogowe należy zasilić w następujący sposób:

1. Dąbrowa ul. Agrestowa - szafka oświetlenia gminnego przy ul. Leśnej,

2. Dąbrowa ul. Cytrynowa, Figowa, Daktylowa i Mango - słup oświetlenia gminnego przy ul. Rolnej,

3. Dopiewiec ul. Smardzowa i Truflowa - słup oświetlenia gminnego przy ul. Smardzowej

 i Borowikowej,

4. Dopiewo ul. Lipowa - słup oświetlenia gminnego przy ul. Lipowej,

5. Dopiewo ul. Północna - słup oświetlenia gminnego przy ul. Północnej.

W razie potrzeby należy przewidzieć zwiększenie mocy istniejących PPE i przebudowy funkcjonujących szafek energetycznych.